[image: image1.jpg]CiCco

b 3 L L




杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目
询比采购文件

项 目 编 号：HZWMGS-XB021
      采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司  

          杭州物资贸易分公司（采购单位签章）
二〇二三年九月
第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围

1、项目名称：杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目。
2、采购内容和范围:采购牵引电机、牵引电机滤网等电客车电气牵引系统设备一批，预算¥1765000元。

3、(计划工期:          (计划开工日期      ，具体以开工令为准。)

(交货期:  根据甲方订单通知要求供货。                                  

(服务期限:                                                       
4、(施工质量目标:                                                

(货物质量标准或主要技术性能指标:   详见第五章采购需求。                

(服务质量要求或服务标准:                                         

5、其他：  交货地点由甲方指定      
二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的(法人  (非法人组织  (自然人，(依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

(（1）资质要求: 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力的供应商（提供营业执照）

(（2）业绩要求:   /  
(（3）人员要求:   /   
(（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。    

（5）其他要求：             

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目(接受 (不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：                                                         

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：  /   
三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间： 2023 年 09月28日至 2023 年10月07日（北京时间，下同）。
2、获取采购文件方式：见附件。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过guidaowumaogongsi@163.com邮箱递交。提交疑问截止日为 2023年10月07日17时 00分。采购人将于网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为 2023 年 10月08日17时 35 分；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式

(纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司 （地址：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼，联系人：尚女士，电话：13857764556）。

□样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至  （公司名称）   （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

(纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的，由供应商自行承担责任。

□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、 参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、 响应文件开启时间： 2023 年10月09日09时 30分。

6、其他要求：  /  
五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418）。

六、联系方式

1、采 购 人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司  
地    址：  浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼   
联 系 人：   尚女士     
电    话：  0571-87567933  
2、监督部门：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司
监督服务部
地    址：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼 

电    话：  0571-87563955 
                                 采购人：（单位公章）

                                      日  期：2023 年9月28日
第二章 供应商须知

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购人
	采购人：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司

联系人：尚女士

联系电话： 0571-87567933 

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：（无则填“/”）
联系人：

联系电话：

	3
	项目名称
	杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目

	4
	实施地点
	浙江省

	5
	资金来源及出资比例
	自筹，100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	计划工期/交货期/服务期限


	□计划工期：        (计划开工日期：      ，具体以开工令为准。)

(交货期： 根据甲方订单通知要求供货 

□服务期限：        

	8
	供应商资格

条件、要求
	参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的(法人  □非法人组织  □自然人  □依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

(（1）资质要求:   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力的供应商（提供营业执照） 

□（2）业绩要求:    /    
□（3）项目负责人要求:   /     
(（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】                    

□（5）其他要求：                                               

	9
	是否接受

联合体响应
	(不接受。

□接受。应满足下列要求：

（1）组成联合体的单位数量不得超过（具体数量）家；

（2）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（3）联合体各方按照其分工协议，应当满足本供应商须知第8条规定的相应条件和要求；

（4）联合体各方均不得存在本供应商须知第10条规定的情形；

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（6）联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参加本项目同一标段（包件）采购活动；

（7）其他要求：                                                  

	10
	供应商不得存在的情形
	（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人参加本项目采购活动的；

（3）单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段（包件）采购活动的。

（4）为投资参股本采购项目的单位或个人。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司列入招投标失信黑名单，且处于有效期内的；

（8）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司取消参加浙江省交通投资集团有限公司范围内所有采购项目资格且处于有效期内的；

（9）其他禁止情形：   法律法规禁止的其他情形                                            

	11
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求：                    
分包金额要求：                    

其他要求：                        

	12
	偏离
	(不允许。

□允许。允许偏离的内容、范围和幅度：            

	13
	采购文件的组成
	本采购文件包括：

（1）采购公告（或采购邀请书）

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同格式

（5）采购需求

（6）响应文件格式

（7）其他：

1）采购人按规定报备后的补遗书、澄清文件（如有）。

2）               /                                      

	14
	响应文件递交的截止时间
	详见采购公告（或采购邀请书）

	15
	通知书澄清、修改截止时间
	时间：递交响应文件截止之日1日前（以发出日期为准）。

	16
	供应商确认收到通知书澄清、修改、补充的时间
	自澄清公告发布时间起24小时内。无需确认。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。

	17
	保密
	参与询比活动的当事人应对询比通知书和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任

	18
	响应文件的组成
	1.响应文件包括下列内容：

（1）响应函。

(（2）报价表。

(（3）法定代表人（单位负责人）身份证明。

(（4）授权委托书。

□（5）联合体协议书（联合体响应的提供）。

□（6）响应保证金。

□（7）拟分包项目情况表（如有）
(（8）资格审查及评审资料。

□（9）响应方案。

□（10）供应商认为有必要的其他材料。

（11）响应文件的澄清说明等其他有关材料。

(（12）其他：营业执照、中国裁判文书网等。                            

2.供应商应依据采购文件中响应文件格式编制响应文件。

	19
	最高限价
	□无
(有，最高限价为： 1765000元    （(含税  □不含税）

	19
	最低限价（仅适用于报价越高对采购人越有利的项目）
	□无
□有，最低限价为：            （□含税  □不含税）

	20
	响应报价要求
	(1.本次采购采取采购范围内的综合含税报价。

  □1.本次采购采取采购范围内的综合不含税报价。
2.供应商依据市场行情和自身情况自由报价。

3.采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。

4.如果供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

5.响应报价和成交后的款项均以人民币结算和支付。

6.供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

7.报价其他要求：             。

	21
	响应文件有效期
	递交响应文件截止之日后90日历天。

	22
	响应保证金金额、提交时间及形式
	(不要求递交

□要求递交

响应保证金金额：        （不高于采购预算金额的2%）
响应保证金的提交截止时间：同响应文件递交截止时间

保证金的形式：银行转账（柜面转账（电汇）、网银支付）、银行保函、保险机构保证保险保单。如以银行保函形式递交响应保证金，出具履约担保的银行级别应为国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下：

账户名称：                   

开户银行：                   

账号：                       

	23
	响应保证金的退还
	如要求递交响应保证金的，响应保证金的退还要求如下：

1.在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，在与成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

2.有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；  

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或者在签订合同协议书时提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）经查实，供应商在参加本项目采购活动过程中有行贿、串通、弄虚作假等违法行为的；

（4）其他：                      。

	24
	实质性响应采购文件及评审打分资料
	1.实质性响应采购文件资料

(（1）法定代表人授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）。

□（2）联合体各方签订的共同响应协议（联合体响应的提供）。

(（3）营业执照扫描件。

□（4）资质证书：         。

□（5）满足资格条件业绩要求证明材料：      

□（6）满足资格条件项目负责人证明材料：   /   

(（7）其他 供应商资格要求中的其他资料         。
2.评审打分资料

（1）详见评审办法

以上涉及的资料（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在响应文件中附扫描件。

	25
	响应文件份数
	1.响应文件份数：

(（2）递交纸质响应文件3 份。

□2.纸质响应文件说明：

（1）本次采购需打印纸质响应文件（与递交的电子响应文件内容完全一致）   份。

（2）因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件。

	26
	实质性要求和条件
	（1）响应文件符合供应商须知规定，且所需的文件齐全；

（2）响应文件符合采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（3）按采购文件规定提供响应文件报价函、法定代表人授权委托书、响应文件报价表；

（4）法定代表人出具了有效的授权委托书的（适用于授权代理人签署响应文件的情况）；

（5）响应主要技术要求、服务期满足采购文件要求；

（6）响应物资规格型号、服务与采购物资、服务相符且满足采购要求；

（7）未出现采购人不能接受的条款（如支付条款、违约金条款等）。
（8）在采购文件的响应文件格式中规定的签字和盖章处，供应商必须按要求签字或盖章。

	27
	响应文件

装订、包装等要求
	一、电子响应文件

电子响应文件按“第25条”的要求递交。

(二、要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件装订、包装等要求如下：

1.纸质响应文件装订要求：应装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.纸质响应文件的外包装和密封要求：采用单信封形式，统一密封包装在一个外层封套中，并在封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

3.纸质响应文件封套上写明：

采购人名称：                          

    （项目名称、标段名称）        响应文件

供应商名称：                   

供应商地址：                   
在2023年09月28日16时30分（响应文件递交截止时间）前不得开启。

□三、要求递交样品的，样品等包装和密封要求：（根据样品等具体情况设置）

	28
	响应文件递交地点
	报价文件递交截止时间：2023年10月08日17时30分截止，逾期不予接受。

响应文件递交：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼，失败等风险由供应商自行承担。

	29
	响应文件的

拒收情形
	一、电子响应文件的拒收情形：

1.电子响应文件未在响应截止时间前完成递交的。

二、如要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件的拒收情形：

1.纸质响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，或未按要求密封的。

	30
	开启响应文件时间和地点
	开启时间：2023年10月09日9时30分；

询比地点：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼15楼会议室。

	31
	响应有效期
	自响应文件递交截止之日起90日历天。

	32
	评审小组组建
	   3  人（3人及以上单数），由采购人负责组建，其中采购人代表  1  人，专家  2  人。

	33
	评审办法
	□综合评价法
(经评审的最低价法

	34
	无效响应的情形
	详见第三章“评审办法”

	35
	评审小组推荐候选成交供应商的数量
	推荐候选成交供应商数量： 1  个。

	36
	候选成交供应商公示媒介
	公示媒介：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418）

公示信息：采购人名称，采购项目名称，拟成交供应商名称、地址、成交金额。

公示期：1  个工作日。（不得少于1个工作日）

	37
	付款方式
	买方审核单据无误后60天内，经买方批准，按当批实际到货货物总价的97%由买方支付给卖方；当批剩余价款（货物总价的3%）作为质保金，质保期满一年后，经买方质量验收合格且自买方收到卖方开具的相应金额收据后30日内余款一次性全额付清（不计息），质保金的支付不免除卖方未履行完毕的质保责任。

	38
	履约保证金
	(不要求递交

□要求递交

成交供应商应在采购合同签订前按采购文件要求向采购人提交履约保证金。

履约保证金的形式：电汇或银行保函或保险机构保证保险保单。

若采用银行保函则出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级 及以上银行。

履约保证金的金额：合同总价的     %。（政府投资项目不得超过2%，其他项目不得超过10%）

	39
	合同签订
	1.采购人和成交供应商应在成交通知书发出之后30天内签订采购合同。

由于成交供应商拒绝签订合同，未按采购文件要求提交履约保证金，或其他因成交供应商原因导致在规定时间内无法签订合同的，采购人取消其成交资格，且成交供应商应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2.签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价小于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以修正后的最终响应报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价大于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以响应文件中的响应函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

	40
	供应商纪律要求
	供应商不得在本次采购活动中相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

供应商在本次采购活动中有相互串通行为或视为串通行为或以他人名义或者以其他方式弄虚作假参与本次采购活动的或在参加浙江省交通投资集团有限公司范围内采购项目中无正当理由放弃成交的，取消该单位及其授权代表人1年内参加               浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司范围内所有采购项目的资格，响应保证金不予退还。

供应商经评审小组认定有串通行为嫌疑且其响应文件按无效响应处理的，取消该单位及其授权代表人6个月内参加               浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司范围内所有采购项目的资格。

	41
	异议和投诉
	1.异议

潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在递交响应文件截止之日  1  个工作日前（最晚为1个工作日前）通过以下方式提出:登录“浙江交通集团电子招标采购管理系统”，点击“我的项目”，进入所投标段“项目主控台”，点击“采购文件异议”按钮，输入相关信息并上传异议书等相关材料后进行线上提出。

供应商或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向采购人提出，采购人应当场予以答复。
供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应在评审结果公示期内通过以下方式提出：登录“浙江交通集团电子招标采购管理系统”，点击“我的项目”，进入所投标段“项目主控台”，点击“评标结果异议”按钮，输入相关信息并上传异议书等相关材料后进行线上提出。

采购人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停招标响应活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。若异议人未按上述要求提供异议书及相关材料的，采购人将视其未作出异议。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.投诉

采购人逾期未答复异议事项，或者潜在供应商或其他利害关系人对采购人的答复不满意，或者潜在供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，供应商或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。

投诉人认为本次采购活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3个工作日内通过电子招标采购平台提出，逾期提出的，采购人或监督部门可不予受理。就采购文件、评审结果等事项投诉的，应当先向采购人提出异议，未先向采购人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起3个工作日内通过电子招标采购平台提出。

提出投诉方式：登录“浙江交通集团电子招标采购管理系统”，在投标管理中点击菜单“投诉”——“添加异议投诉”，选择要投诉的项目，同时关联该项目已完结的异议，并上传投诉书等相关材料后进行线上提出。

投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书，投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。若投诉人未按上述要求提供投书及相关材料的，采购人将视其未作出投诉。

对应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件以及采购人异议处理、答复材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

监督部门： 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司监督服务部。
地址：浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼
联系电话：  0571-87563955    。

	42
	其他说明
	 （如采购代理费金额、支付方式等）                                        


(第三章 评审办法（经评审的最低价法）
一、基本原则

1.评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本次评审将对根据本采购文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

3.评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件、澄清及承诺文件等进行分析、评价，并根据评审原则确定成交供应商。

二、评审程序

1.组建评审小组

由采购人根据本次采购的特点组建评审小组，成员人数见本采购文件供应商须知。

2.评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审程序和内容

（1）本项目采购由采购人主持，宣布评审的有关事项。

（2）评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审，凡响应文件不符合采购文件要求的（评审标准见初步评审评审内容），经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

（3）评审小组对通过初步评审的响应文件按采购文件规定的评审价由低到高顺序排序，按采购文件规定要求推荐候选成交供应商。

（4）完成评审报告。

三、评审方法

本次采购采用经评审的最低价法评审。由评审小组对响应文件进行初步评审，最后对通过初步评审的评审价由低到高顺序排序，推荐评审价最低的供应商为候选成交供应商。评审价相等的，以递交电子响应文件时间较前的供应商优先。
1.初步评审
评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审。评审内容包括：

	评分项目
	评审内容

	初步评审
	一、响应文件不符合以下情形之一的，由评审小组审核并经过询问核实程序，经评审小组认定后其响应文件作无效响应处理：

（1）供应商的资格条件符合供应商须知第8条、第9条、第10条的要求（须提供的证明文件以供应商须知中“实质性响应采购文件资料”要求的内容为准）。

（2）响应文件按采购文件的要求加盖供应商单位公章，且供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人按采购文件要求签字（或盖章）。

（3）若供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上签字（或盖章），授权书加盖供应商单位公章。

（4）响应文件载明的采购项目(工期(交货期(服务期限未超过采购文件规定的时限。

（5）在响应函上填写了报价，报价唯一，且未超过采购人公布的最高限价（包含算术性修正后的响应报价）。

（6）响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。

（7）响应文件中不存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。

（8）供应商未以他人的名义参与报价或串通报价，没有弄虚作假报价嫌疑的。

□（9）供应商以联合体形式参加时，联合体协议书满足采购文件的要求；（适用于允许联合体参加时）

(（10）供应商是独家参加采购活动。（适用于不接受联合体参加时）

(（11）供应商未提交分包计划；（适用于不允许分包情形）

□（12）供应商如有分包计划，按采购文件规定格式要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合采购文件规定；（适用于允许分包情形）

□（13）供应商按采购文件要求递交了样品；

（14）响应文件的偏离符合采购文件规定要求；

（15）响应文件中对采购人的权利未提出削弱性或限制性要求，或未对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（16）响应文件未附有采购人不能接受的条件；

（17）供应商不存在本评审内容第二项规定情况。

（18）响应文件报价未发现存在缺漏项或不存在实质性偏离情况。

（19）其他：（采购人认为的其他情形） 。

二、评审小组评审中，发现供应商有下列情形之一的，且经询问核实，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审小组成员确认，其响应文件按无效响应处理，供应商参与多个标段采购活动的，本项目其余标段响应文件也做无效响应处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审。评审结束后，评审小组应将有串通嫌疑的响应文件以及相关评审分析材料及时移交本项目监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通行为成立，也不影响对其按无效响应处理的结果。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商的响应文件的文件制作机器码（MAC地址）相同。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

（4）不同供应商从同一供应商或者同一自然人的IP地址下载采购文件、上传响应文件、购买电子保函或参加响应的人员为同一标段其他供应商的在职人员。

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

（7）不同供应商的响应文件相互混装。

（8）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函。

（9）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容。

（10）供应商之间约定成交人。

（11）供应商之间约定部分供应商放弃参与采购活动或者成交。

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与本项目采购活动。

（13）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。


初步评审中若响应文件须作无效响应处理的，应经评审小组半数以上成员认定。

（二）.报价评审：
1、由评审专家全体成员对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、错误的修正
响应文件报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额以及响应文件总价与各清单项目报价合计不一致时，一律以响应文件函中用文字表示的响应文件总价为评审价，计算报价分时不作调整。
当响应文件报价有算术错误时，评审专家按有利于采购人的原则对响应文件报价进行修正，响应供应商必须书面确认修正价格，承诺如中选接受修正价格为合同签约价。响应供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理。
3、评审基准价由评审专家依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计响应供应商报价的。

4、 报价评分(100分为价格权值)
4.1评分范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。

4.2符合采购人初步评审条件的，在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行比较，采用总项总价最低价方法确定成交候选人。
4.3如开具发票为增值税专用发票，则以不含税总价来评审；如开具发票为普通发票，则以含税总价来评审。如出现报价相同的情况，按所报价人递交响应文件的时间先后排序，排序较前的列为成交候选人（如寄件，以采购人签收时间为准）。
4.4本次采购产生成交候选人的，采购人将以结果公示的形式予以公布；
4.5发生下列情形之一的，采购人有权终止本次采购或改变采购方式，不再通知：
（1）至报价截止时间，报价人（包括视同报价）不足3家；
（2）经评审，有效报价不足3家；
（3）收到投诉或质疑。
5、对响应人进行排序，推荐中选候选人

采用总项总价（不含增值税）最低价方法确定中选候选人。
（三）.响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理，并没收其响应保证金：

a.响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（文字表述明显有误的除外）。

b.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

c.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

d.当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（四）.询问核实

（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当进行询问核实。

（2）凡是评审小组拟对响应文件做出无效响应认定的，须组织相关供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出无效响应的认定，供应商放弃询问核实机会（即供应商所留联系方式无法联系上、供应商在评审小组首次通知后20分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的）的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。

（3）询问核实的问题及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

（4）评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的内容，供应商在递交响应文件截止时间以后不得主动提交任何资料作为评审依据。

（五）.通过初步评审的供应商不足三家的，评审小组应对本标段采购活动是否具有竞争性进行认定。经多数评委认定，认为明显缺乏竞争的，全部响应文件均作无效响应处理，否则，应继续进行评审。

四、确定候选成交供应商

评审小组对通过初步评审的响应文件按响应函中的文字报价由低到高顺序排序，推荐评审价最低的供应商为候选成交供应商。评审价相等的，以递交电子响应文件时间较前的供应商优先。

五、确定成交供应商

采购人应在评审报告推荐的候选成交供应商名单中，综合评估后，选择确定成交供应商。若采购人在发出成交通知书前发现拟确定的成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人应进行必要的调研并提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法评审确认。
第四章 合同格式
杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目
合
同
书
甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

杭州物资贸易分公司

乙方：                      
中国  杭州

年  月

甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司地址：

邮政编码：

电话：

传真：
项目负责人：
联系电话：
开户银行：

账号：

乙方：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
项目负责人：
联系电话：
开户银行：
账号：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司(以下简称“甲方”)与            (以下简称“乙方”)经过协商达成一致，在中华人民共和国浙江省杭州市签订本合同，以兹双方共同遵守。
第1条 合同构成及效力顺序
1.1下列文件一起构成完整合同文件：
（1）补充协议；
（2）本合同及附件；
（3）中标通知书/成交通知书；
（4）招标/采购文件、投标/响应文件、澄清补充文件及其他补充资料；
（5）用户需求书；
（6）图纸；
（7）甲方提供的工程量清单或预算书；
（8）双方意思表示一致的其他文件。
以上某一类文件的缺失，不影响其他文件构成合同文件。
1.2合同效力顺序
1.2.1上述合同文件互相补充和解释，如果在构成本合同的各文件之间发生文字表述的差异时以自上而下为优先顺序予以理解和解释。
1.2.2上述合同文件不同时间产生的属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
第2条 定义及解释
本合同各构成文件中的用语具有相同的含义与解释。
2.1“甲方”系指接受货物、服务或发包工程，并支付价款的一方或其合法继承人或受让人。
2.2“乙方”系指提供货物、服务或承包工程，并接受价款的一方或其合法继承人或受让人。
2.3“固定总价”系指合同总价固定不变，除甲方增减数量、工程量和设计变更外，合同价格不进行调整。
2.4“固定综合单价”系指根据履行合同所需要的全部费用计算出的综合单价，合同的综合单价固定不变。合同结算价等于固定综合单价乘以需求数量。
2.5“货物”系指乙方按合同约定须向甲方提供的产品、附随物品及伴随服务，包括但不限于设备、备品备件、零部件和主要电气元件、专用工具、仪器仪表、软件及有关技术文件、产品质量合格证书、质量保证书、维修保养手册、培训、安装、调试等附随服务和其他相关资料。
2.6“服务”系指乙方根据合同约定所提供的劳动，包括但不限于方案策划、设计、联络、加工、制造、装配、试验、测试、检验、包装、运输、仓储、保险、人员培训、维修保养、出具报告、人员管理等。
2.7“工程”系指建设项目的勘察、设计、施工等，包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等。实施形式包括但不限于新建、改建、扩建、装修、迁建、拆除、修缮及环境改造等。
2.8“一次性采购合同”是指确定交货数量、种类和具体交货时间的单次采购协议。
2.9“框架协议”是指合同中只确定货物单价与合同期限，具体数量及交货时间以甲方订单确认，并限定合同总价的长期采购协议。框架协议分两种，分别为框架协议（按实结算），依据实际需求向供应商下达采购订单，订单“按实结算”；和框架协议（分批交付）：总价包干，合同内容被“分批履行”，订单“按时结算”。
2.10“采购订单”系指甲方根据框架采购协议签发给乙方的，要求乙方按照订单中的数量及时间提供货物的文件。
2.11“天、日”系指一个公历日。“月”系指一个公历月。“年”系指一个公历年。
2.12除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
2.13除非合同中另有约定，货币的单位均为人民币元，本合同项下价款均以人民币结算和支付。
第3条 采购内容
采购内容为甲方杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目（项目编号：          ）项下的供货、验收及质保期保障等相关服务。物料描述（货物名称、生产厂家／品牌、型号规格、技术参数、产地等）、物资编码、计量单位、单价、金额等具体采购内容详见合同附件一《货物清单》，乙方交付的货物必须与合同附件一《货物清单》的内容要求相一致。
第4条 合同期及合同形式
本合同期采用以下第 4.1 种约定：
4.1一次性采购合同：合同期为根据甲方订单通知要求供货；
4.2框架协议（按实结算）：合同期为： / 年，自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止；
4.3框架协议（分批交付）：合同期为： / 年，乙方自收到甲方书面通知之日起 / 日内完成该批次合同内容交付。
第5条 合同价款与计价方式
5.1本合同采用下述第5.1.1种计价方式：
5.1.1固定单价，预估总价，以实际发生结算：
预估合同价税合计总额大写      （小写¥      ），其中不含税价总额大写      （小写¥      ）,具体分项价格详见附件一《货物清单》;

5.1.2固定单价，以实际发生结算：
具体分项价格详见 / ；
5.1.3固定总价，乙方包干：
合同价税合计总额大写 / （小写¥ / ），其中不含税价总额大写 / （小写¥ / ）。
5.2本合同价格包括乙方为完整履行合同所支出的所有费用及乙方获得的利润。上述费用包括但不限于货物、备品备件、材料、文件及资料、安装、调试、技术培训、运输、保管、装卸、清关、税金、保险、人工费（不低于服务地最低工资标准）、社会保险（含基本养老保险，失业保险，医疗保险，工伤意外保险，生育保险等)、劳动保护、人员培训、器材租赁、管理费、办公场地租金、财务费用、风险费用及其他为履行合同的全部费用。
5.3在不改变本合同其他条款的前提下，甲乙双方可另行签订补充合同对实际供货价税合计总额予以调整，但上浮金额不得超过本合同预估/固定总价的10%，以经甲方验收确认的实际供货数量据实结算，乙方保证满足甲方提出的增减供货数量的需求。
5.4乙方在签订合同时已彻底查清，并充分考虑到了以下事项：
（1）影响合同价格的全部条件情况；
（2）完成合同的所有可能性及风险因素。
5.5后因发票开具产生税差的，以实际开票票面金额及税金为准。如遇国家政策调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同总价。
5.6本项目若有政府审计，乙方须接受政府审计结果。
第6条 履约担保
本合同是否适用：(适用  (不适用
6.1乙方应在领取中标/成交通知书后7个工作日内向甲方提交履约担保，履约担保的形式为：(现金  (履约保函；
6.2履约担保金额为人民币大写 / （小写¥ / ）；若乙方选择以现金方式缴纳履约担保的，应以银行转账的方式将履约保证金汇入甲方指定的银行账户：公司名称： / 开户行： / 账号： / 。
6.3履约担保可以采用银行保函或履约保证金的形式。履约担保期限为合同签订之日起至合同到期后90天。
6.4履约担保用于支付乙方因不能完成其合同义务的考核扣款、各项补偿金、赔偿金、安全保证金及违约金等。甲方可在履约担保金额内直接扣除以上款项。
6.5乙方应保证按期提交履约担保并在合同履行期间保持足额，当履约担保被用来支付给甲方时，乙方应当在7日内补齐。乙方未缴纳或未补齐履约担保的，按履约担保金额的1%/日向甲方缴纳违约金，超过10日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
6.6履约担保到期、乙方合同义务履行完毕并经甲方确认且双方无争议后30个工作日内，甲方将履约担保无息退还乙方。如在退还履约担保时发生银行费用，则在履约担保金额内扣减银行费用后将履约担保余额退回。乙方合同义务履行完毕前，乙方所开具的银行保函已到期的，乙方应当向银行申请延长保函期限或向银行申请重新开具保函。
第7条 交付要求
7.1本合同采用以下第7.1.1种约定：
7.1.1乙方应在合同生效之日起30日历天内一次性完成落地交付，交付地点、收货联系人及联系方式详见合同附件   《供应商送货须知》；
7.1.2乙方按甲方的正式发送的书面订单要求完成供货。交付地点及时间以订单为准，交付时间自甲方向乙方下达采购订单之日起计，落地交付；
7.1.3乙方根据合同约定分批次进行落地交付的，具体交付时间和地点如下：
第一批次：交付时间： / ，交付地点： / ；
第二批次：交付时间： / ，交付地点： / 。
7.2订货与交货
7.2.1框架采购协议（按实结算）期限内，甲方订货数量不受限制，但累计订货总价不得超过限定合同价。甲乙双方通过签订书面采购订单的形式下单；
7.2.2乙方应按照合同或采购订单中约定的送货日期及地点进行送货或提供服务；
7.2.3乙方应提供或协助甲方取得任何有关的送货信息。乙方应在货物装运后2个工作日之内将下列信息以书面形式告知甲方：
（1）货物装运日期；
（2）承运方信息；
（3）预计到达交货地点的时间；
（4）运单或运输文件等的相关信息；
（5）装箱单详细信息。
7.2.4除甲方授权雇员之外的任何人在送货单或送货文件上的任何签署，均不能作为有关货物已送交甲方或符合本合同要求的有效证明。授权雇员指该合同或订单注明的收货人、验货人或在该合同或甲方书面授权的其他人员；
7.2.5无论甲方因任何理由无法在约定的时间收货，乙方均须储存及妥善保管货物，并采取一切合理措施以防止货物变质，直至另行安排交货为止。
7.3包装、运输、搬运、装卸
7.3.1乙方应提供货物运至合同规定的交货地点或最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以但不限于承受运输过程中的装卸、暴露于恶劣气温、降雨环境、长途运输及多次搬运以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地或转运地点缺乏重型装卸设施的情况。乙方应对包装等不妥所造成的破损及其它损失承担全部责任。
7.3.2乙方在包装货物时应考虑甲方现场无空调、无抽湿的条件。
7.3.3乙方应在每个包装上注明以下信息：
（1）货物品名、规格、数量；
（2）相关采购合同或订单的编号；
（3）乙方公司名称及地址及甲方公司名称及地址；
（4）可能对人身、财产构成危险的提示信息，例如安全提示、是否属于危险品（危化品）、等标识；
（5）运输、搬运及储存要求。
7.3.4无论甲方是否最终接受该货物，甲方均不负责归还乙方该货物的包装或包装材料。
7.3.5乙方所采用的各类货物、材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。货物搬运过程中，乙方应考虑设施特殊管理要求，做好相关保护措施，遵守现场管理规定。
7.3.6货物运至现场后，乙方应按甲方要求，在甲方指定地点组织卸车。如货物需要甲方协助装卸，装卸过程中所发生的损失由乙方承担。
7.3.7由乙方负责运输的超大件或超重件，应由乙方负责向相关行政部门办理申请手续，甲方给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方承担，另有约定除外。
7.3.8包装、运输、搬运、装卸及其他相关费用已包含在合同价内。
第8条 验收
8.1验收方式，本合同采用下述第8.1.1种验收方式；
8.1.1到货验收，验收时间为到货14日内；如本合同货物验收技术条件复杂或需装配测试、试用，或需送第三方检测机构鉴定，则甲乙双方另行协商约定货物验收期限；
8.1.2调试验收，验收时间为     /      ；
8.1.3工厂验收，验收时间为     /      ；
8.1.4其他：         /           。
8.2验收相关要求
8.2.1安装、调试及培训
8.2.1.1乙方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备预定的使用功能及性能，并满足合同要求。乙方负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正确、安全操作该设备为止。
8.2.1.2除另有约定外，乙方应在货物初步验收合格后3日内安装、调试及培训完毕。乙方应提前3天提供安装调试人员联系方式，严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担全部责任。 
8.2.1.3货物安装调试完毕正常运行后，乙方应向甲方提交试运行或验收申请。
8.2.2检验、测试及验收
8.2.2.1货物交货前，乙方应自负费用，对货物进行检验、测试。乙方应至少提前7天通知甲方货物测试的地点及时间，并在测试结束后   个工作日内向甲方提交经认可的测试报告。如甲方未能接到上述通知，则该测试视为无效。
8.2.2.2如果任何被检验及/或测试/验收的货物不能满足合同要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应免费更换被拒绝的货物，或者在甲方规定时间内免费进行必要的修改以满足合同的要求。
8.2.2.3甲方对货物验收或退货的权利将不会因为货物在交货前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
8.2.2.4乙方须根据甲方要求提供相关证明或证书，以证明所供应的货物符合并通过法定及一般适用于该项货物的测试，及通过甲方要求的测试。
8.2.2.5乙方应对货物的质量负责，并协助甲方对货物进行测试及验收。
8.2.2.6所有货物经甲方验收，确认合格后，甲乙双方在验收文件上签字或盖章或由甲方向乙方出具验收文件。
8.3验收标准及方法
8.3.1乙方提供的货物、服务或工程应符合本合同约定的标准以及产品合格证书的技术性能参数、质量参数，并且应同时符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本。
8.3.2甲方可根据实际情况选择以下一种或几种检验方法验收：
8.3.2.1采取目测和简易测量的方法对货物名称、数量、规格型号、技术性能、功能、产地、原厂商、合格证书、外观以及包装等是否相符进行验收；
8.3.2.2采取使用的方法对货物进行验收；
8.3.2.3采取送验的方法对货物进行检验。检验用样品甲方从到货物资中抽取，由甲方自行选择国家认可的具有相应检测资质的单位进行检验，检验用样品及检测费用由乙方负责。如乙方对检验结果存有异议，可要求再次选择双方均认可的更高一级的国家权威机构（具有相应检测资质），由双方共同送检，检验用样品及检测费用由乙方负责。第三方检测报告中若无明确报告有效期，则默认检测报告有效期为1年。
8.3.2.4其他约定：      。
第9条 所有权与风险转移
9.1货物毁损、灭失的风险在货物正式交付给甲方并经甲方正式验收通过之前由乙方承担。
9.2所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合合同要求，甲方要求其承担违约及赔偿责任的权利。
第10条 结算与支付
10.1本合同采用以下第10.1.1种结算方式：
10.1.1全部货物交付完毕并经验收合格后一次性结算；
10.1.2每笔订单交付完毕并经验收合格后结算该笔订单货款；
10.1.3按期结算，结算金额为当期累计完成订单价款。结算期为  /  ，自  /  开始计算；
10.1.4其他结算方式：         /            。
10.2预付款（本合同(适用  (不适用）
10.2.1支付比例或金额：    /      ；
10.2.2预付款支付期限：合同签订后30工作日内支付；
10.3货款
10.3.1支付当次/期结算金额的 97 %，并保留质量保证金： 3 %。
10.3.2其他：          /           。
10.4支付时间及支付条件
除另有约定外，甲方将在完成到货验收及结算，并且收到乙方提供的下列支付凭证之后60工作日内付款：
（1）经甲方签收并加盖乙方公章的采购订单（如有）；
（2）经甲方签收确认并加盖乙方公章的送货清单；
（3）乙方开具的合法有效的全部或当批货物的全额增值税专用发票（含质保金），税率   %，且该发票开票日期须晚于全部或当批货物验收合格日期；
（4）经甲方签字确认的入库单或验收凭证；
（5）其他：                      。
10.5乙方应当在要求甲方付款前将当期应付款项的金额与甲方进行核算，乙方应当提供交易明细，并附交付凭证（或验收凭证）及合同编号（或订单编号）。
10.6因乙方存在违约/侵权行为而产生的违约金及给甲方造成的损失，应在结算价中扣除。
10.7甲方若有对于乙方的到期债权，甲方可在付款时直接抵销。
10.8质量保证金在质量保证期结束且双方无其他争议后30工作日内，甲方退还质量保证金（无息）。
第11条 技术资料及其他文件
11.1乙方应依据合同或采购订单中对货物的订购范围向甲方提供所有技术资料及相关文件。如果该资料或文件是必需的但合同未作约定，乙方也应当向甲方免费提供。
11.2技术资料及相关文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证甲方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和使用。
11.3技术资料及相关文件均应提交甲方确认。如果甲方收到技术资料及相关文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，乙方收到甲方通知后在【24】小时内完成更换、补充等工作。
11.4乙方应承担甲方按照乙方提供的技术资料进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和使用致使系统和/或设备和/或其部件损坏所引起的全部责任。
11.5技术资料及相关文件的全部费用已包含在合同价中。
11.6乙方应在货物到达甲方指定地点时或之前按照技术标准和要求向甲方提供相应技术资料及相关文件。
11.7相关文件包括但不限于培训资料、质量合格证明、检验报告、产品说明书、质量保证书、原产地证明及其他根据货物性质需要的文件。
第12条 保修期（质量保证期）服务
12.1本合同中涉及的所有产品的保修期限采用以下第    种：
12.1.1保修期自验收合格之日起计   个月。
12.1.2其他：按附件一《货物清单》中约定的保修期执行。
12.2若国家规定高于12.1条约定期限，则按国家规定执行。对于有效期有要求的货物，交货时剩余有效期不得少于批准有效期的2/3。
12.3保修期内发生维修的货物，若修复后货物的剩余保修期不足    个月的，则该货物的剩余保修期延长至    个月。
第13条 承诺与保证
13.1乙方保证所有交付的货物必须符合以下要求：
（1）提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。
（2）符合本合同有关数量、规格以及包装等要求；
（3）用料及工艺优良；
（4）与样品一致；
（5）乙方保证货物必须符合国家最新相关产品质量、技术、安全标准、环保标准、法律法规的规定；
（6）设计优良（如由乙方负责设计）；
（7）满足合同约定的功能及货物用途；
（8）乙方保证所提供的货物有完整的所有权，货物本身不存在抵押、质押等权利瑕疵。
13.2乙方销售货物提供的附随服务需符合以下要求：
（1）符合本合同的约定的服务标准；
（2）乙方的服务人员具备合适的资质及培训经验，提供高标准的客户服务；
（3）提供服务时需遵守城际铁路运营的管理制度；
（4）提供货物合法的来源证明（如原产地证明、代理销售授权证明等）。
13.3乙方保证提供的货物不会因设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若因上述原因产生的故障，给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。
13.4甲方若在保修期内发现货物因设计、用料、工艺及其他原因出现问题，乙方应在甲方规定的时间内对上述问题货物进行退货、修理或更换（经两次修理或更换仍有问题甲方有权选择直接退货）。
13.5如乙方无法在合同约定或甲方要求的时间内对问题货物作出修理或更换，则甲方有权：
（1）可自行或委托第三方修理或更换该货物，乙方应赔偿甲方因此支出的一切费用；
（2）保留有缺陷的货物，并要求乙方进行赔偿；
（3）退货，追缴货物价款并要求乙方进行赔偿。
13.6不论货物是否由乙方制造，乙方均应承担本合同约定的质量担保及维修责任。
13.7更换及退货
（1）发生本合同约定的甲方有权更换或退货的情形时，甲方可于发现上述情况后随时以书面形式通知乙方更换或退货；
（2）乙方收到甲方的更换通知后，须于7天内收回货物并以符合本合同要求的货物替换被退还的货物，因此产生费用及风险责任由乙方自负。乙方收到甲方的退货通知后，须于7天内收回货物并将所涉已付货款退还甲方；
（3）如本合同项下货物实际供货时已停产或进行升级的，乙方须及时将停产或升级的取代件的产品代码、规格型号和潜在的技术变更信息书面通知甲方，经甲、乙双方协商一致后，乙方方可供应更高配置的货物，且乙方承诺取代件价格不高于原被取代件价格。
（4）因货物修理、更换导致迟延交货的，乙方应按合同约定支付违约金。
第14条 保险
14.1乙方应对本合同项下乙方提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失用人民币或合同约定的货币进行投保。乙方应按合同相关规定，以甲乙双方为共同受益人投保一切险，合同另有约定的从其约定。
14.2乙方应对在现场为系统或设备和材料进行安装/调试、测试、验收和试运行等提供服务的乙方人员投保人身意外伤害及医疗保险及其他有关的险别。
14.3应甲方要求，乙方应出示根据合同要求应购买的上述保险的任何保险单或保险证明以及保险费的票据。
14.4本条款规定的投保所需的全部保险费均由乙方支付。
14.5乙方应在资信良好可靠、有能力承保的保险公司投保。
14.6本条款所列的投保手续以及保险索赔由乙方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则乙方必须在【24】个小时内以书面形式通知甲方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。乙方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使甲方的利益得到充分保障。如该货物的索赔事宜影响本合同的正常履行，乙方应另行运送符合合同要求的货物到甲方以替换发生索赔的货物。
第15条 知识产权
15.1在合同签订、履行过程中，乙方所接触的甲方的知识产权均属甲方专有，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。甲方专有的知识产权包括：
（1）专利权：包括发明、实用新型、外观设计；
（2）著作权：包括但不限于各类文字材料；工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形或模型；计算机软件；法律、行政法规规定的其他著作权作品；
（3）商标权：包括但不限于甲方已经申请注册的商标和未申请注册的商标和用作商业标识的图案；
（4）商业秘密：包括但不限于管理方法、客户名单、货源情报、产销策略、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验资料、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档等等。
15.2乙方应保证其提供的货物及服务拥有合法的知识产权，并保证甲方在中华人民共和国使用货物和服务时，免受第三方提出侵犯其任何专利、版权、商标、商品名称、商业秘密或其他知识产权的起诉及索赔。因侵犯他人知识产权所引起的责任，由乙方承担。
15.3乙方在本合同中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，甲方永久获得使用所购买货物及服务中包含的知识产权的权利。
15.4乙方为履行合同所编制的文件、设计、文案、方案、图纸等的著作权归属于甲方。
第16条 违约责任
16.1发生以下情形时，乙方构成违约：
（1）未经甲方书面同意，乙方单方要求解除合同；
（2）乙方未按合同或订单约定时间提供货物及服务，或提供货物及服务数量不足；
（3）乙方所提供的货物存在质量瑕疵；
（4）乙方所提供的货物存在担保、抵押、质押等所有权瑕疵的；
（5）乙方所提供的货物存在侵犯他人知识产权等权利的；
（6）乙方所提供的技术资料及其他文件数量不足或内容不符的；
（7）除上述违约情形及合同另有约定外，乙方未按照本合同（包含所有合同构成文件）其他所约定之条款履行的。
16.2除非甲乙双方书面同意延迟到货，发生16.1（2）项的情形时，乙方每逾期交货或提供服务一天，需向甲方支付合同总金额1%的违约金（如为订单的，则需支付订单金额1%的违约金），超过7天的，甲方有权解除合同。
16.3发生16.1（3）项的情形时，若该质量瑕疵不影响货物功能和使用的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内更换、退货或退还货款；若乙方在指定的期限内仍不更换、退货或退还货款，或该质量瑕疵影响货物功能和使用或存在安全风险的，甲方可选择要求乙方立即更换或退货，甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额10%的违约金。
16.4发生16.1（1）（4）（5）（6）（7）项的情形时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。在甲方发出整改通知后，乙方在指定的期限内仍不纠正违约行为的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额10%的违约金。
16.5乙方交货及提供服务的义务并不因为乙方履行了违约责任而予以解除。
16.6乙方违约的，除承担合同约定的违约责任外，还需赔偿因此给甲方造成全部损失。该等损失包括但不限于正常履约后甲方可获得的利益、甲方寻求第三方维修/采购的费用、甲方向第三方采购的差价。
16.7因乙方违约的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款及乙方需要承担的违约金扣除后再行支付。
16.8因乙方违约导致合同解除的，甲方有权根据需要要求乙方将其为实施本合同而签订的材料和货物的采购合同的权益转让给甲方。若甲方要求受让上述合同的，乙方应在收到解除合同通知后14天内，协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.9因乙方无法按照本采购合同或订单按时交付全部货物或提供全部服务，则甲方可就尚未送交的货物、尚未提供的服务以书面形式通知乙方终止本合同或相应的订单，对于送交但无法有效使用的货物甲方有权要求退货。
第17条 索赔
17.1乙方在履行合同过程中，损害甲方或第三方人身或财产权益，导致甲方遭受损失的，甲方可向乙方索赔。
17.2发生索赔事项后，甲方可向乙方发送书面索赔通知。乙方应在收到书面索赔通知后7日内书面回复确认，逾期没有回复的，视为乙方认可。
17.3甲方发出书面索赔通知，不论乙方是否同意，甲方均可在结算时扣除索赔金额。如经司法机关认定乙方无需支付索赔金额，甲方应当返还索赔金额，但甲方扣除索赔金额将不被视为未履行付款义务亦不承担任何赔偿责任。
17.4对于乙方违约/侵权责任的索赔，甲方有权从以下途径获得：
（1）从应支付给乙方的款项中扣除；
（2）从履约保证金（履约保函）、质量保证金中扣除；
（3）要求乙方以其他方式向甲方支付。
第18条 不可抗力
18.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。不可抗力包括但不限于下列情况：战争、叛乱；暴动、骚乱或罢工；政府征收、征用；自然灾害（地震、洪水、飓风、火山活动等）以及其他不可抗力情形。合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并且应在不可抗力事件结束后15日内对事件的发生及持续时间提供政府职能部门出具的证明。
18.2发生不可抗力，致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行。不可抗力一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同。
18.3不可抗力发生后，双方各自承担不可抗力对其遭受的损失。合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
18.4不可抗力导致一方停止履行义务的时间持续超过30日以上时，合同双方应协商变更或终止合同。如不可抗力发生后超过60日以上双方不能就合同变更或终止达成一致意见的，任何一方有权书面通知另一方立即终止合同。
第19条 合同变更
19.1甲方可以在合同存续期间的任何时候经书面指示向乙方发出变更通知，只要是该变更在乙方的技术水平及能力范围内可以做到的，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。
19.2乙方可以向甲方提出为改进货物质量、效率和安全性方面的变更建议，但最终变更需甲方书面同意。
19.3如甲方提出的变更导致整个合同服务范围的改变从而给乙方造成损失的，双方应当协商损失的分摊，若协商不成甲方仍要求变更的，甲方应向乙方支付乙方因合同范围改变而发生的可以预见的合理的直接损失，但乙方负有将该损失降到最低点的义务。乙方发生的伴随或后续间接损失（包含但不限于利润及管理费用的损失）甲方不予赔偿。
第20条 合同终止与解除
20.1本合同约定的所有事项完成或期限届满或者双方协商一致时，双方的合同关系自然终止。
20.2除本合同另有约定外，乙方有以下行为之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总金额【10】%的违约金并要求乙方赔偿因此造成的损失：
（1）乙方进入清算状态（除非是进行合并、重组。在此种情况下乙方应及时告知甲方，并以书面形式承诺新旧公司均将履行本合同项下全部责任与义务）；
（2）乙方违反保密协议；
（3）乙方违反廉洁协议；
（4）乙方转让合同或未经甲方书面同意将部分或整个合同项目分包；
（5）乙方存在违法犯罪行为、其他严重违约行为。
20.3除本合同另有约定外，乙方有以下违法、违规行为之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总金额【20】%的违约金并要求乙方赔偿因此造成的损失：
（1）假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的；
（2）产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以副厂产品冒充原厂产品的，或者以不合格产品冒充合格产品；
（3）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；
（4）其他违反国家相关法律、法规、规定、本合同约定的情形。
第21条 转包及分包
21.1乙方不得将本合同范围内的工作内容转委托或转包给其他单位或个人。
21.2除甲方同意外，乙方不得将本合同范围内的部分工作分包给其他单位或个人。
第22条 争议解决
合同双方在履行合同中发生争议的，应当协商解决。如协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第23条 语言文字
23.1除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语应附有中文注释。
23.2各方提供的外文文件，均应当提供有相应翻译资质机构翻译的中文译本。外文版本与中文译本含义不一致的，以中文译本为准。
第24条 法律
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及项目所在地的地方法规、规章、规范性文件等。
第25条 声明
25.1本合同各方是根据中华人民共和国法律合法成立、有效存续的主体，具备法律、法规、规章、行业规范所要求的履行合同应当具备的资格、资质，有权签订本合同，并能以自身名义行使及履行其在本合同项下的权利和义务。
25.2本合同各方签署和履行本合同是自身真实意思的表示，并已取得所有必需的合法授权，各方在本合同中的各项权利义务均为合法、有效，不存在任何法律上的瑕疵。
25.3本合同各方签署和履行本合同，不会违反其公司章程、与第三方之间的合同及中国相关法律、法规、规章、中国相关主管部门的批准、授权、同意、许可或者法院（仲裁）裁决、命令或与之相抵触。
25.4本合同各方在签署和履行本合同过程中提供的全部文件、报表、资料及信息是真实、准确、完整和有效的，未隐瞒可能影响本合同履行的任何信息。
25.5本合同各方已完全知晓本合同全部条款的含义及其将要产生的经济和法律后果。
25.6乙方承诺在近三年经营活动中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段，公司及公司员工无行贿犯罪记录。
25.7任何一方未能或推迟行使本合同项下任何的权利、补偿均不构成对这些权利、补偿的放弃。
25.8乙方不得凭借本合同认定合同各方已建立或视为建立起合作伙伴关系、合资企业或代理关系。
第26条 通知
26.1本合同所列各方的地址、电话、传真、电子邮件为双方确认的、有法律效力的地址、电话、传真、电子邮件。通知应通过上述预留的联系方式送达。
26.2一方变更联系方式的，应当以书面方式通知另一方，怠于通知的应承担因此造成的不利的法律后果。
26.3一方法定代表人、总经理、在合同中列明的项目负责人或联系人在往来文书中签字的，视为该方收到该文书。
26.4不论在何种场合，任何当事人按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时，除非另有规定，上述往来文书均应采用书面形式。
26.5不论在何种场合，规定往来文书必须采用书面形式，这表示上述往来文书可采用手写、打字或印刷等方式。
第27条 补充约定
                        。
第28条 其他
28.1本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效，合同生效日期以最后签字盖章日为准,自双方权利义务全部履行完毕或协商一致后终止。
28.2合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。合同附件内容与合同正文产生冲突时，以合同正文为准。
28.3本合同履行过程中，所有经甲乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期以最后签字盖章日为准。
合同附件：
附件一：货物清单
附件二：供应商送货须知
（本页无正文，仅双方签章页）
	甲方：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司（盖章）

	乙方：                               
（盖章）


	法定代表人（或）授权代表：
	法定代表人（或）授权代表：

	日期：
	日期：


附件一

货物清单

附件二
供应商送货须知
一、送货时间

工作日上午9:00--11:50，下午13:40--17:00；月末2天为盘点清账日，不发生收货业务。

二、送货地点

浙江省嘉兴市海宁市杭海城际铁路盐官车辆基地4号楼物资总库。

三、收货联系人

童君  15336996070

四、交货凭证

合同订单（如有）、送货清单，各一式四份，其中三联交仓库人员，一联供应商留存。

五、送货要求

（一）送货前需提前两个工作日与仓库相关人员联系，将电子版《送货清单》发送至指定邮箱61997499@qq.com，约定送货时间。未预约时间不予接收物资。

（二）送货清单上须注明合同名称和合同号（订单号），并加盖公章。

（三）所有到货的物资，须随货附上合同订单（如有）、送货清单，单据不齐不予接收。资料不全（例如：合格证、说明书、检测报告、认证标示、原产地证明等，根据不同类别物资视具体需要提供）、规格与合同要求不符、质量低劣或过期、临期的物资拒绝验收。

（四）所有送货清单物资描述需与采购合同或采购订单描述一致、实物一致、数量一致，如有变更，须提前通知我司采购部门，取得采购部门及相关部门签字确认的变更文件随货送达。

（五）供应商送货前应整理好当批次送货物资，在外包装粘贴装箱标签（附件3），将物料标签（附件2）粘贴至每项物资的最小独立包装正视左上方。到货物资混装、无明确标识的不予接收。

（六）供应商如采用快递、物流或其他第三方送货上门的，须要求快递、物流或第三方人员投送、卸车、摆放至仓库人员指定规范位置。若因快递、物流或第三方人员不服从安排导致当批次送货物资无法清点核对及验收、物资丢失、外包装或内物破损、拒收退回的，由供应商自行承担相应损失。

（七）卸货时如需我方的人员操作特种设备（叉车、起重机、堆垛机等）协助需经仓库管理人员批准，卸货过程中发生的货物损毁、人员伤亡等情况，由供应商自行承担相应损失。

（八）钢材、水泥、沙石、玻璃、水管、电力电缆、木材等大件物资、需安装的物资以及紧急采购的物资需在仓库人员的指导下可由供应商直接送交使用部门。

附件1

送货清单

	合同名称
	
	供应商名称
	（加盖公章）

	合同号/订单号
	
	联系电话
	

	序号
	合同序号
	物资编码
	物资名称
	技术参数
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	箱号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

	
	小写：

	送货人：                    日期：               
	接收人：                    日期：               


附件2
	物 料 标 签

采购合同号: 

合同序号:
物资名称：
物资编码:

规格型号：

单位：
数量：

供应商：


附件3
	装 箱 标 签

采购合同号: 

采购项目名称:
合同序号：
物资名称：

箱号：共    箱，第    箱
供应商：


第5章 采购需求

一、货物清单

详见附件《物资清单》

注：

1.供应商报价不得对“物资清单”序号进行任何修改；

2.所报货物的技术参数须与《物资清单》中的技术参数要求完全相符或所报货物的技术参数须等同于或优于《物资清单》中的技术参数要求；

3.本项目项下物资，含有须与原设备配套使用的专用性物资，考虑设备使用的安全性和质量稳定性，须满足与杭海城际铁路既有设备的匹配和互换要求；

4.本项目项下物资，须配送至采购人指定地点，如现场不具备机械卸货搬运、电梯使用条件，须人工搬运的，采购人不额外支付搬运费用；

5.本项目项下物资，如有送样要求的，须按要求提供图纸或样品，并按确认后的图纸或样品供货；如有LOGO印制要求的，交货时须印制采购人LOGO；如有安装要求的，须按采购人要求安装到指定地点，安装工具、辅助材料均由成交供应商承担，采购人不再额外支付安装费用。安装现场作业要服从采购人的管理，如出现安全事故，一切责任由成交供应商承担，给采购人造成损失的，应全额赔偿。

二、货物标准

1.货物应符合采购文件所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准；

2.除非合同中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

三、货物要求

1.供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物；

2.货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求；

3.货物应符合中国政府颁布的货物、质量、技术、安全标准及环保标准

4.质量保证期24个月（自交货并验收合格之日起计）。

四、交货

1.“物资清单”所列的数量均为预计数，具体交货数量以采购人交货通知及实际验收入库的数量为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价按签约合同价执行；

2.供应商须在合同生效后30日历天内将物资送达采购人指定的交货地点。如供应商承诺的货期比采购人要求的时间短，则以供应商承诺的货期为准；

3.供应商报价时所提供的货物或设备如在实际供货时已经停产或进行升级，如果未能按原价提供更高配置的货物或设备，则按违约处理；

4.供应商在响应文件中承诺提供的产品应为品牌型号正确、技术参数符合采购文件要求的产品；如成交供应商实际供货时因响应产品品牌型号错误，技术参数不满足采购文件要求及合同约定，给采购人造成损失的，应全额赔偿；

5.交货时间、地点详见合同约定或采购人订单通知；

6.包装、运输、验收、附随义务、售后、物料标识等详见合同条款。

附件：物资清单

	序号
	物资名称
	（技术参数）规格型号
	单位
	预估数量
	响应品牌
	备注

	1
	牵引电机
	型号：AMXM280-SBIMC4AF04；

技术参数：定额方式：S1；额定功率：210kW；电机电压(基波有效值)：1100V；电机电流(基波有效值)：138A；额定频率：79.3Hz；额定转速：2350r/min；最高转速4396r/min；额定转矩853N.m；牵引工况短时最大功率：327kW；牵引工况短时最大电流：228A；电制动工况短时最大功率：459kW；电制动工况短时最大电流：218A；额定转差率：0.0123；级数：4；绝缘等级：200级；冷却方式：自通风；齿轮传动比（建议）：5.318(117/22)；齿轮传动效率：0.98；重量：560kg±5%（不含三相电缆、不包括联轴器）；效率(基波值)：93.2%；功率因数(基波值)：0.86；最大短路转矩：10950N.m。
	台
	3
	ABB
	/

	2
	牵引电机滤网
	型号：3GZC628042-1；

尺寸：L*W*H465mm*184mm*51.5mm；

重量：1kg/pc。
	个
	6
	ABB
	/

	3
	燃弧相机
	型号：NanoM0640；

物料号：HZGPT001P02A1015。
	台
	1
	合肥中车
	/

	4
	工业相机-1（2590）
	型号：NanoM2590；

物料号：HZGPT001P02A1013。
	台
	1
	合肥中车
	/

	5
	工业相机（2590）-镜头
	规格：35mm；

物料号：HZGPT001P03A1016。
	个
	1
	合肥中车
	/

	6
	补光灯
	规格：NJVW-BGD；

物料号：HZGPT001P02A1101。
	个
	1
	合肥中车
	/

	7
	工业相机-2（4060）
	型号：NanoM4060；

物料号：HZGPT001P02A1014。
	台
	1
	合肥中车
	/

	8
	工业相机（4060）-镜头
	规格：6mm；

物料号：HZGPT001P03A1019。
	个
	1
	合肥中车
	/

	9
	线激光
	规格：LL超细结构光UM（808）；

物料号：HZGPT001P03A1026。
	个
	1
	合肥中车
	/

	10
	车顶模块几何相机窗口玻璃
	规格：300*170*4mm；

处理工艺：钢化，清水自洁；

物料号：HZGPT001P02C1010。
	块
	3
	合肥中车
	/

	11
	车顶模块悬挂相机窗口玻璃
	规格：126*116*4mm；

处理：钢化，清水自洁；

物料号：HZGPT001P02C1011。
	块
	3
	合肥中车
	/

	12
	车顶模块紫外窗口玻璃
	规格：116*108*4mm；

物料号：HZGPT001P02C1013。
	块
	3
	合肥中车
	/

	13
	12V电源转化模块
	规格：MORNSUN-URB2412；

物料号：HZGPT001P01A1044。
	个
	6
	合肥中车
	/

	14
	接地装置O型圈
	型号：F069718；

起订量：100个。
	个
	300
	美尔森
	/

	15
	熔断器箱体
	尺寸：800*545*288；

型号：RDQX-WKD9-25；

颜色：RAL9005，光泽度为70%±10%；

机械接口：290±1mm×750±1mm；

安装孔：4个φ14*18；

箱内配置：1个辅助母线熔断器，额定电压2000V，额定电流315A；2个主熔断器，额定电压1900V，额定电流400A；1个熔断触发器。
	个
	2
	南京唯可
	/

	16
	滚动弹片组件
	订货号：XS7260-11-00厂商定制。
	片
	40
	沙尔特宝
	/

	17
	阻尼弹片组件
	订货号：XS7264-02902-00厂商定制。
	片
	40
	沙尔特宝
	/

	18
	隔间门行程开关
	型号：S826a20C。
	个
	10
	沙尔特宝
	/

	19
	司机控制器
	型号：S355DCC.086。
	台
	2
	沙尔特宝
	/

	20
	辅助电源箱（整柜）
	型号：tPower-AA6.JR39。
	个
	1
	时代电气
	/

	21
	速度传感器
	型号：TQG19D7。
	个
	6
	时代电气
	/

	22
	牵引逆变器（整机）
	型号：TGN66E。
	台
	1
	时代电气
	/

	23
	高压箱（整机）
	型号：tDriver-EH42.JP1。
	台
	1
	时代电气
	/

	24
	制动电阻（整机）
	型号：TR8181。
	台
	1
	时代电气
	/

	25
	避雷器
	型号：3EB4020-7DS32-0D。
	个
	2
	时代电气
	/

	26
	预充电接触器
	型号：TCZH-40D；

技术参数：额定工作电压：1500V；最大工作电压：2000V；额定绝缘电压：2000V；约定发热电流：40A；额定操作电流（τ=15ms）：60A；最大分断能力（τ=15ms）：70A；短时耐受电流能力（5ms）：2000A；短路接通电流能力：1200A；过电压：＜6kV；磁吹类型：自激；电寿命：800次；机械寿命：20万次；冲击振动：符合IEC61373I类B级；重量：≤5kg；控制/辅助回路额定电压：110V；尺寸：≤205mm*53mm*168mm。
	个
	4
	时代电气
	/

	27
	受电弓压力开关
	型号：NG-PS-18G(03)；

物料号：6960001176。
	个
	2
	中车株机
	/

	28
	绝缘软管
	型号：PIH-550。
	根
	20
	中车株机
	/

	29
	气阀箱
	型号：TSG22；内置节流阀、精密调压阀、安全阀、空气过滤装置；

物料号：AQ01003721A。
	个
	6
	中车株机
	/

	30
	肘接电流连接
	物料号：AQ01006804A；

材质：铜。
	根
	10
	中车株机
	/

	31
	底架电流连接
	物料号：AQ01005466A；

材质：铜。
	根
	10
	中车株机
	/

	32
	接地装置端盖安装紧固螺栓组件
	型号：

螺栓：M06X16-A4-80,订货号：A068931；

密封圈DUBO-REF301,订货号：J068433；

垫片DUBO-REF401，订货号：K068434；

包装规格：100个/包。
	个
	600
	中电罗莱
	/

	33
	短接接触器
	型号：TJ1015/08-E-22-110V-S1；

技术参数：额定工作电压：1800V；额定工作电流：800A；极数：1NO；机械寿命：100万次；电寿命：10万次；额定控制电压：110V；操作电压：77~137.5V；线圈功率≈40W；防护等级：整机IP00，触头IP60；触头形式：4NO+4NC；触头额定工作电压：110V；触头额定工作电流：1A；触头约定发热电流：10A；重量：12kg。
	个
	4
	江苏泓光
	/

	34
	门内状态指示灯（橙黄色）
	型号：WKD10-02-02-000。
	个
	2
	南京唯可
	/

	35
	门切除指示灯（红色）
	型号：WKD10-14-01-000。
	个
	2
	南京唯可
	/


第六章 响应文件格式
     （项目名称）    
响应文件

供应商：                         （盖单位章）

       年   月   日

目   录

1.响应函

2.报价表

3.法定代表人（单位负责人）身份证明

4.授权委托书

5.资格审查及评审资料

6.商务和技术偏差表

1、 响应函
                        ：

我方全面阅读和研究了    （项目名称）（标段名称）   采购文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，以本响应函向你方发包的    （项目名称） （标段名称）      全部内容进行响应。响应总价为人民币（大写）           （小写）           元）（(含税  (不含税），增值税税率为    ，负责本项目的负责人是          （身份证号码          ），(工期:          (交货期:           (服务期限:          ，(施工质量目标:              (货物质量标准或主要技术性能指标:            (服务质量要求或服务标准:              。

1.我方知悉参加本次采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。 

3.如与我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有采购内容。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的90天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

6.其他： （由采购人根据项目实际情况补充）      

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：    年   月   日

2、 报价表

格式1 ：报价表
报价说明：
1、此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。
2、此栏内投标总价应与“分项报价表”中投标总计价相一致。
3、响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。
4、本项目开具发票为增值税专用发票，则以含税总价来评审。投标时在备注一栏填写“增值税专用发票”。
1.1报价一览表
         （价格单位：人民币 元）
	项目
	承诺服务期
（日历天）
	税率
	服务地点
	备注

	杭州物资贸易分公司2023年电客车电气牵引系统设备采购项目
	
	
	
	税点：13%

	不含税总价：（小写）¥：       元，（大写）¥：                ；
含税总价：（小写）¥：      元，（大写）¥：                。


供应商全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式2 分项报价表
	序号
	物资名称
	（技术参数）规格型号
	单位
	预估数量
	响应品牌
	综合单价（元）
	合价（元）
	承诺质保期
	备注

	1
	牵引电机
	型号：AMXM280-SBIMC4AF04；

技术参数：定额方式：S1；额定功率：210kW；电机电压(基波有效值)：1100V；电机电流(基波有效值)：138A；额定频率：79.3Hz；额定转速：2350r/min；最高转速4396r/min；额定转矩853N.m；牵引工况短时最大功率：327kW；牵引工况短时最大电流：228A；电制动工况短时最大功率：459kW；电制动工况短时最大电流：218A；额定转差率：0.0123；级数：4；绝缘等级：200级；冷却方式：自通风；齿轮传动比（建议）：5.318(117/22)；齿轮传动效率：0.98；重量：560kg±5%（不含三相电缆、不包括联轴器）；效率(基波值)：93.2%；功率因数(基波值)：0.86；最大短路转矩：10950N.m。
	台
	3
	ABB
	
	
	
	

	2
	牵引电机滤网
	型号：3GZC628042-1；

尺寸：L*W*H465mm*184mm*51.5mm；

重量：1kg/pc。
	个
	6
	ABB
	
	
	
	

	3
	燃弧相机
	型号：NanoM0640；

物料号：HZGPT001P02A1015。
	台
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	4
	工业相机-1（2590）
	型号：NanoM2590；

物料号：HZGPT001P02A1013。
	台
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	5
	工业相机（2590）-镜头
	规格：35mm；

物料号：HZGPT001P03A1016。
	个
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	6
	补光灯
	规格：NJVW-BGD；

物料号：HZGPT001P02A1101。
	个
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	7
	工业相机-2（4060）
	型号：NanoM4060；

物料号：HZGPT001P02A1014。
	台
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	8
	工业相机（4060）-镜头
	规格：6mm；

物料号：HZGPT001P03A1019。
	个
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	9
	线激光
	规格：LL超细结构光UM（808）；

物料号：HZGPT001P03A1026。
	个
	1
	合肥中车
	
	
	
	

	10
	车顶模块几何相机窗口玻璃
	规格：300*170*4mm；

处理工艺：钢化，清水自洁；

物料号：HZGPT001P02C1010。
	块
	3
	合肥中车
	
	
	
	

	11
	车顶模块悬挂相机窗口玻璃
	规格：126*116*4mm；

处理：钢化，清水自洁；

物料号：HZGPT001P02C1011。
	块
	3
	合肥中车
	
	
	
	

	12
	车顶模块紫外窗口玻璃
	规格：116*108*4mm；

物料号：HZGPT001P02C1013。
	块
	3
	合肥中车
	
	
	
	

	13
	12V电源转化模块
	规格：MORNSUN-URB2412；

物料号：HZGPT001P01A1044。
	个
	6
	合肥中车
	
	
	
	

	14
	接地装置O型圈
	型号：F069718；

起订量：100个。
	个
	300
	美尔森
	
	
	
	

	15
	熔断器箱体
	尺寸：800*545*288；

型号：RDQX-WKD9-25；

颜色：RAL9005，光泽度为70%±10%；

机械接口：290±1mm×750±1mm；

安装孔：4个φ14*18；

箱内配置：1个辅助母线熔断器，额定电压2000V，额定电流315A；2个主熔断器，额定电压1900V，额定电流400A；1个熔断触发器。
	个
	2
	南京唯可
	
	
	
	

	16
	滚动弹片组件
	订货号：XS7260-11-00厂商定制。
	片
	40
	沙尔特宝
	
	
	
	

	17
	阻尼弹片组件
	订货号：XS7264-02902-00厂商定制。
	片
	40
	沙尔特宝
	
	
	
	

	18
	隔间门行程开关
	型号：S826a20C。
	个
	10
	沙尔特宝
	
	
	
	

	19
	司机控制器
	型号：S355DCC.086。
	台
	2
	沙尔特宝
	
	
	
	

	20
	辅助电源箱（整柜）
	型号：tPower-AA6.JR39。
	个
	1
	时代电气
	
	
	
	

	21
	速度传感器
	型号：TQG19D7。
	个
	6
	时代电气
	
	
	
	

	22
	牵引逆变器（整机）
	型号：TGN66E。
	台
	1
	时代电气
	
	
	
	

	23
	高压箱（整机）
	型号：tDriver-EH42.JP1。
	台
	1
	时代电气
	
	
	
	

	24
	制动电阻（整机）
	型号：TR8181。
	台
	1
	时代电气
	
	
	
	

	25
	避雷器
	型号：3EB4020-7DS32-0D。
	个
	2
	时代电气
	
	
	
	

	26
	预充电接触器
	型号：TCZH-40D；

技术参数：额定工作电压：1500V；最大工作电压：2000V；额定绝缘电压：2000V；约定发热电流：40A；额定操作电流（τ=15ms）：60A；最大分断能力（τ=15ms）：70A；短时耐受电流能力（5ms）：2000A；短路接通电流能力：1200A；过电压：＜6kV；磁吹类型：自激；电寿命：800次；机械寿命：20万次；冲击振动：符合IEC61373I类B级；重量：≤5kg；控制/辅助回路额定电压：110V；尺寸：≤205mm*53mm*168mm。
	个
	4
	时代电气
	
	
	
	

	27
	受电弓压力开关
	型号：NG-PS-18G(03)；

物料号：6960001176。
	个
	2
	中车株机
	
	
	
	

	28
	绝缘软管
	型号：PIH-550。
	根
	20
	中车株机
	
	
	
	

	29
	气阀箱
	型号：TSG22；内置节流阀、精密调压阀、安全阀、空气过滤装置；

物料号：AQ01003721A。
	个
	6
	中车株机
	
	
	
	

	30
	肘接电流连接
	物料号：AQ01006804A；

材质：铜。
	根
	10
	中车株机
	
	
	
	

	31
	底架电流连接
	物料号：AQ01005466A；

材质：铜。
	根
	10
	中车株机
	
	
	
	

	32
	接地装置端盖安装紧固螺栓组件
	型号：

螺栓：M06X16-A4-80,订货号：A068931；

密封圈DUBO-REF301,订货号：J068433；

垫片DUBO-REF401，订货号：K068434；

包装规格：100个/包。
	个
	600
	中电罗莱
	
	
	
	

	33
	短接接触器
	型号：TJ1015/08-E-22-110V-S1；

技术参数：额定工作电压：1800V；额定工作电流：800A；极数：1NO；机械寿命：100万次；电寿命：10万次；额定控制电压：110V；操作电压：77~137.5V；线圈功率≈40W；防护等级：整机IP00，触头IP60；触头形式：4NO+4NC；触头额定工作电压：110V；触头额定工作电流：1A；触头约定发热电流：10A；重量：12kg。
	个
	4
	江苏泓光
	
	
	
	

	34
	门内状态指示灯（橙黄色）
	型号：WKD10-02-02-000。
	个
	2
	南京唯可
	
	
	
	

	35
	门切除指示灯（红色）
	型号：WKD10-14-01-000。
	个
	2
	南京唯可
	
	
	
	

	总计（元）
	人民币大写

	
	人民币小写¥    元


供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

3、 法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     

姓名：         性别：         年龄：         职务：            
身份证号码：                           

    系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：


4、 授权委托书
本人  （姓名）  系   （供应商名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）（标段名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

                                 
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：
5、 资格审查及评审资料

（1）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	供应商资格要求具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	开户银行
	

	银行账号
	

	近三年营业额
	

	供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。

1. 企业法人营业执照、中国裁判文书网截图等。

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

6、 商务和技术偏差表
	序号
	采  购  文  件
	响  应  文  件
	备注

	
	条 目
	简  要  内  容
	条 目
	简  要  内  容
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


说明：①供应商需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。如有偏差，请填在“实际情况说明”；②如有需要，请在本页附件区域添加证明文件。
供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：



法定代表人（单位负责人）身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）











被授权人身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）










