[image: image1.jpg]CiCo

I3 1Ak A




浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目
询比采购文件

项目编号：CG23-085FW

采  购  人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司（招标单位签章）

采购代理机构：                    （代理机构签章）
 二零二三年八月

目   录
4第一章 询比采购公告


8第二章 供应商须知


16第三章 评审办法（综合评价法）


22第四章 合同格式


28第五章 用户需求书


31第六章 响应文件格式




第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目 ，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围

1、项目概况：
采购项目名称：浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目
预算金额：4.9万元。
项目实施地点：浙江省温州市。
2、采购内容和范围:详见《用户需求书》。      

3、(计划工期:          (计划开工日期      ，具体以开工令为准。)

(交货期:                                                         

(服务期限: 自合同签订生效之日起至项目竣工验收结束，且要求合同签订后10日内按要求出具正式施工图纸及电子版资料文件。  
4、(施工质量目标:                                                

(货物质量标准或主要技术性能指标:                                 

(服务质量要求或服务标准: 满足国家、行业及用户需求书要求。 

5、其他：  /   
二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的(法人  (非法人组织  (自然人，(依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

(（1）资质要求: ①在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格,能独立承担民事责任能力的供应商（提供营业执照复印件）；
②具有电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上、电力行业（新能源发电）乙级及以上资质（同时提供上述两个资质复印件）；
(（2）业绩要求: 自2020年7月1日以来，响应人具有1项的光伏发电项目的设计业绩。(证明材料 :提供合同复印件，若合同中无法体现金额、服务内容等重要信息的，还须额外提供业主证明材料，否则业绩无效)。 
(（3）项目负责人要求:                                              
(（4）信誉要求: 近三年内（自    年   月  日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。                    

（5）其他要求：未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn）供应商信用记录截图（截止至项目公告发布时间）；         
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目(接受  (不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：                         /                               

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：      /        
三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间： 2023 年 8 月 14 日 11:00 至 2023  年 8 月16   日 17:30 （北京时间，下同）。（不得少于2个工作日）

2、潜在供应商可访问浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网（http://www.cncico.com/sub_company_dt/9418.html?type_id=0&category_model=15508。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，提交疑问截止日为 2023  年 8 月 16 日     19时 00分。采购人将于2023年 8 月 16 日 22:30 前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为： 2023 年 8 月 18 日 14  时 00 分；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至  浙江幸福轨道交通运营管理有限公司   （地址：浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼703B室，联系人： 孙女士 ，电话：13256770467）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件递交截止时间前送至采购人指定地点。供应商如采用快递方式递送响应文件的，需电联本项目联系人，确认响应文件已收到。响应文件递交时间以本项目联系人收到时间为准。如有遗失，响应人自行负责。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加响应文件开启会议的，由供应商自行承担责任。
4、 参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、 响应文件开启时间： 2023  年 8 月  18  日 14 时 30 分。

6、其他要求：  /       
五、发布公告的媒介

浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公告（http://www.cncico.com/sub_company_dt/9418.html?type_id=0&category_model=15508
六、联系方式

1、采 购 人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
地    址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室（温州轨道交通控制中心）
联 系 人：      孙女士            
电    话：    13256770467       
2、监督部门：   党群工作部（纪检监察部）  

地    址： 温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室  

电    话：  0577-89727122   

电子邮箱：xfgdjjjc@163.com
                          采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
            日  期： 2023年8月14 日

第二章 供应商须知

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购人
	采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

联系人：孙女士

联系电话： 0577-89727083   13256770467；

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：（无则填“/”）
联系人：

联系电话：

	3
	项目名称
	浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目

	4
	实施地点
	浙江温州

	5
	资金来源及出资比例
	自筹，100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	计划工期/交货期/服务期限


	□计划工期：        (计划开工日期：      ，具体以开工令为准。)

□交货期：            

(服务期限: 自合同签订生效之日起至项目竣工验收结束，且要求合同签订后10日内按要求出具正式施工图纸及电子版资料文件。 

	8
	供应商资格

条件、要求
	1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的(法人  (非法人组织  (自然人，(依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

(（1）资质要求:①在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格,能独立承担民事责任能力的供应商（提供营业执照复印件）；

②具有电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上、电力行业（新能源发电）乙级及以上资质（同时提供上述两个资质复印件）；
(（2）业绩要求: 自2020年7月1日以来，响应人具有1项的光伏发电项目的设计业绩。(证明材料 :提供合同复印件，若合同中无法体现金额、服务内容等重要信息的，还须额外提供业主证明材料，否则业绩无效)。

 (（2）业绩要求:                                                                             

(（3）项目负责人要求:                                                                   

(（4）信誉要求: 近三年内（自    年   月  日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。                    

（5）其他要求：未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn）供应商信用记录截图（截止至项目公告发布时间）;

	9
	是否接受

联合体响应
	(不接受。

□接受。应满足下列要求：

（1）组成联合体的单位数量不得超过（具体数量）家；

（2）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（3）联合体各方按照其分工协议，应当满足本供应商须知第8条规定的相应条件和要求；

（4）联合体各方均不得存在本供应商须知第10条规定的情形；

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（6）联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参加本项目同一标段（包件）采购活动；

（7）其他要求：                                                  

	10
	供应商不得存在的情形
	（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人参加本项目采购活动的；

（3）单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段（包件）采购活动的。

（4）为投资参股本采购项目的单位或个人。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司列入招投标失信黑名单，且处于有效期内的；

（8）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司取消参加浙江省交通投资集团有限公司范围内所有采购项目资格且处于有效期内的；

（9）其他禁止情形：                                              

	11
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求：                    
分包金额要求：                    

其他要求：                        

	12
	偏离
	□不允许。

(允许。允许偏离的内容、范围和幅度： 正偏离 

	13
	采购文件的组成
	本采购文件包括：

（1）采购公告（或采购邀请书）

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同格式

（5）采购需求

（6）响应文件格式

（7）其他：

1）采购人按规定报备后的补遗书、澄清文件（如有）。

2）                   /                                                

	14
	响应文件递交的截止时间
	详见采购公告

	15
	供应商要求澄清采购文件
	供应商提出问题的截止时间：详见采购公告。

	16
	采购文件澄清、修改发布的时间、方式
	时间：详见采购公告
澄清、修改的内容采购人将在响应截止之日1个工作日前，以电子文件形式上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统供供应商下载。不足1个工作日的，采购人将顺延递交响应文件的截止时间。

注：潜在供应商应密切关注浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网，如因未留意最新的补充文件而导致其响应文件被否决，后果由供应商自行承担。

	17
	供应商确认收到采购文件澄清、修改的时间
	无需确认。潜在供应商应自行关注浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。

	18
	响应文件的组成
	1.响应文件包括下列内容：

（1）响应函。

（2）报价表。

(（3）法定代表人（单位负责人）身份证明。

(（4）授权委托书。

□（5）联合体协议书（联合体响应的提供）。

□（6）响应保证金。

□（7）拟分包项目情况表（如有）
(（8）资格审查及评审资料。

(（9）响应方案。

(（10）供应商认为有必要的其他材料。

（11）响应文件的澄清说明等其他有关材料。

（12）其他：                                                     

2.供应商应依据采购文件中响应文件格式编制响应文件。

	19
	最高限价
	□无
(有，最高限价为：  4.9万元 （(含税  □不含税）
响应人（含税）总价超过最高限价的都将否决其投标。

	19
	最低限价（仅适用于报价越高对采购人越有利的项目）
	(无
□有，最低限价为：            （□含税  □不含税）

	20
	响应报价要求
	(1.本次采购采取采购范围内的综合含税报价。

  □1.本次采购采取采购范围内的综合不含税报价。
2.供应商依据市场行情和自身情况自由报价。

3.采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。

4.如果供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

5.响应报价和成交后的款项均以人民币结算和支付。

6.供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

7.报价其他要求：             。

	21
	响应文件有效期
	递交响应文件截止之日后90日历天。

	22
	响应保证金金额、提交时间及形式
	(不要求递交

□要求递交

响应保证金金额：        （不高于采购预算金额的2%）
响应保证金的提交截止时间：同响应文件递交截止时间

保证金的形式：银行转账（柜面转账（电汇）、网银支付）、银行保函、保险机构保证保险保单。如以银行保函形式递交响应保证金，出具履约担保的银行级别应为国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下：

账户名称：                   

开户银行：                   

账号：                       

	23
	响应保证金的退还
	如要求递交响应保证金的，响应保证金的退还要求如下：

1.在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，在与成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

2.有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；  

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或者在签订合同协议书时提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）经查实，供应商在参加本项目采购活动过程中有行贿、串通、弄虚作假等违法行为的；

（4）其他：                      。

	24
	实质性响应采购文件及评审打分资料
	1.实质性响应采购文件资料

（1）法定代表人授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）。

□（2）联合体各方签订的共同响应协议（联合体响应的提供）。

(（3）营业执照扫描件。

(（4）资质证书：满足本表第8条“供应商资格条件、要求”中的规定 。

(（5）满足资格条件业绩要求证明材料：自2020年7月1日以来，响应人具有1项的光伏发电项目的设计业绩。(证明材料 :提供合同复印件，若合同中无法体现金额、服务内容等重要信息的，还须额外提供业主证明材料，否则业绩无效)。。

□（6）满足资格条件项目负责人证明材料：       。
（7）其他： 满足本表第8条“供应商资格条件、要求”中的规定  。
2.评审打分资料

（1）详见评审办法

以上涉及的资料（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在响应文件中附扫描件。

	25
	响应文件份数
	响应文件份数：

递交纸质响应文件3份（1正2副）

	26
	签字或盖章的 具体要求
	响应文件签字或盖章要求：在采购文件规定的盖单位公章处加盖单位公章；在采购文件规定的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）处签字（或盖章）。除采购文件格式中要求签字、盖章之外，其余不要求逐页签字、盖章。

	27
	响应文件

装订、包装等要求
	纸质响应文件的，纸质响应文件装订、包装等要求如下：

1.纸质响应文件装订要求：应装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2、响应文件的外包装和密封要求：采用单信封形式，统一密封包装在一个外层封套中，并在封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

3.纸质响应文件封套上写明：

采购人名称：                          

    （项目名称、标段名称）        响应文件

供应商名称：                   

供应商地址：                   
在    年  月  日  时  分（响应文件递交截止时间）前不得开启。

	28
	响应文件递交地点
	纸质响应文件的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送达至采购人指定地点（地址：浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼703B室，联系人：孙女士 ，电话： 13256770467   ）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件递交截止时间前送至采购人指定地点。供应商如采用快递方式递送响应文件的，需电联本项目联系人，确认响应文件已收到。响应文件递交时间以本项目联系人收到时间为准。如有遗失，响应人自行负责。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

	29
	响应文件的

拒收情形
	响应文件的拒收情形：

1.纸质响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，或未按要求密封的。

	30
	开启响应文件时间和地点
	1.开启响应文件时间：   2023年 8月18 日14:30 。

2.开启响应文件地点：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司开标室。

	31
	响应文件开启
	1.至响应文件开启时间，采购人宣布开始开启响应文件。

2.开启成功进入评审阶段

所有响应文件开启成功后，进入评审阶段。

	32
	评审小组组建
	  3  人（3人及以上单数），由采购人负责组建，其中采购人代表1 人，专家  2  人。

	33
	评审办法
	(综合评价法
□经评审的最低价法

	34
	无效响应的情形
	详见第三章“评审办法”

	35
	评审小组推荐候选成交供应商的数量
	推荐候选成交供应商数量：  1  个。

	36
	候选成交供应商公示媒介
	公示媒介：浙江省轨道交通运营管理有限公司官网
公示信息：采购人名称，采购项目名称，拟成交供应商名称、地址、成交金额。

公示期：  1  个工作日。（不得少于1个工作日）

	37
	成交通知
	成交供应商确定后，采购人将制作并发放成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

	38
	履约保证金
	(不要求递交

□要求递交

成交供应商应在采购合同签订前按采购文件要求向采购人提交履约保证金。

履约保证金的形式：电汇或银行保函或保险机构保证保险保单。

若采用银行保函则出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级 及以上银行。

履约保证金的金额：合同总价的     %。（政府投资项目不得超过2%，其他项目不得超过10%）

	39
	合同签订
	1.采购人和成交供应商应在成交通知书发出之后30天内签订采购合同。

由于成交供应商拒绝签订合同，未按采购文件要求提交履约保证金，或其他因成交供应商原因导致在规定时间内无法签订合同的，采购人取消其成交资格，且成交供应商应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2.签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价小于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以修正后的最终响应报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价大于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以响应文件中的响应函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

	40
	供应商纪律要求
	供应商不得在本次采购活动中相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

供应商在本次采购活动中有相互串通行为或视为串通行为或以他人名义或者以其他方式弄虚作假参与本次采购活动的或在参加浙江省交通投资集团有限公司范围内采购项目中无正当理由放弃成交的，取消该单位及其授权代表人一年参加 浙江省交通投资集团有限公司 范围内所有采购项目的资格，响应保证金不予退还。

供应商经评审小组认定有串通行为嫌疑且其响应文件按无效响应处理的，取消该单位及其授权代表人半年参加浙江省交通投资集团有限公司范围内所有采购项目的资格。

	41
	异议和投诉
	1.异议

潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在递交响应文件截止之日  1  个工作日前（最晚为1个工作日前）提出。

供应商或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向采购人提出，采购人应当场予以答复。
供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应在评审结果公示期内通过以下方式提出。

采购人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停招标响应活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。若异议人未按上述要求提供异议书及相关材料的，采购人将视其未作出异议。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.投诉

采购人逾期未答复异议事项，或者潜在供应商或其他利害关系人对采购人的答复不满意，或者潜在供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，供应商或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。

投诉人认为本次采购活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3个工作日内提出，逾期提出的，采购人或监督部门可不予受理。就采购文件、评审结果等事项投诉的，应当先向采购人提出异议，未先向采购人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起3个工作日内提出。

投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书，投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。若投诉人未按上述要求提供投书及相关材料的，采购人将视其未作出投诉。

对应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件以及采购人异议处理、答复材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

监督部门：  党群工作部（纪检监察部）  。

地址：  温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室   。

联系电话：   0577-89727122     。

	42
	其他说明
	                  /                       


第三章 评审办法（综合评价法）
一、基本原则

1.评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本次评审将对根据本采购文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

3.评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件、澄清及承诺文件等进行分析、评价，并根据评审原则确定成交供应商。

二、评审程序

1.组建评审小组

由采购人根据本次采购的特点组建评审小组，成员人数见本采购文件供应商须知。

2.评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审程序和内容

（1）本项目采购由采购人主持，宣布评审的有关事项。

（2）评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审，凡响应文件不符合采购文件要求的（评审标准见初步评审评审内容），经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

（3）评审小组对通过初步评审的供应商分别就供应商业绩、资质及荣誉等要素分别进行打分。

（4）完成评审报告，推荐候选成交供应商。

三、评审方法

本次采购采用综合评价办法评审，总分为100分。由评审小组对响应文件进行初步评审，最后对通过初步评审的响应文件进行商务部分、技术部分以及报价部分进行综合评估打分，综合得分最高的供应商推荐为候选成交供应商。

综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，综合得分和响应报价均相同的，按技术部分综合得分由高到低顺序排列。最终得分取小数点后2位数（四舍五入）。

1.初步评审
评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审。评审内容包括：

	评分项目
	评审内容

	初步评审
	一、响应文件不符合以下情形之一的，由评审小组审核并经过询问核实程序，经评审小组认定后其响应文件作无效响应处理：

（1）供应商的资格条件符合供应商须知第8条、第9条、第10条的要求（须提供的证明文件以供应商须知中“实质性响应采购文件资料”要求的内容为准）。

（2）响应文件按采购文件的要求加盖供应商单位公章，且供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人按采购文件要求签字（或盖章）。

（3）若供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上签字（或盖章），授权书加盖供应商单位公章。

（4）响应文件载明的采购项目(工期(交货期(服务期限未超过采购文件规定的时限。

（5）在响应函上填写了报价，报价唯一，且未超过采购人公布的最高限价（包含算术性修正后的响应报价）。

（6）响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。

（7）响应文件中不存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。

（8）供应商未以他人的名义参与报价或串通报价，没有弄虚作假报价嫌疑的。

□（9）供应商以联合体形式参加时，联合体协议书满足采购文件的要求；（适用于允许联合体参加时）

(（10）供应商是独家参加采购活动。（适用于不接受联合体参加时）

(（11）供应商未提交分包计划；（适用于不允许分包情形）

□（12）供应商如有分包计划，按采购文件规定格式要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合采购文件规定；（适用于允许分包情形）

□（13）供应商按采购文件要求递交了样品；

（14）响应文件的偏离符合采购文件规定要求；

（15）响应文件中对采购人的权利未提出削弱性或限制性要求，或未对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（16）响应文件未附有采购人不能接受的条件；

（17）供应商不存在本评审内容第二项规定情况。

（18）响应文件报价未发现存在缺漏项或不存在实质性偏离情况。

（19）报价评审时，供应商接受按修正条款进行修正的；
（20）供应商及其响应文件未存在法律、法规、规章规定的其它无效情况的 。

二、评审小组评审中，发现供应商有下列情形之一的，且经询问核实，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审小组成员确认，其响应文件按无效响应处理，供应商参与多个标段采购活动的，本项目其余标段响应文件也做无效响应处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审。评审结束后，评审小组应将有串通嫌疑的响应文件以及相关评审分析材料及时移交本项目监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通行为成立，也不影响对其按无效响应处理的结果。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商的响应文件的文件制作机器码（MAC地址）相同。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

（4）不同供应商从同一供应商或者同一自然人的IP地址下载采购文件、上传响应文件、购买电子保函或参加响应的人员为同一标段其他供应商的在职人员。

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

（7）不同供应商的响应文件相互混装。

（8）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函。

（9）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容。

（10）供应商之间约定成交人。

（11）供应商之间约定部分供应商放弃参与采购活动或者成交。

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与本项目采购活动。

（13）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。


初步评审中若响应文件须作无效响应处理的，应经评审小组半数以上成员认定。
2.商务、技术评审（ 50 分）
A、商务评分（ 0 ～ 10分）                                            

评审小组对具备实质性响应的响应文件进行评审，并对各响应文件按照下列表格所列内容的分值设定进行商务评分。

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	项目团队人员实力
	 0  ～ 4 分
	（1）拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分，最高得2分，没有不得分。（提供证书复印件）
（2）拟派项目组成员（项目负责人除外）中，具有中级工程师及以上职称的，每提供一个得1分，最高得2分，没有不得分。（提供证书复印件）

	2
	响应人业绩
	 0  ～ 6 分
	除资格审查业绩以外，每额外提供一个资格审查条件业绩得2分，此项最高6分；（业绩证明同资格审查业绩证明）


B、技术评分（ 24 ～ 40 分）                                        

由评审小组成员负责对响应文件的技术部分采用记名方式各自评分，此项评分为全体评标专家评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值计算（若评审小组不足3人（含），为全体评标专家评分的算数平均值计算）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效，评审小组评分时保留小数1位（四舍五入），计算供应商平均得分时保留小数2位（四舍五入）。

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	屋顶光伏设计方案
	6 ～ 10 分
	根据采购需求，提供屋顶光伏整体布置设计方案，方案需包含设计图纸及建筑屋面日照量分析及以及发电量分析。根据设计方案的完整、美观、可行性进行横向对比。

优秀：8.8-10.0  良好：7.4-8.7  合格：6.0-7.3

	2
	配电线路的设计方案
	 6 ～ 10 分
	根据采购需求提供配电线路的设计方案。根据设计方案的完整性、安全性及可行性进行横向对比。

优秀：8.8-10.0  良好：7.4-8.7  合格：6.0-7.3

	3
	针对保护及保养建筑、道路、设备设施等特殊要求的设计方案
	 6 ～ 10 分
	该项目所投入光伏发电装置不得影响排水设施和采光顶。光伏发电站的设计需考虑原有设施设备的维修、保养保留足够操作空间或通道。根据设计方案的合理性和可行性进行横向对比. 优秀：8.8-10.0  良好：7.4-8.7  合格：6.0-7.3

	4
	项目整体实施方案
	6 ～ 10 分
	根据采购需求，提供项目整体实施方案，包括但不限于人员配置、时间安排、服务质量、项目顺利进行保障措施等要求进行横向对比。优秀：8.8-10.0  良好：7.4-8.7  合格：6.0-7.3


备注：各评分因素细分项、分值与评分标准根据项目实际情况，可自由调整，其中技术文件评审各项得分应设置不低于60%的下限分值。）

3.报价评审（ 50 分）
（1）评审小组根据供应商的最终报价，按照下列表格所列内容的分值设定计算报价分。

（2）评审基准价由评审小组依据下述方法计算，除纯算术性四则运算差错外，在本次采购期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计供应商报价的。由于评审差错，导致无效响应处理错误，重新评审纠正等其他情况，不属于计算差错。

（3）响应报价得分计算如下：
	评分细则
	评分细则内容
	分值

	响应报价
	（1）计算范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。
（2）评审价：     响应文件响应函中的文字报价                           
（3）基准价的确定
：均等权重平均法。进入评分范围的响应评审价的算术平均值为报价平均值（响应评审价在5个（不含）以下时，不去掉最高价和最低价；响应评审价在5个（含）至10个（不含）时，去除一个最高价和一个最低价；响应评审价在10个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）
评审基准价由评标委员会依据采购文件确定的评审基准价计算方式计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 
（4）根据评审价与基准价对比，计算供应商的报价得分值。即：

当评审价Ai>基准价C时，报价得分S=评审价权重分值*[1-β(Ai-C)÷C]；
当评审价Ai≤基准价C时，报价得分S=评审价权重分值*[1+β(Ai -C) ÷2C]
β值取值范围为1。报价得分计算结果保留小数2位。
	 50  分


（4）响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理，并没收其响应保证金：

a.响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（文字表述明显有误的除外）。

b.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

c.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

d.当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.询问核实
（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当进行询问核实。

（2）凡是评审小组拟对响应文件做出无效响应认定的，须组织相关供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出无效响应的认定，供应商放弃询问核实机会（即供应商所留联系方式无法联系上、供应商在评审小组首次通知后20分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的）的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。

（3）询问核实应通知相关供应商。询问核实的问题及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

（4）评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的内容，供应商在递交响应文件截止时间以后不得主动提交任何资料作为评审依据。

5.通过初步评审的供应商不足三家的，评审小组应对本标段采购活动是否具有竞争性进行认定。经多数评委认定，认为明显缺乏竞争的，全部响应文件均作无效响应处理，否则，应继续进行评审。
6.响应文件的综合得分为响应文件的商务评分、技术评分、报价评分的总和。

四、确定候选成交供应商

评审小组按综合得分由高到低顺序按供应商须知规定家数推荐候选成交供应商。综合得分相等时，以最终报价低的优先；最终报价也相等的，以响应文件技术得分高的优先；技术得分也相等的，以递交响应文件时间较前的供应商优先。

五、确定成交供应商

采购人应在评审报告推荐的候选成交供应商名单中，综合评估后，选择确定成交供应商。若采购人在发出成交通知书前发现拟确定的成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人应进行必要的调研并提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法评审确认。
第四章 合同格式
根据《中华人民共和国民法典合同编》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，浙江幸福轨道交通运营管理有限公司(以下简称“甲方”)与       (以下简称“乙方”)经过协商达成一致，于    年    月    日在中华人民共和国浙江省温州市签订本合同，以兹双方共同遵守。
本合同由下列文件构成：（1）补充协议（如有）；（2）本合同书；（3）成交通知书或中选公示等；（4）采购文件、响应文件、澄清补充文件及其他补充资料（如有）。
上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。
一、定义
1.1“项目”：浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目
1.2“甲方”：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
1.3“乙方”： 

 1.4“合同”指甲方与乙方双方签署的《浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目合同文件》中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
1.5“合同总价款”指根据合同约定“乙方”在正确地完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的款项总额。
1.6“服务”指本合同约定的乙方向甲方提供的浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目服务工作，详见本合同条款第二条。
1.7 “服务期” 详见本合同条款第三条。
二、服务内容
2.1按照国家与行业的规范和要求，设计温州S1线桐岭站、潘桥站、龙霞路站车屋顶光伏发电项目的施工图，并出具正式施工图纸，并协助项目采购人编制设备设施采购、施工、安装、调试技术规范。
2.2按照国家与行业标准设计的规范和要求，设计温州S1线桐岭车辆段供电线路改造项目的施工图，实现桐岭车辆段光伏设备产生电能输送至温州S1线车站使用，此外若S1线桐岭车辆段外部电源失电，由20kV环网将电能传输至桐岭车辆段使用，计量通过该线路所传输的电能，并出具正式施工图纸，由本项目设计承包方开展技术可行性评估，开展短路电流计算、设备选型、微机保护的整定计算及校核，并协助采购人编制设备设施采购、施工、安装、调试技术规范。
2.3车站屋顶光伏发电及供电线路改造项目所有土建施工蓝图，包括光伏电站总平布置图、构筑物平面布置图等。
2.4车站屋顶光伏发电及供电线路改造项目所有电气部分施工蓝图设计工作，主要包含电气主接线图、并网接线图、并网逆变器系统接线图、总平面布置图（包含土、机电）、组件布置图、组串布置图、防雷接地布置图、电缆桥架布置图、交流电缆走向图、消防及视频监控布置图、电缆清册、端子图，主要设备材料清册、负荷计算表、短路电流计算书、微机继电保护装置整定单，开关设备连锁逻辑图等。
以上内容需包含必要的设计变更、增补变更等设计工作。
2.5设计承包商应提交8+1份（8本纸质蓝图，1份CAD图纸）正式施工图纸至采购人，安全设施设计专篇 、职业卫生防护设施设计专篇、消防专篇各8份。
2.6设计承包商应提交设计图纸的可编辑版（CAD）+PDF版至采购人，图纸应按编号分割为单独文件。
2.7协助采购人完成政府报批报建工作。
2.8结合现场施工情况对图纸进行更改。
2.9现场参加详细设计文件的设计技术交底和施工图会审会议。
2.10本项目设计必须包含安装独立计量表。
2.11参与竣工验收工作。具体要求详见《用户需求书》。
三、服务实施

3.1服务期：自合同签订生效之日起至项目竣工验收结束，且要求合同签订后10日内按要求出具正式施工图纸及电子版资料文件。
3.2 地点：甲方指定地点。
3.3 具体实施要求详见本合同书及用户需求书。

四、付款办法  
4.1本合同为固定总价合同，合同含税总价为人民币(大写)        （RMB：   元), 税率  %，不含税总价为人民币(大写)       （RMB：    元)。乙方必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。报价方式为服务总价包干价。响应人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。
上述费用已包括乙方完成本合同规定的各项服务及提交各个工作成果的全部费用（包括但不限于：项目设计、出图、人员的薪金、现场服务、交通、食宿和通讯费用相应各项杂费以及其他费用）。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

合同有效期内如遇国家政策调整导致税率变化的，已确定的不含税价格及计价结算办法不变，含税价按国家税率政策调整。
4.2  付款时间、方式：
自合同生效后，乙方递交施工设计图纸（纸质版及电子版）、书面支付申请及合同总额60%的增值税专用发票，甲方审核无误后，30日内向乙方支付合同总额60%的服务费。剩余合同总额40%的费用待所有项目竣工验收合格后，乙方递交书面申请及对应金额的增值税专用发票，甲方审核无误后，30日内支付给乙方。
4.3 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方有权从应付款项中直接扣除。

4.4 开票信息

	公司名称
	浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	

	纳税人识别号
	91330300MA2AWK0C71
	

	公司地址
	浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼702室
	

	开户行
	中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行
	

	账号
	1203207009200187256
	

	电话
	0577-89727097
	

	邮编
	325000
	


五、服务质量要求
5.1方案设计要求安全、完整、美观，详细阐述设计方案、实施方案、项目所在建筑屋面日照量分析及预计发电量分析、后期的设备运营及维护方案、投资分析。合理设计光伏发电站，确保不影响甲方建筑物的安全等。

5.2乙方保证本项响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则乙方须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

5.3若乙方使用他人的专利、专有技术，乙方承担本项目中使用他人专利、专有技术的所有费用，甲方不额外承担费用。

5.4乙方的设计应符合国家相关设计资质的规定。光伏发电设施必须与原有建筑有机结合，不破坏原有建筑设计风格，不影响原有建筑的功能，要求光伏发电系统与建筑物紧密结合。

5.5乙方根据各建筑的可安装面积，选取合理的电池组件和逆变器，提供可满足容量要求的太阳能电池方阵图、平面布局图及安装大样图等设计。

5.6乙方应确认与市政、电网交接处的设计，确保无碰撞、偏差。（电压等级要满足当地电力部门的规定）

5.7项目设计所投入光伏发电装置不得影响排水设施和采光顶。光伏发电站的设计需为甲方原有设施设备的维修、保养保留足够操作空间或通道（通道宽度、设施设备周边保留的空间大小乙方需在光伏建设方案中说明，并必须经过甲方确认后才能实施），并提供其它便利条件等。

5.8项目设计须做好荷载测算，抗震设防烈度满足原建筑设计要求；焊接应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求，基座支架防水防腐应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224。

5.9光伏电力质量符合国家相关要求，电站的日常运营不得影响甲方正常的生产用电安全。
5.10本项目设计工作开展前，应由乙方组织召开不少于1次设计联络会，收集项目甲方关于项目建设的其他零星需求，设计联络会在项目甲方召开。

5.11本项目在完工后，乙方须协助项目甲方开展检查验收工作。
5.12项目实施过程中因设计不合格造成甲方停工或返工，乙方无条件的修改设计方案，且不能影响工期，并承担给甲方停工、返工造成的一切损失。

六、验收
设计成果应符合用户需求书的要求。本项目设计成果在组织验收时，乙方应出具设计工作报告，供甲方进行审查。

七、安全质量要求

7.1乙方按有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门。同时按政府有关部门要求处理；

7.2乙方对本项目的安全负责，对项目实施过程中因为自身的原因产生的人员伤亡和财产损失及因乙方原因造成我方和第三方人身伤害和财产损失，乙方承担赔偿责任；

7.3乙方负责购买自身员工的工地保险，对自身员工生命、财产负全部责任；

7.4项目实施需达到国家或相关部门颁发标准；

7.5 因乙方设计质量不合格给甲方和第三方造成的人身伤害和财产损失，乙方承担赔偿责任。
7.6双方对项目实施质量有争议，由质量管理部门或专业机构进行裁判，费用由败诉方负担。

八、合同变更与终止

8.1对项目服务范围、服务要求、工作计划等作出变更的，由双方充分协商形成书面文件，且该书面文件需经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章。
8.2 合同变更涉及费用调整的，按以下原则确定：
（1）合同中有规定价格的按规定价格计算；

（2）可按合同价格推定的按合同价格推定；

（3）合同中没有可参考价格的，先由乙方报价，再由双方议定。
8.3 甲乙双方各自完成合同约定的责任和义务，合同自然终止。
8.4 出现下列情况之一时，在甲方对乙方违约违规而甲方对此采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同：
（1）如果乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；
（2）如果乙方未能履行合同约定的其它任何义务；
（3）未经甲方的书面同意，乙方擅自转让合同，或将部分项目分包出去或将整个合同项目转包出去；
（4）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
九、违约责任
9.1 乙方应遵守甲方的有关规定，并接受甲方的监督和检查、考核，根据双方约定的时间节点按期推进，因乙方自身原因出现未按期推进的情况，逾期天数则另收取费用逾期违约金，金额=合同总费用*逾期天数*3‰。未按约定期限完成且超期一周以上，或未按约定效果完成且经退回修改满二次仍未满足要求的，甲方有权无责解除合同，且乙方要支付甲方合同签订价款20%的违约金。
9.2 乙方未经甲方批准擅自对合同工作进行分包的，每发生一次，应向甲方支付相当于合同总金额10%的违约金，且甲方有权要求乙方解除分包合同。乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

9.3 乙方提交的工作成果被第三方主张侵犯知识产权或在先权利的，甲方因此产生的全部赔偿责任由乙方承担，包括但不限于甲方承担的赔偿费用以及因此支出的其他费用。此外，乙方应当向甲方支付合同签订价款20%的违约金。
9.4 合同因乙方原因终止的，乙方应向甲方支付相当于合同价款总额_30_％的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。
9.5违约金和赔偿的支付

乙方因违约根据合同约定应承担的违约金、损失赔偿金以及其他相关费用，甲方有权优先选择从未付的合同款中直接扣除，乙方对此无异议，不足部分由乙方在收到甲方通知后10日内补足。

9.6因乙方违约，甲方进行索赔等所实际支付的包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼保全保险费、鉴定费、评估费等费用均由乙方承担。

9.7未经甲方事先书面同意，乙方将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方的，甲方有权单方面解除合同，且乙方应向甲方支付本合同价税合计总额30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
十、不可抗力
因不可抗力致使本合同无法全部或者部分履行，双方均不承担违约责任。但发生不可抗力一方应在不可抗力发生后24小时内书面通知对方，并采取积极补救措施，将不可抗力造成的损失降至最低程度，否则应就扩大的损失向对方承担赔偿责任。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理时间内达成是否继续履行本合同的合意。
十一、索赔
11.1 甲方有权就乙方服务中的质量缺陷、工作进度问题、乙方的违约行为以及乙方应承担的其他合同责任向乙方提出索赔，要求乙方按照合同约定予以纠正或承担相应的违约责任。
11.2 乙方应在收到甲方的索赔要求后7天内作出答复，逾期未答复亦未提出异议的，视为认可甲方的索赔要求。
十二、争议解决
凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，合同任何一方可提请甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由违约方承担。
在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。
十三、 其他
13.1本合同自甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，自双方权利义务全部履行完毕或协商一致后终止。

13.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

13.3未经甲方事先书面同意，乙方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

13.4本合同正本 二 份，甲、乙双方各执 一 份；副本 四 份，甲方执副本 二 份、乙方执副本 二 份；正、副本具有同等法律效力。
13.5合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。合同附件内容与合同正文产生冲突时，以合同正文为准。
附件一：报价表
附件二：用户需求书

	甲方:浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	乙方: 

	地址:浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼702室
	地址: 

	电话: 
	电话: 

	传真:
	传真:  

	负责人（或授权代表）：
	法定代表人（或授权代表）：


	日期：    年   月   日 
	日期：   年   月   日



第五章 用户需求书
1.采购内容简述
1.1采购编号：CG23-085FW

1.2项目名称：浙江幸福轨道2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目
1.3服务期：自合同签订生效之日起至项目竣工验收结束，且要求合同签订后10日内按要求出具正式施工图纸及电子版资料文件。
1.4预算金额
：4.9万元 
2.项目概况
2.1项目背景概况 

为温州轨道交通行业节能减排，利用太阳能资源和车站屋面，推动和提升新能源产业的发展，提高经济运行质量和效益，增强轨道交通行业的可持续发展。
2.2项目目的
以推进公司节能减排工作为目的，开展温州市域铁路S1线光伏发电项目建设，计划对温州市域铁路S1线桐岭站、潘桥站、龙霞路站屋顶光伏发电及S1线桐岭车辆段供电线路改造项目开展设计工作。
3.内容和要求
3.1服务范围
温州市域铁路S1线桐岭站、潘桥站、龙霞路站、温州S1线桐岭车辆段。

3.2服务内容
(1)按照国家与行业的规范和要求，设计温州S1线桐岭站、潘桥站、龙霞路站车屋顶光伏发电项目的施工图，并出具正式施工图纸，并协助项目采购人编制设备设施采购、施工、安装、调试技术规范。
(2)按照国家与行业标准设计的规范和要求，设计温州S1线桐岭车辆段供电线路改造项目的施工图，实现桐岭车辆段光伏设备产生电能输送至温州S1线车站使用，此外若S1线桐岭车辆段外部电源失电，由20kV环网将电能传输至桐岭车辆段使用，计量通过该线路所传输的电能，并出具正式施工图纸，由本项目设计承包方开展技术可行性评估，开展短路电流计算、设备选型、微机保护的整定计算及校核，并协助采购人编制设备设施采购、施工、安装、调试技术规范。
(3)车站屋顶光伏发电及供电线路改造项目所有土建施工蓝图，包括光伏电站总平布置图、构筑物平面布置图等。
(4)车站屋顶光伏发电及供电线路改造项目所有电气部分施工蓝图设计工作，主要包含电气主接线图、并网接线图、并网逆变器系统接线图、总平面布置图（包含土、机电）、组件布置图、组串布置图、防雷接地布置图、电缆桥架布置图、交流电缆走向图、消防及视频监控布置图、电缆清册、端子图，主要设备材料清册、负荷计算表、短路电流计算书、微机继电保护装置整定单，开关设备连锁逻辑图等。
以上内容需包含必要的设计变更、增补变更等设计工作。
(5)设计承包商应提交8+1份（8本纸质蓝图，1份CAD图纸）正式施工图纸至采购人，安全设施设计专篇 、职业卫生防护设施设计专篇、消防专篇各8份。
(6)设计承包商应提交设计图纸的可编辑版（CAD）+PDF版至采购人，图纸应按编号分割为单独文件。
(7)协助采购人完成政府报批报建工作。
（8）结合现场施工情况对图纸进行更改。
（9）现场参加详细设计文件的设计技术交底和施工图会审会议。
（10）本项目设计必须包含安装独立计量表。
（11）参与竣工验收工作。

3.3服务质量 
（1）方案设计安全、完整、美观，详细阐述设计方案、实施方案、项目所在建筑屋面日照量分析及预计发电量分析、后期的设备运营及维护方案、投资分析。合理设计光伏发电站，确保不影响采购人建筑物的安全等。
（2）响应人保证本项响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（3）若响应人使用他人的专利、专有技术，乙方承担本项目中使用他人专利、专有技术的所有费用，甲方不额外承担费用。
（4）响应人的设计应符合国家相关设计资质的规定。光伏发电设施必须与原有建筑有机结合，不破坏原有建筑设计风格，不影响原有建筑的功能，要求光伏发电系统与建筑物紧密结合。
（5）根据各建筑的可安装面积，选取合理的电池组件和逆变器，提供可满足容量要求的太阳能电池方阵图、平面布局图及安装大样图等设计。
（6）设计承包商应确认与市政、电网交接处的设计，确保无碰撞、偏差。（电压等级要满足当地电力部门的规定）
（7）项目设计所投入光伏发电装置不得影响排水设施和采光顶。光伏发电站的设计需为采购人原有设施设备的维修、保养保留足够操作空间或通道（通道宽度、设施设备周边保留的空间大小响应人需在中选后的光伏建设方案中说明，并必须经过采购人确认后才能实施），并提供其它便利条件等。
（8）项目设计须做好荷载测算，抗震设防烈度满足原建筑设计要求；焊接应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求，基座支架防水防腐应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224。
（9）光伏电力质量符合国家相关要求，电站的日常运营不得影响采购人正常的生产用电安全。
（10）光伏电站发电系统设计的其它应尽事宜。
3.4基本商务要求表
	序号
	商务条款
	要求

	1
	报价要求
	报价方式为服务总价包干价。响应人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

	2
	项目服务地点
	温州市域铁路S1线桐岭车辆段、桐岭站、潘桥站、龙霞路站

	3
	服务期
	自合同签订生效之日起至项目竣工验收结束，且要求合同签订后10日内按要求出具正式施工图纸及电子版资料文件。

	4
	付款方式
	自合同生效后，乙方递交施工设计图纸（纸质版及电子版），书面支付申请及合同总额60%的增值税专用发票，甲方审核无误后，30日内向乙方支付合同总额60%的服务费。剩余合同额40%的费用待所有项目竣工验收合格后，乙方递交书面申请及对应金额的增值税专用发票，甲方审核无误后，30日内支付给乙方。


4.项目管理要求
4.1 组织实施要求

与浙江幸福轨道公司的项目管理团队保持紧密联系，及时获取各项信息，确保设计按时完成并通过审批。
4.2 项目人员要求

设计服务承包商应保证充足的资源以完成本项目。项目经理/设计经理应具有太阳能光伏发电工程专业背景或设计经验。
4.3 项目验收要求

本项目设计成果在组织验收时，设计承包方应出具设计工作报告，供项目建设方进行审查。
4.4 项目考核要求

    本项目设计资料应按期交付，逾期天数则另收取费用逾期违约金，金额=合同总费用*逾期天数*3‰ （非设计方原因除外）
4.5 项目其他要求
（1）本项目设计工作开展前，应由设计方组织召开不少于1次设计联络会，收集项目采购人关于项目建设的其他零星需求，设计联络会在项目建设方召开。
（2）本项目在完工后，设计单位须协助项目采购人开展检查验收工作。
第六章 响应文件格式
     （项目名称）    
响应文件

供应商：                         （盖单位章）

       年   月   日

目   录

1.响应函

2.报价表

3.法定代表人（单位负责人）身份证明

4.授权委托书
5．合同条款确认函

6.技术/商务偏差表
7.资格审查及评审资料

8.供应商认为有必要的其他材料

一、响应函

                        ：

我方全面阅读和研究了    （项目名称）（标段名称）   采购文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，以本响应函向你方发包的    （项目名称） （标段名称）      全部内容进行响应。响应总价为人民币（大写）           （小写）           元）（(含税  (不含税），增值税税率为         ，负责本项目的负责人是          （身份证号码          ），(工期:          (交货期:           (服务期限: 自合同签订生效之日起至项目竣工验收结束，且要求合同签订后10日内按要求出具正式施工图纸及电子版资料文件。  (施工质量目标:          (货物质量标准或主要技术性标:                (服务质量要求或服务标准:              。

1.我方知悉参加本次采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。 

3.如与我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有采购内容。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的90天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

6.其他： （由采购人根据项目实际情况补充）      

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：    年   月   日

二、报价表


报价说明：
1、 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。
2、 响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。
3、 本项目开具发票须为增值税专用发票，报价时必须填写“增值税专用发票税率”。
1-1报价一览表
         （价格单位：人民币 元）
	序号
	项 目 名 称
	单位
	数 量
	未税总价
	含税总价
	备注

	1
	浙江幸福轨道公司2023年车站屋顶光伏发电及供电线路改造设计服务项目
	项
	1
	
	
	

	合计
	人民币：大写　　　　　　　 元整（含税）
小写¥                 （含税）；


注：
1、表中价格除明确标注要求填写未税价款的外，均为含税价。上述费用已包括响应人完成本项目各项服务及提交各个工作成果的全部费用。
2、合同有效期内如遇国家政策调整导致税率变化的，已确定的不含税价格及计价结算办法不变，含税价按国家税率政策调整；
3、报价精确至小数点后两位；
响应文件供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：


三、法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     

姓名：         性别：         年龄：         职务：            
身份证号码：                           

    系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

[image: image2.jpg]CiCco

b 3 L L





四、授权委托书
本人  （姓名）  系   （供应商名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）（标段名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

联系方式：
                                 
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 

五、合同条款确认函
合同条款确认函
致：
鉴于我们已经收到并认真研究了：（项目名称）采购文件第四章中的《合同格式》，除我们在差异表中明示的差异外，我们承诺对《合同格式》的内容全部接受，愿意按《合同格式》的规定服务内容提供相关服务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 

六、技术/商务偏差表
技术/商务偏差表
	序号
	采  购  文  件
	响  应  文  件
	备注

	
	条 目
	简  要  内  容
	条 目
	简  要  内  容
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


说明：①响应人需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。如有偏差，请填在“实际情况说明”；②如有需要，请在本页附件区域添加证明文件。
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 

七、资格审查及评审资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	供应商资格要求具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	开户银行
	

	银行账号
	

	近三年营业额
	

	供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。

1. 企业法人营业执照、资质证书等的复制件。

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

（1） 营业执照

提供企业法人营业执照复印件

（2）企业资质证书
具有电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上、电力行业（新能源发电）乙级及上。同时提供上述两个证书复印件。
（3）业绩证明
自2020年7月1日以来，响应人具有1项的光伏发电项目的设计业绩。(证明材料 :提供合同复印件，若合同中无法体现金额、服务内容等重要信息的，还须额外提供业主证明材料，否则业绩无效)。

（4）信用中国网站截图

未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间））。
（二）供应商提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	第 页至第 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求填写。

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

（1） 项目团队人员实力（具体要求，详见商务评分）
（2） 响应人业绩（具体要求，详见商务评分）
（3） 屋顶光伏设计方案（具体要求，详见技术评分）
（4） 配电线路的设计方案（具体要求，详见技术评分）
（5） 针对保护及保养建筑、道路、设备设施等特殊要求的设计方案（具体要求，详见技术评分）
（6） 项目整体实施方案（具体要求，详见技术评分）

八、供应商认为有必要的其他材料



法定代表人（单位负责人）身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）











被授权人身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）

















