浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目[image: image1.jpg]CiCo

I3 1Ak A





[image: image2.jpg]CiCco

b 3 L L




浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目
询比采购文件
采购项目编号：CG23-118HW 
采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司（招标单位签章）
采购代理机构：          /          （代理机构签章）
 二零二三年十一月
目   录
4第一章 询比采购公告


4一、项目概况和采购范围


4二、供应商资格要求


5三、采购文件的获取


5四、响应文件递交等要求


6五、发布公告的媒介


6六、联系方式


8第二章 供应商须知


18第三章 评审办法


18一、基本原则


18二、评审程序


18三、评审方法


21四、确定候选成交供应商


21五、确定成交供应商


1第四章 合同文本


1合同主要条款


14第五章 技术要求及标准（用户需求书）


22第六章 响应文件格式


24一、响应函


26二、报价表


29三、法定代表人（单位负责人）身份证明


29四、授权委托书


31五、资格审查及评审资料


35六、商务和技术偏差表


36七、响应方案


37八.供应商认为有必要的其他材料




第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1、项目概况：随着运营年限的提高，温州S1线地下车站站厅、站台、出入口等相关区域照明出现亮度不足的情况，为此，计划对相关区域的照明进行更新改造。
2、采购内容和范围：详见第五章技术要求及标准（用户需求书）。
3、(计划工期: 自合同签订之日起45天内完成供货及安装验收。质保期1年。 (计划开工日期      ，具体以开工令为准。)

(交货期: /。
(服务期限: /。
4、(施工质量目标:/。

(货物质量标准或主要技术性能指标:详见第五章技术要求及标准（用户需求书）

(服务质量要求或服务标准:/。

5、其他：/。
二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的(法人  (非法人组织  (自然人，(依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

(（1）资质要求: 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的供应商。
(（2）业绩要求: /。
(（3）项目负责人要求: /。 
(（4）信誉要求: 近三年内（自    年   月  日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。                    

(（5）其他要求：未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目(接受  (不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/。

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/ 。
三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间：2023年11月2日至2023年11月6日（北京时间，下同）。（不得少于2个工作日）

2、潜在供应商可访问浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418.html）进行下载，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，可联系采购人进行澄清答疑。提交疑问截止日为2023年11月6日17时30分。采购人将于2023年11月6日前在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418.html）上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2023年11月8日14时30分；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式

(电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

(纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至浙江幸福轨道交通运营管理有限公司（地址：浙江省温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号温州轨道交通控制中心703B室递交纸质文件，联系人：罗女士，电话：0577-89727207）。

□样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至  （公司名称）   （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

4、 参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、 响应文件开启时间：2023年11月8日14时30分。

6、其他要求：/。
五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418.html）上发布。

六、联系方式

1、采 购 人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

地    址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室（温州轨道交通控制中心）

联 系 人：罗女士 
电    话： 0577-89727207 
2、监督部门：党群工作部（纪检监察部）  

地    址： 温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室  

电    话：  0577-89727122   
电子邮箱：xfgdjjjc@163.com
                 采购人：（单位公章）浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
                                         日  期：2023年11月2日   

第二章 供应商须知

	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购人
	采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

联系人：罗女士

联系电话： 0577-89727207；

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：/
联系人：/
联系电话：/

	3
	项目名称
	浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目

	4
	实施地点
	温州

	5
	资金来源及出资比例
	自筹，100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	计划工期/交货期/服务期限


	(计划工期：自合同签订之日起45天内完成供货、安装及项目验收。质保期1年。 (计划开工日期：      ，具体以开工令为准。)

□交货期：/。

□服务期限：           

	8
	供应商资格

条件、要求
	参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的(法人  □非法人组织  □自然人  □依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

(（1）资质要求: 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的供应商。 
(（2）业绩要求: /。
(（3）项目负责人要求: /。 
(（4）信誉要求: 近三年内（自    年   月  日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。 

（5）其他要求：未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）。

	9
	是否接受

联合体响应
	(不接受。

□接受。应满足下列要求：

（1）组成联合体的单位数量不得超过（具体数量）家；

（2）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（3）联合体各方按照其分工协议，应当满足本供应商须知第8条规定的相应条件和要求；

（4）联合体各方均不得存在本供应商须知第10条规定的情形；

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（6）联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参加本项目同一标段（包件）采购活动；

（7）其他要求：/。

	10
	供应商不得存在的情形
	（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人参加本项目采购活动的；

（3）单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段（包件）采购活动的。

（4）为投资参股本采购项目的单位或个人。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司列入招投标失信黑名单，且处于有效期内的；

（8）供应商或其授权代表被浙江省交通投资集团有限公司取消参加浙江省交通投资集团有限公司范围内所有采购项目资格且处于有效期内的；

（9）其他禁止情形：/。

	11
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求：                    
分包金额要求：                    

其他要求：                        

	12
	偏离
	□不允许负偏离。

(允许。允许偏离的内容、范围和幅度：  正偏离       

	13
	采购文件的组成
	本采购文件包括：

（1）采购公告（或采购邀请书）

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同格式

（5）采购需求

（6）响应文件格式

（7）其他：

1）采购人按规定报备后的补遗书、澄清文件（如有）。

2）/。

	14
	响应文件递交的截止时间
	详见采购公告（或采购邀请书）

	15
	供应商要求澄清采购文件
	供应商提出问题的截止时间：详见采购公告（或采购邀请书）。

	16
	采购文件澄清、修改发布的时间、方式
	时间：详见采购公告（或采购邀请书）
澄清、修改的内容采购人将在响应截止之日1个工作日前，在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418.html）上发布，供应商自行下载。不足1个工作日的，采购人将顺延递交响应文件的截止时间。

注：潜在供应商应密切关注浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网，如因未留意最新的补充文件而导致其响应文件被否决，后果由供应商自行承担。

	17
	供应商确认收到采购文件澄清、修改的时间
	无无需确认。潜在供应商应自行关注浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。

	18
	响应文件的组成
	1.响应文件包括下列内容：

（1）响应函。

（2）报价表。

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明。

(（4）授权委托书。

□（5）联合体协议书（联合体响应的提供）。

□（6）响应保证金。

□（7）拟分包项目情况表（如有）

(（8）资格审查及评审资料。

(（9）响应方案。

(（10）供应商认为有必要的其他材料。

（11）响应文件的澄清说明等其他有关材料。

（12）其他：/。 

2.供应商应依据采购文件中响应文件格式编制响应文件。

	19
	最高限价
	□无
(有，最高限价为：130000元（(含税  □不含税）

	20
	最低限价（仅适用于报价越高对采购人越有利的项目）
	(无
□有，最低限价为：            （□含税  □不含税）

	21
	响应报价要求
	(1.本次采购采取采购范围内的综合含税报价。

  □1.本次采购采取采购范围内的综合不含税报价。
2.供应商依据市场行情和自身情况自由报价。

3.采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。

4.如果供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

5.响应报价和成交后的款项均以人民币结算和支付。

6.供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

7.报价其他要求：/ 。

	22
	响应文件有效期
	递交响应文件截止之日后90日历天。

	23
	响应保证金金额、提交时间及形式
	(不要求递交

□要求递交

响应保证金金额：        （不高于采购预算金额的2%）
响应保证金的提交截止时间：同响应文件递交截止时间

保证金的形式：银行转账（柜面转账（电汇）、网银支付）、银行保函、保险机构保证保险保单。如以银行保函形式递交响应保证金，出具履约担保的银行级别应为国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下：

账户名称：                   

开户银行：                   

账号：                       

	24
	响应保证金的退还
	如要求递交响应保证金的，响应保证金的退还要求如下：

1.在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，在与成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

2.有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；  

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或者在签订合同协议书时提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）经查实，供应商在参加本项目采购活动过程中有行贿、串通、弄虚作假等违法行为的；

（4）其他：/。

	25
	实质性响应采购文件及评审资料
	1.实质性响应采购文件资料

（1）法定代表人授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）。

□（2）联合体各方签订的共同响应协议（联合体响应的提供）。

(（3）营业执照扫描件。

□（4）资质证书：/。 

□（5）满足资格条件业绩要求证明材料：/。
□（6）满足资格条件项目负责人证明材料：/。

(（7）其他：未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www,creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）。
2.评审资料

（1）详见评审办法

以上涉及的资料（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在响应文件中附扫描件。

	26
	响应文件份数
	1.响应文件份数：

□（1）电子响应文件1份（递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统），作为响应文件正本。

(（2）要求递交纸质响应文件的，按响应文件格式编制。正本一份，副本两份。

2.纸质响应文件说明：

(（1）本次采购需打印纸质响应文件3份。

（2）因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件。

	27
	签字或盖章的 具体要求
	1.电子响应文件签字或盖章要求：在采购文件规定的盖单位公章处加盖单位公章；在采购文件规定的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）处签字（或盖章）。除采购文件格式中要求签字、盖章之外，其余不要求逐页签字、盖章。

(2.要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件签字或盖章要求：按本文本要求签字或盖章。

	28
	响应文件

装订、包装等要求
	一、电子响应文件

电子响应文件按“浙江交通集团电子招标采购管理系统”的要求递交。

(二、要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件装订、包装等要求如下：

1.纸质响应文件装订要求：应装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.纸质响应文件的外包装和密封要求：采用单信封形式，统一密封包装在一个外层封套中，并在封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

3.纸质响应文件封套上写明：

采购人名称：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司 

浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目响应文件

供应商名称：                   

供应商地址：                   
在    年  月  日  时  分（响应文件递交截止时间）前不得开启。

□三、要求递交样品的，样品等包装和密封要求：（根据样品等具体情况设置）

	29
	响应文件递交地点
	一、电子响应文件

1.供应商应将加密电子响应文件在响应截止时间前（以递交完成时间为准）递交至“浙江交通集团电子招标采购管理系统”，系统平台收到供应商递交的响应文件后，即时向供应商发出确认回执通知。

(二、纸质响应文件

如要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送达至采购人指定地点（地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室，联系人：罗女士，电话：0577-89727207）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

三、样品的递交

如要求递交样品的，应将样品等在响应截止时间前按采购文件要求邮寄送至  （公司名称）   （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。

供应商应预留足够时间确保样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

	30
	响应文件的

拒收情形
	一、电子响应文件的拒收情形：

1.电子响应文件未在响应截止时间前完成递交的。

(二、如要求递交纸质响应文件的，纸质响应文件的拒收情形：

1.纸质响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，或未按要求密封的。

	31
	开启响应文件时间和地点
	1.开启响应文件时间：2023年11月8日14：30。

2.开启响应文件地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号713室。

	32
	响应文件开启
	1.至响应文件开启时间，采购人宣布开始开启响应文件。

2.获取响应文件递交情况信息

（1）若已递交响应文件单位数量少于3家，采购人应当场宣布本次采购失败，结束响应文件开启会议。（适用于第一次采购）

（2）若已递交响应文件单位数量少于3家但不止1家，采购人可以继续开启响应文件。（适用于第二次采购）

3.开启成功进入评审阶段

所有响应文件开启成功后，进入评审阶段。所有响应文件开启成功后，进入评审阶段。

	33
	评审小组组建
	3人，由采购人负责组建，其中采购人代表1人，专家2人。

	34
	评审办法
	□综合评价法
(经评审的最低价法

	35
	无效响应的情形
	详见第三章“评审办法”

	36
	评审小组推荐候选成交供应商的数量
	推荐候选成交供应商数量：1个。

	37
	候选成交供应商公示媒介
	公示媒介：浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网    （http://www.cncico.com/sub_company_index/9418.html）
公示信息：采购人名称，采购项目名称，拟成交供应商名称、地址、成交金额。

公示期：1个工作日。

	38
	成交通知
	成交供应商确定后，采购人将发放成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

	39
	履约保证金
	(不要求递交

□要求递交

成交供应商应在采购合同签订前按采购文件要求向采购人提交履约保证金。

履约保证金的形式：电汇或银行保函。

若采用银行保函则出具履约担保的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级 及以上银行。

履约保证金的金额：合同总价的5%。（政府投资项目不得超过2%，其他项目不得超过10%）

	40
	合同签订
	1.采购人和成交供应商应在成交通知书发出之后30天内签订采购合同。

由于成交供应商拒绝签订合同，或其他因成交供应商原因导致在规定时间内无法签订合同的，采购人取消其成交资格，且成交供应商应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2.签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价小于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以修正后的最终响应报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应报价进行修正后，若修正后的最终响应报价大于响应文件中响应函文字报价，则签订合同时以响应文件中的响应函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

	41
	供应商纪律要求
	供应商不得在本次采购活动中相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加本次采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

供应商在本次采购活动中有相互串通行为或视为串通行为或以他人名义或者以其他方式弄虚作假参与本次采购活动的或在参加浙江省交通投资集团有限公司范围内采购项目中无正当理由放弃成交的，取消该单位及其授权代表人一年参加浙江幸福轨道交通运营管理有限公司范围内所有采购项目的资格，响应保证金不予退还。

供应商经评审小组认定有串通行为嫌疑且其响应文件按无效响应处理的，取消该单位及其授权代表人半年参加浙江幸福轨道交通运营管理有限公司范围内所有采购项目的资格。

	42
	异议和投诉
	1.异议

潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在递交响应文件截止之日 1 个工作日前（最晚为1个工作日前）通过以下方式提出

供应商或者其他利害关系人对响应文件开启过程有异议的，应在开启响应文件现场向采购人提出，采购人应当场予以答复。
供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应在评审结果公示期内提出。

采购人将在收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，将暂停招标响应活动。

异议书应当包括下列主要内容：①异议人名称、地址、有效联系人、联系电话；②与异议事项有关的当事人的名称；③异议的具体事实、具体理由；④相关请求和主张；⑤有效的证据材料；⑥提起异议的日期。若异议人未按上述要求提供异议书及相关材料的，采购人将视其未作出异议。

异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者提出异议的本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.投诉

采购人逾期未答复异议事项，或者潜在供应商或其他利害关系人对采购人的答复不满意，或者潜在供应商或其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，供应商或其他利害关系人有权向本项目监督部门投诉。

投诉人认为本次采购活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3个工作日内提出，逾期提出的，采购人或监督部门可不予受理。就采购文件、评审结果等事项投诉的，应当先向采购人提出异议，未先向采购人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利；异议人对答复不满意，应在异议答复之日起3个工作日内提出。

提出投诉方式： 

投诉人向监督部门提出投诉，应当实名提交投诉书，投诉书主要内容如下：①投诉人和被投诉人的名称、地址及有效通讯方式等；②明确投诉事项的基本事实；③相关请求及主张；④有效线索和相关证据材料；⑤投诉处理要求提供的其他补充材料。若投诉人未按上述要求提供投书及相关材料的，采购人将视其未作出投诉。

对应先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件以及采购人异议处理、答复材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

监督部门： 党群工作部（纪检监察审计部） 。

地址：  温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室  。

联系电话：    0577-89727122    

	43
	其他说明
	付款方式：合同签订后，本项目初步验收合格后，乙方开具本应付金额百分之一百（100%）的增值税专用发票后，甲方30日内支付至实际结算金额的95%。质保期满后，经甲方质量验收合格且自甲方收到乙方开具的相应金额收据后30日内余款一次性全额付清（不计息），质保金的支付不免除乙方未履行完毕的质保责任。

	44
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘。
□组织踏勘    时间：2023年11月  日9:00；集中踏勘地点：温州OCC控制中心


第三章 评审办法
一、基本原则

1.评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本次评审将对根据本采购文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

3.评审小组将遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，严格按照采购文件的要求，对响应文件、澄清及承诺文件等进行分析、评价，并根据评审原则确定成交供应商。

二、评审程序

1.组建评审小组

由采购人根据本次采购的特点组建评审小组，成员人数见本采购文件供应商须知。

2.评审小组工作原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

3.评审程序和内容

（1）本项目采购由采购人主持，宣布评审的有关事项。

（2）评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审，凡响应文件不符合采购文件要求的（评审标准见初步评审评审内容），经评审小组询问核实并认定后，作无效响应处理，其响应文件不再进入下一环节的评审。

（3）评审小组对通过初步评审的响应文件按采购文件规定的评审价由低到高顺序排序，按采购文件规定要求推荐候选成交供应商。

（4）完成评审报告。

三、评审方法

本次采购采用经评审的最低价法评审。由评审小组对响应文件进行初步评审，最后对通过初步评审的评审价由低到高顺序排序，推荐评审价最低的供应商为候选成交供应商。评审价相等的，以递交电子响应文件时间较前的供应商优先。
1.初步评审
评审小组按照采购文件的要求和规定，首先对所有供应商的响应文件进行初步评审。评审内容包括：

	评分项目
	评审内容

	初步评审
	(一、响应文件不符合以下情形之一的，由评审小组审核并经过询问核实程序，经评审小组认定后其响应文件作无效响应处理：

(（1）供应商的资格条件符合供应商须知第8条、第9条、第10条的要求（须提供的证明文件以供应商须知中“实质性响应采购文件资料”要求的内容为准）。

(（2）响应文件按采购文件的要求加盖供应商单位公章，且供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人按采购文件要求签字（或盖章）。

(（3）若供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上签字（或盖章），授权书加盖供应商单位公章。

(（4）响应文件载明的采购项目(工期(交货期(服务期限未超过采购文件规定的时限。

(（5）在响应函上填写了报价，报价唯一，且未超过采购人公布的最高限价（包含算术性修正后的响应报价）。

(（6）响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。

(（7）响应文件中不存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的。

(（8）供应商未以他人的名义参与报价或串通报价，没有弄虚作假报价嫌疑的。

□（9）供应商以联合体形式参加时，联合体协议书满足采购文件的要求；（适用于允许联合体参加时）

(（10）供应商是独家参加采购活动。（适用于不接受联合体参加时）

(（11）供应商未提交分包计划；（适用于不允许分包情形）

□（12）供应商如有分包计划，按采购文件规定格式要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合采购文件规定；（适用于允许分包情形）

□（13）供应商按采购文件要求递交了样品；

(（14）响应文件的偏离符合采购文件规定要求；

(（15）响应文件中对采购人的权利未提出削弱性或限制性要求，或未对供应商的责任和义务提出实质性修改；

(（16）响应文件未附有采购人不能接受的条件；

(（17）供应商不存在本评审内容第二项规定情况。

(（18）响应文件报价未发现存在缺漏项或不存在实质性偏离情况。

（19）其他：/ 。

□二、评审小组评审中，发现供应商有下列情形之一的，且经询问核实，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上评审小组成员确认，其响应文件按无效响应处理，供应商参与多个标段采购活动的，本项目其余标段响应文件也做无效响应处理，不再对其进行评审，也不影响采购项目继续评审。评审结束后，评审小组应将有串通嫌疑的响应文件以及相关评审分析材料及时移交本项目监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通行为成立，也不影响对其按无效响应处理的结果。

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商的响应文件的文件制作机器码（MAC地址）相同。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

（4）不同供应商从同一供应商或者同一自然人的IP地址下载采购文件、上传响应文件、购买电子保函或参加响应的人员为同一标段其他供应商的在职人员。

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

（7）不同供应商的响应文件相互混装。

（8）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函。

（9）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容。

（10）供应商之间约定成交人。

（11）供应商之间约定部分供应商放弃参与采购活动或者成交。

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与本项目采购活动。

（13）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。


初步评审中若响应文件须作无效响应处理的，应经评审小组半数以上成员认定。

2.评审价的确定：未税总价。

3.响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理，并没收其响应保证金：
a.响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（文字表述明显有误的除外）。

b.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

c.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

d.当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.询问核实

（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当进行询问核实。

（2）凡是评审小组拟对响应文件做出无效响应认定的，须组织相关供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出无效响应的认定，供应商放弃询问核实机会（即供应商所留联系方式无法联系上、供应商在评审小组首次通知后20分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的）的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。

（3）询问核实应通知相关供应商。询问核实的问题及供应商的澄清、说明应当采用邮件的形式，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

（4）评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的内容，供应商在递交响应文件截止时间以后不得主动提交任何资料作为评审依据。

5.通过初步评审的供应商不足三家的，评审小组应对本标段采购活动是否具有竞争性进行认定。经多数评委认定，认为明显缺乏竞争的，全部响应文件均作无效响应处理，否则，应继续进行评审。

四、确定候选成交供应商

评审小组对通过初步评审的响应文件按评审价由低到高顺序排序，推荐评审价最低的供应商为候选成交供应商。评审价相等的，以递交响应文件时间较前的供应商优先。

五、确定成交供应商

采购人应在评审报告推荐的候选成交供应商名单中，综合评估后，选择确定成交供应商。若采购人在发出成交通知书前发现拟确定的成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人应进行必要的调研并提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法评审确认。

第四章 合同文本
合同主要条款

甲方：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

乙方： 

本协议由浙江幸福轨道交通运营管理有限公司(以下简称“甲方”)与    (以下简称“乙方”)共同签署。鉴于甲方为采购  ，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规以及本项目公告文件的规定，在平等、自愿的原则基础上共同商定，达成如下协议：
1．本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。
2．下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。
(1)补充协议（如果有）；
(2)本合同协议书；
(3)合同条款；
(4)供货范围或供货清单；
(5直接采购文件；
(6)应答文件、澄清文件及其它补充资料(如果有)；
(7)合同其它附件（如果有）。
3．上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。
4．本合同为固定单价合同，暂估含税总价为人民币(大写)：   （RMB：  元)，不含税总价为人民币(大写)：人民币   （RMB：元)，税率：  。最终结算金额按照实际到货并验收入库的货物数量和合同单价（含增值税）据实结算，详见附件一：供货清单。
5．由于甲方将按本协议第4条所述向乙方支付合同价款，乙方在此立约，保证全部按照本合同规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。
6．作为对乙方所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。
7．本合同正本二份，双方各执一份，副本四份，甲方三份，乙方一份，均具有同等的法律效力。当正本与副本内容有偏离时，以正本为准。
8．本协议书由双方法定代表人、负责人或其授权的代理人签署并加盖公章或合同章后正式生效。
附件一：供货清单
附件二：用户需求书

签订页
	甲方:浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	乙方:

	地址:温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道控制中心
	地址: 

	开户行和账号：中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行1203207009200187256
	开户行和账号： 

	电话:0577-89727207
	电话:

	传真:
	传真: 

	负责人（或授权代表）：
	法定代表人（或授权代表）： 

	日期：
	日期：


二、合同条款
1.定义
1.1甲方指购买货物和服务的浙江幸福轨道交通运营管理有限公司； 

1.2乙方指提供货物和服务的                           ；
1.3合同价格：指根据合同约定乙方在正确履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价款；
1.4货物：指乙方根据本合同约定需向甲方提供的设备和材料，除非合同另有约定；
1.5服务：乙方保证按照合同约定向甲方提供服务。除资金支付外，甲方将授予甲方本项目全部的组织、管理及协调权，由甲方具体执行；乙方需在项目执行期间与甲方配合开展具体工作。
1.6语言：合同的书写、解释和说明均用中文；
1.7交货地点：甲方指定的地点。
1.8天：指日历天数；
1.9合同签订地点：温州市。
2.合同标的
合同标的包括但不限于下列内容：
2.1详见供货清单或供货范围，合同内货物以及其配件必须是全新的、完整的、包装完好的、满足各项技术参数和各项验收（包括安装验收）标准的合格产品；
2.2上述产品的生产、包装、运输、装卸、保险、技术服务（包括技术资料和图纸的提供）、技术指导、人员培训、售后服务、质保期服务等；
2.3“供货清单”中所述全部约定和要求。
3.技术规格
乙方交付的货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“供货清单”的要求。 
4.合同价格
4.1本合同为固定单价合同。合同单价（含税）是基于合同货物在合同约定的地点交货，并且乙方已正确、完全履行其合同义务的价格。合同单价（含税）已包含货物出厂价、包装、运输、装卸、保险、技术服务（包括技术资料和图纸的提供）、技术指导、人员培训、售后服务、质保期服务、所有税费等。
4.2本合同为固定单价合同，暂估含税总价为人民币(大写)：人民币  （RMB：元)，不含税总价为人民币(大写)：人民币   （RMB：元)，税率：  。最终结算金额按照实际到货并验收入库的货物数量和合同单价（含增值税）据实结算，详见附件一：供货清单。
4.3在合同执行期间除合同约定的合同变更外，合同单价不得以任何理由上调或上涨。
4.4“供货清单”中约定的单价，除双方同意根据合同约定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或小于合同预计数量，在合同有效期内固定不变。
4.5在合同执行期间，如果乙方所提供的产品不满足供货清单中的要求，甲方有权组织相关人员对乙方进行考察以及对申报材料进行审查；对达不到要求的产品，甲方有权要求更换，直至满足供货清单的要求为止，更换过程所引起的所有费用（不限于产品价格差额），均由乙方自行承担。
4.6本合同约定的不含税价格部分不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。
4.7货物单价详见合同附件“供货清单”。
5.付款
5.1本合同以人民币结算。
5.2付款方式
付款方式：合同签订后，本项目初步验收合格后，乙方开具本应付金额百分之一百（100%）的增值税专用发票后，甲方30日内支付至实际结算金额的95%。质保期满后，经甲方质量验收合格且自甲方收到乙方开具的相应金额收据后30日内余款一次性全额付清（不计息），质保金的支付不免除乙方未履行完毕的质保责任。
5.3开票信息
	公司名称
	浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	

	纳税人识别号
	91330300MA2AWK0C71
	

	公司地址
	浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼702室
	

	开户行
	中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行
	

	账号
	1203207009200187256
	

	电话
	0577-89727097
	

	邮编
	325000
	


6.税费
6.1政府根据现行的中国税法对甲方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由甲方承担。
6.2政府根据现行的中国税法对乙方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由乙方承担。
6.3在甲方国家境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。
7.订单
7.1交货时间
7.1.1自合同签订之日起45天内完成供货、安装和项目验收。质保期1年。详见附件二：用户需求书。
7.1.2如甲方进度计划变更，应及时知会乙方。
7.2交货地点
交货地点为甲方指定的地点。甲方指定具体堆放点，乙方交货前应做好防淋、防潮、防窃和防强光等事项。
7.3装运：乙方负责将货物运送到合同约定的交货地点。运杂费、装卸费等相关费用已包含在合同价款内。
7.4保险
乙方应办理货物在运抵合同约定地点途中的保险及乙方派往甲方服务人员的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十（110%）办理“运输一切险”，保险费已包含在合同价款中，货物按合同约定的时间运至交货地点并经甲方初步验收合格之前的风险由乙方负责。
7.5包装要求
7.5.1除合同另有约定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于长途运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。
7.5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。
7.5.3乙方应在每件包装箱的相邻四侧以醒目的中文做出下列标记：
 （a）收货人；（b）合同号；（c）目的地；（d）货物名称；
 （e）箱号；（f）毛重/净重；（g）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝。
参考标签：
合同号（订单号）、合同名
供货清单行号
物资名称（型号）
数量
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
7.5.4乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。
8.质量保证
8.1乙方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同约定的品牌、质量、规格和性能要求，并有产品合格证或产品质量证明书，如属于进口产品，需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，并按违约或欺诈行为追究乙方责任，因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。
8.2在正常操作条件下，乙方保证合同项下乙方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。
8.3对于货物存在的隐蔽瑕疵或功能缺陷，验收货物时在数量和外观上难以发现的，甲方有权于发现时要求乙方及时弥补缺陷，或者退换不符合合同约定的货物。
8.4如果乙方接到甲方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，甲方可以在书面通知乙方后自行采取补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。同时甲方根据合同约定对乙方行使的其它权利不受影响。
9.质保期
9.1质保期内，由于产品设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备出现故障，当乙方收到甲方的书面通知后，由乙方在1天内修复或更换，无法修复或经过三次修复仍不合格的应给予更换，如不能更换的，予以退货，因此给甲方造成的损失，由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头形式通知乙方，并向乙方提出索赔。如更换货物的，乙方更换货物的质保期应从该更换货物验收合格之日起重新计算。
9.2质保期：1年，自安装验收合格之日起算。质保期后，如甲方有必要请乙方到现场服务时，乙方应积极到现场服务。

10.验收
10.1详见附件二：用户需求书

10.2风险转移
当货物经安装验收合格之后方可视为该货物交付。货物毁损、灭失等一切风险在该批货物交付之时由乙方转移给甲方。货物交付的时候与货物相关的一切风险转移给甲方，交付之前的风险由乙方自行承担。
11.知识产权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利权、商标权及著作权等知识产权或其他权利的索赔或起诉。若甲方受到此类索赔或起诉，给甲方造成的一切损失由乙方承担。甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付本合同暂估含税总价的20%的违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
12.不可抗力
12.1本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、地震、水灾、火灾、暴风雪等，以及双方同意的其他不可抗力事件。
12.2如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，根据不可抗力事件的影响，免除部分或全部误期赔偿或终止合同的责任。
12.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在事故发生后10天内将有关政府机关出具的证明文件递交给甲方审阅确认。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否进一步履行本合同。
13.合同变更与终止
13.1合同的变更
13.1.1因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，可对合同价、交货时间进行公平调整，但乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后15天内提出。
13.1.2无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况做出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。
13.1.3除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。
13.2合同的终止
13.2.1合同自然终止
双方各自完成合同约定的责任和义务，合同自然终止。
13.2.2违约违规终止合同
出现下列情况之一时，在甲方对乙方违约违规而甲方对此采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同：
（1）如果乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；
（2）如果乙方未能履行合同约定的其它任何义务；
（3）未经甲方的书面同意，乙方擅自转让合同，或将部分项目分包出去或将整个合同项目转包出去，或擅自解除、终止合同；
（4）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
14.违约责任
14.1如果乙方不履行或者不完全履行本合同项下的义务，致使本合同的目的无法全部或部分实现，甲方有权终止未履行完毕的合同部分，并且不承担终止合同给乙方造成的损失。同时甲方有权根据本合同的相关约定追究乙方的违约责任。
14.2如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时，或由于乙方延误导致其应支付的违约金额超过迟交货物总价的3%时，甲方有权解除合同。
14.3根据13.2.2条约定合同终止后，甲方可自己或由任何其他乙方完成本合同项目，甲方有权要求乙方支付相当于合同总价20%的违约金，以及为完成本合同项目所招致的所有增加的费用。
14.4如果甲方根据13.2.2条的约定，终止了部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而增加的支出。但是，乙方须继续执行本合同中未终止的部分。
15.职责划分
15.1甲方的职责
15.1.1 甲方应对资金使用情况进行监督，并按计划和具体项目合同条款约定支付款项。
15.1.2 甲方应全面实际地履行本协议约定的各项协议义务，不得有违反国家规定和协议约定的禁止性行为。任何未按协议的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
15.1.2凡需以甲方名义办理的各项事宜，根据甲方审核意见，甲方积极配合，并为甲方提供便利。
15.1.3负责项目的重大方案调整及重大事项的审批和确定。
15.1.4及时提出服务需求、工作计划，并提交其履行合同义务所必要的资料。
15.1.5对项目有重大影响的问题，在甲方提出书面建议后甲方及时给予书面解答，最长期限不超过10个日历天。逾期仍不作答复的，由此造成项目工期、经济等损失由甲方承担。
15.1.6负责检查和监督实施质量、进度、遵守操作规程等内容。
15.2乙方的职责
15.2.1负责项目的实施管理。
15.2.2协助甲方对项目的进度管理、质量管理、安全管理等。
15.2.3规范合同签订、合同支付审核，控制项目风险，负责合同结算与项目资料移交。
15.2.4按照甲方管理办法及相关文件，办理项目变更审批程序，重大变更的需甲方审核。
15.2.5甲方审核乙方提交的合同款项申请资料并提出审核意见，甲方根据资金计划及甲方的付款审核意见直接付款给乙方。
16.权利和义务
16.1 甲方的权利和义务
16.1.1甲方有权对乙方进场人员的素质进行审核，有权要求调换不符合要求的乙方人员，有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。乙方在收到甲方书面要求后十(10)日内予以执行，人员更换不能影响甲方工作的正常开展。
16.1.2在项目实施过程中，乙方人员更换或离开现场，须经甲方同意。在实施过程中，甲方有权要求乙方更换不称职的项目经理和项目组成员, 乙方须提供资质水平不低于被替换人员的成员来接替工作，并由乙方承担由于人员更换给甲方造成的损失。

16.1.3 若乙方不能完成合同范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，甲方有权指定第双方完成该工作，乙方承担相关费用。
16.1.4甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。
16.1.5 当乙方人员发生责任事故时，由乙方自行承担损失。给甲方造成损失的，甲方还有权追究乙方的责任。
16.1.6甲方应向乙方提供完成本项目的基础资料。
16.1.7甲方根据本合同规定向乙方付款。
16.1.8甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。
16.1.9甲方指定负责本项目的项目负责人为：  ，身份证号：  ；联系方式：。
16.2 乙方的权利和义务
16.2.1 按规定委派项目负责人。
乙方指定负责本项目的项目负责人为：  ，身份证号：   ；联系方式：   。
16.2.2乙方已完工工作未交付甲方之前，应负责现场保护工作，保护期间发生设施损坏，乙方自费予以修复；因乙方人员使用不当造成甲方提供设备损坏，乙方负责维修或更换，此类费用由乙方自行承担。
16.2.3维修过程中更换下来的经甲方确认的无残值的零部件、耗材以及其他生产垃圾等由乙方自费清理处置。
16.2.4 事故发生后乙方应协助甲方进行事故调查。
16.2.5乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失。
16.2.6 由于乙方责任事故造成人身伤亡或第双方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如因上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿。
16.2.7乙方应严格遵守甲方有关的规章管理制度。本项目实施过程中，乙方要做到安全、文明，做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐，包括但不限于垃圾清理、设置警戒标识等工作，不影响主所正常运作，并服从采购人的监督和管理。
16.2.8 乙方应按照质保期的要求为本项目提供质保服务。
16.2.9未经甲方的书面事先同意，乙方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第双方。
16.2.10乙方如有违反操作规程及粗制滥造现象，甲方有权加以阻止，造成甲方经济损失由供应商负责，工期不得顺延。

16.2.11未经甲方同意，乙方不得改变设计及实施方案，包括材料、设备等。

17.索赔
17.1质量索赔
17.1.1乙方应提供与合同要求相符的货物，如在到货验收或质量保证期内经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料不合格，甲方可根据本合同有关质量保证或检验的约定提出索赔。
甲方可以选择下述一种或多种结合的方法进行索赔事宜：
（1）用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或需修补缺陷的部份，以使货物达到合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。货物更换或修补部分的质保期应自更换或修补完成后重新计算，乙方承担延迟交货的责任。
（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经双方商定，降低货物成交价格。
（3）甲方退货，乙方将甲方已付的该货物的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回所发生的其它所需的费用，并向甲方支付本货物采购合同暂估含税总价款10%的违约金。
17.2延误索赔
17.2.1乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
17.2.2除非双方书面同意延迟到货，若乙方未能按合同约定的货期交货，且延迟超过两（2）周，甲方有权对超过两（2）周以后的延期追索违约金。每周违约金的金额为迟交货物价款的1%，一周为七（7）天，不足一（1）周的按一（1）周计算。工期延迟超过30天，采购人有权取消合同，并考核供应商合同总价20%的违约金。如果延迟是不可抗力事件造成的，到货时间可相应延长。
17.3变更索赔
17.3.1在合同履行期间，如乙方无法按合同约定的货物的型号、规格、性能等要求供货，乙方要求变更合同条款的，乙方应向甲方支付本合同项下该批货物含税总价款25%的违约金。除非货物原生产厂商出具了该型号、规格已停产或被替代的正式证明文件，且该货物停产、被替代时间是在合同签订之后，在获甲方同意之后，乙方可不支付该项违约金。
17.3.2乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方案进行索赔事宜的，甲方有权从未付货款中扣除所有违约金和赔偿金，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的其他任何责任和义务。
17.4质保期结束后，对设备中因制造粗糙、设计缺陷和原材料缺陷但在上述质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，乙方应负责免费维修或更换。
17.5乙方在履行合同过程中，给甲方财产造成损失的，乙方应向甲方赔偿。
18.争议的解决
18.1双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，合同任何一方可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、律师费等由违约方承担。
18.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。
第五章 技术要求及标准（用户需求书）
1.采购内容简述
1.采购内容简述
1.1采购编号：CG23-118HW
1.2项目名称：浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目
1.3服务期：自合同签订之日起45天内完成供货及安装验收
1.4预算金额：130000元。
2.项目概况
2.1项目背景概述
随着运营年限的提高，温州S1线地下车站站厅、站台、出入口等相关区域照明出现亮度不足的情况，为此，计划对相关区域的照明进行更新改造。
2.2项目目的
为提升车站客运服务质量，给乘客带来更好的服务体验。
2.3项目采购范围

奥体中心站需更换4条存在故障的灯带，增加靠近1号、2号出入口侧的站厅照明亮度不足的区域，预计约 120米，一共需要48条灯条；永中站需更换10条存在故障的灯带，增加A、B、C厅以及残疾人通道照明亮度不足的区域，预计约410米，一共需要148只灯条；机场站上下行站台需更换10条存在故障的灯带，增加A、B厅以及至温州机场市政通道照明亮度不足的区域，预计约315米，一共需要125条灯条。总计需更换灯带24条，约为2400米，需更换灯条 321条。
3.采购需求
	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	灯带
	高光通，750lm/M；均匀出光；功率5.5W，产品尺寸：1000*12*6.5mm；光束角>120°；色温6500K；
	米
	2400
	包含运输、安装、调试

	2
	灯条
	光通量1800LM,显指≥80；灯体颜色白色，功率 35W，产品尺寸：1185*50*45mm；色温6500K；
	只
	321
	

	3
	电源线
	电缆及其组成部件应满足GB5023.1~7、GB/T12706-2002、GB/T19666-2005、GB/T3956-1997、GB/T2952-1989、GB/T6995-1986、GB/T2951-1997、GB/T3048-1994、GB/T18380-2001、GBT19216-2003、JB/T8137-1999、GB50411-2007等国家标准及现行最新国家标准；线芯直径误差不大于标称直径的1%，绝缘层厚度均匀；护套线2*2.5mm²成品电缆的应有生产厂家、电缆型号、额定电压等技术说明书及合格证；
	卷
	4
	

	4
	铝合金线槽
	30x15mm
	米
	400
	

	5
	阳角
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	

	6
	阴角
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	

	7
	直接
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	

	8
	水平角
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	

	9
	铝合金线槽
	30x15mm，银灰色
	米
	2200
	单独买材料，不包安装

	10
	阳角
	30x15mm，银灰色，PVC材质
	个
	420
	

	11
	堵头
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	180
	

	12
	水平角
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	840
	

	13
	直接
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	1080
	

	14
	阴角
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	420
	

	15
	三通
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	180
	


4.技术标准
4.1技术规范
供应商针对本次项目所采用的设备技术指标、实施规范规程和项目验收标准需满足以下标准要求：
GB50054-2011《低压配电设计规范》
GB50157-2013《地铁设计规范》

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》
其它标准参照相关国标及国内标准

4.2工作管理
(1)供应商应在实施开始前提交实施安装方案，明确人员分工管理、实施进度计划、安全管理等内容供采购人审查。
(2)供应商应在安装结束后提供改造项目内容的有关图纸变更资料、供货材料清单。
(3)现场安装及调试时，采购人及采购人长期委外单位有义务配合供应商人员的安装及调试工作。

(4)供应商安装、调试工作中发现的问题，供应商应立即按照采购人要求进行整改，整改后邀请采购人进行复审。

4.3项目要求
（1）供应商提供的技术方案应具有完全的自主知识产权，不得发生侵犯他人专利技术而导致可能的诉讼情况。
（2）采购方需要的情况下，供应商应无条件的配合采购人完成审计、审查、审核、咨询等。
（3）本用户需求书中对供应商所要求内容，如涉及费用，除特别明确由采购人负责外，皆包含在合同总价中，由供应商负责完成并承担相关费用。
5.质量保证及售后服务

	序号
	商务条款
	要求

	1
	报价要求
	报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

	2
	交货及安装地点
	温州S1线地下车站（奥体中心站、永中站、机场站）

	3
	项目完成期
	合同生效后约45天内安装调试完毕并交付验收。

	4
	质保期
	验收交付通过之日起1年。

	5
	付款方式
	改造初步验收合格后，供应商递交书面支付申请及对应合同金额100%的增值税专用发票，经采购人审核无误后30日内，支付合同总价的95%，剩余尾款作为质保金，满1年质保期无质量或保修服务问题等，供应商递交支付申请及相应收据，采购人收到单据审核无误并根据供应商履约情况结算后30日内将质保金无息退还给供应商。


5.1概述
5.1.1供应商提供的设备应满足本用户需求书。
5.1.2供应商应向采购人保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。
5.1.3供应商应具备有效方法，控制所有外协外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。
5.2质量保证
供应商应有健全的质量保证体系，质量保证计划必须明确下列各点：
1）设备出售者货源的检验和控制；
2）所采购的设备或材料的技术文件的控制；
3）材料的控制；
4）特殊工艺控制；
5）设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。
6）设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用、防火无毒为原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。
7）供应商应提出现场安装注意事项及安装质量保证方法。
8）本项目所需安装材料、设备均由双方确认的实施方案要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，满足环保和消防要求。若采购人发现供应商使用不符合技术要求的设备、材料或软件导致验收不通过，采购人有权拒绝使用，要求重新更换合格的产品或中止合同并赔偿所引起的一切损失。
9）所有货物及技术均需符合本用户需求书技术标准及国家标准、国家环保和安全法律法规等要求。
10）供应商所运用的所有设备及材料均需要考虑节能、环保、安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。
11）供应商在设计、用材、安装中应充分强调节能环保理念，充分考虑消防、水、电、受力结构、流线通畅等国家规范要求及安全因素。
12）安装现场的综合布线及照明系统设计要科学、合理，提供综合布线图纸，标明各种器材的品牌、型号、技术要求等。
13）现场实施期间应符合公共场所安全、消防规范（消防以原设施为基础）。
14）项目实施过程中的公共及协调（如交通、市容、环境、噪音、排污、治安等费用以及因实施原因引起的相关部门应交纳费用）由供应商承担。
5.2.1供应商责任和义务
1）本项目实施过程要做到安全、文明，做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐，实施过程中做好包括但不限于垃圾清理、设置警戒标识等工作，不影响主所正常运作，并服从采购人的监督和管理。
2）供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以阻止，造成采购人经济损失由供应商负责，工期不得顺延。
3）未经采购人同意，供应商不得改变设计及实施方案，包括材料、设备等。
5.2.2人员要求
1）要求供应商配备1名项目负责人，负责本项目对接工作，未经采购人书面同意，供应商不得更换项目负责人。如采购人不满意项目负责人，采购人有权要求供应商进行更换，同时不得影响本项目工期。
2）供应商需按采购人的要求和认可派出具有相关安装经验及协调能力的人员负责安装调试等工作。本项目应做到安全文明，严格遵守幸福轨道公司关于温州S1线的各项管理制度，进入现场要按规定请销点，动电、动火、登高等操作要按规定要求做好实施计划申请，接电、焊接、登高等工作人员要有专业资质。坚决杜绝发生电气、高空坠落或其他人身伤害等方面的事故，杜绝因指挥失当等原因造成的安全事故。如有发生，供应商应承担全部责任。
5.2.3工期要求
本项目要求自合同签订之后45天，对于工期严重滞后采购人有权进行考核，延迟一天扣款合同总价的1%，工期延迟超过30天，采购人有权取消合同，并考核供应商合同总价20%的违约金。
5.2.4安全文明作业及工作现场管理
在项目实施过程中供应商应作好现场保护，在项目实施时不得破坏原结构，如不小心损坏，供应商需按照采购人要求进行修复，如不修复采购方有权自行或委托第三方进行修复，由此产生的所有费用和损失均由供应商承担。
(1)在项目开始前，作业人员要对作业区域的带电情况、设备情况及当日需完成的工作量情况进行技术交底。
(2)在项目作业开始前，作业人员穿戴好劳动防护用品，机电专业人员需确认作业区域的安全措施根据工作票的内容已办理完成，无漏项、缺项。
(3)在进行软件及控制系统调试时，提前做好软件备份工作，有问题恢复至原状态；同时对升级所使用的电脑、U盘等进行病毒消杀，确保网络安全。
(4)拆除的接线要做好标记，新增接线也要做好标记，以免出现错误；同时接线过程中，禁止造成电压、电流回路短路或接地，使用工具的金属部分要进行绝缘包扎。
(5)项目负责人和值班员要严格做好盯控工作，作业工作过程中，不得操作无关设备开关，不得私自操作设备开关，不得改变设备运行方式。
(6)现场作业所需工器具要摆放整理，现场作业人员要做到工完、料尽、场地清、人员齐。
5.3付款方式
改造初步验收合格后，供应商递交书面支付申请及对应合同金额100%的增值税专用发票，经采购人审核无误后30日内，支付合同总价的95%，剩余尾款作为质保金，满1年质保期无质量或保修服务问题等，供应商递交支付申请及相应收据，采购人收到单据审核无误并根据供应商履约情况结算后30日内将质保金无息退还给供应商。
5.4项目验收
5.4.1验收标准
1）各阶段实施满足需求书要求，并完成相关知识转移工作。
2）系统性能、功能、安全性满足需求，通过相关的功能测试、评审和达到相关性能要求，上线试运行一周，系统运行稳定无宕机，各功能模块正常运作。
3）根据采购人的相关验收管理办法要求进行项目验收。
5.4.2初步验收
1）试运行1周后，组织初步验收。
2）项目成果交付后，采购人检查项目符合验收标准后，组织进行项目验收相关工作。
3）按照采购人档案管理部门要求，编制相关归档文件，完成项目归档工作。
4）供应商提出申请，并配合采购人组织初步验收会议，供应商报告项目情况，采购人验收确认或提出验收改进意见。
5）及时解决系统出现的问题，完成相应功能调整与完善。
6）提交有关项目验收文档，完成文件归档，完成初步验收相关工作。
7）供应商需按照采购人档案管理部门要求，编制相关归档文件，完成项目归档工作。
5.4.3最终验收
1）质保期到后，进入最终验收，系统正式运行正常。
2）供应商提出申请，并配合采购人组织最终验收会议，供应商报告项目情况，采购人验收确认或提出验收改进意见。
3）本项目中全过程所提交的技术文档如有修改，供应商需提交最新版本的相关技术文档。
4）供应商需按照采购人档案管理部门要求，编制相关归档文件，完成项目归档工作。
5）供应商需提交终验报告。
5.4.4成果文档交付
供应商必须于最终验收结束时提供成果文档，项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分：
设备参数手册。
项目总结报告。
5.5重要说明
本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本需求书和的服务，所提供的设备及项目安装服务须满足设备投运功能，采购人不再承担因设备无法投运产生的额外设备材料费用。
如果供应商没有以书面形式对本需求书的条文提出异议，则表示供应商提供的服务完全符合本需求书的要求；如有异议，应在响应文件中“商务和技术偏差表”中加以详细描述。
本需求书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致按较高的标准执行。
本需求书采购人及供应商双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
本项目采购时，采购人不统一组织踏勘，供应商可自行前往现场踏勘。供应商中选后，正式进场前，可由采购人组织现场踏勘。
第六章 响应文件格式
     （项目名称）    
响应文件

供应商：                         （盖单位章）

       年   月   日

目   录

1.响应函

2.报价表

3.法定代表人（单位负责人）身份证明

4.授权委托书

5.资格审查及评审资料
6.商务和技术偏差表
7.响应方案

8.供应商认为有必要的其他材料
一、响应函

                        ：

我方全面阅读和研究了    （项目名称）（标段名称）   采购文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，以本响应函向你方发包的    （项目名称） （标段名称）      全部内容进行响应。响应总价为人民币（大写）           （小写）           元）（(含税  (不含税），增值税税率为    ，负责本项目的负责人是          （身份证号码          ），(工期:          (交货期:           (服务期限:          ，(施工质量目标:              (货物质量标准或主要技术性能指标:            (服务质量要求或服务标准:              。

1.我方知悉参加本次采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件。 

3.如与我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成所有采购内容。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.本响应函及响应文件其它组成部分在提交日后的90天之内有效，在此期限届满之前，本响应函及响应文件其它组成部分将始终对我方具有约束力并可随时被采纳。

6.其他：/。 

供应商：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：    年   月   日

二、报价表

格式1 ：报价表

报价说明：
1、此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。
2、此栏内投标总价应与“分项报价表”中投标总计价相一致。
3、响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

4、本项目开具发票为增值税专用发票，则以含税总价来评审。投标时在备注一栏填写“增值税专用发票”。
1.1报价一览表。
         （价格单位：人民币 元）
	投标项目
	承诺服务期

（日历天）
	税率
	交货地点
	备注（发票类型）

	浙江幸福轨道公司2023年地下站照明亮化改造项目
	
	
	采购人指定地点
	增值税专用发票

	不含税总价：（小写）¥：       元，（大写）¥：                ；
含税总价：（小写）¥：      元，（大写）¥：                。


投标供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

格式2 分项报价表

	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量
	未税单价（元）
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	所报品牌
	备注

	1
	灯带
	高光通，750lm/M；均匀出光；功率5.5W，产品尺寸：1000*12*6.5mm；光束角>120°；色温6500K；
	米
	2400
	
	
	
	
	包含运输、安装、调试

	2
	灯条
	光通量1800LM,显指≥80；灯体颜色白色，功率 35W，产品尺寸：1185*50*45mm；色温6500K；
	只
	321
	
	
	
	
	

	3
	电源线
	电缆及其组成部件应满足GB5023.1~7、GB/T12706-2002、GB/T19666-2005、GB/T3956-1997、GB/T2952-1989、GB/T6995-1986、GB/T2951-1997、GB/T3048-1994、GB/T18380-2001、GBT19216-2003、JB/T8137-1999、GB50411-2007等国家标准及现行最新国家标准；线芯直径误差不大于标称直径的1%，绝缘层厚度均匀；护套线2*2.5mm²成品电缆的应有生产厂家、电缆型号、额定电压等技术说明书及合格证；
	卷
	4
	
	
	
	
	

	4
	铝合金线槽
	30x15mm
	米
	400
	
	
	
	
	

	5
	阳角
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	
	
	
	
	

	6
	阴角
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	
	
	
	
	

	7
	直接
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	
	
	
	
	

	8
	水平角
	30x15mm，银灰色、PVC
	个
	20
	
	
	
	
	

	9
	铝合金线槽
	30x15mm，银灰色
	米
	2200
	
	
	
	
	单独买材料，不包安装

	10
	阳角
	30x15mm，银灰色，PVC材质
	个
	420
	
	
	
	
	

	11
	堵头
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	180
	
	
	
	
	

	12
	水平角
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	840
	
	
	
	
	

	13
	直接
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	1080
	
	
	
	
	

	14
	阴角
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	420
	
	
	
	
	

	15
	三通
	30x15mm，银灰色，PVC
	个
	180
	
	
	
	
	

	16
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：①以上报价包工包料（本项目所需材料货物等均包括但不限于此表，所有费用均包含在总价内）。
②报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、施工、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

三、法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     

姓名：         性别：         年龄：         职务：            
身份证号码：                           

    系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：



四、授权委托书
本人  （姓名）  系   （供应商名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）（标段名称）   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

                                 
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 

五、资格审查及评审资料

（1） 供应商提供的实质性响应采购文件资料一览表

	序号
	资料名称
	第 页至第 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求填写。

供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

（1）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	供应商资格要求具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	开户银行
	

	银行账号
	

	近三年营业额
	

	供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。

1. 企业法人营业执照、 “信用中国”网站截图等信息。
供应商：（盖章）       

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

（2）拟委任的主要人员汇总表（如有）

	姓 名
	年龄
	拟在本项目中担任职责
	技术职称
	专业工作年限
	类似项目经验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应根据供应商须知实质性响应采购文件资料要求，在本表后附相关证明材料。
（2）主要人员资历表（如有）
	1．一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	
	身份证号码
	

	职称
	
	为供应商服务时间（年）
	
	在本合同中 拟任职
	

	学历
	年毕业于         （学校）       （专业）

	2．经历

	时间
	负责过的项目名称及主要工作内容
	该项目中任职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	3．目前承担的任务

	


六、商务和技术偏差表

	序号
	采  购  文  件
	响  应  文  件
	备注

	
	条 目
	简  要  内  容
	条 目
	简  要  内  容
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


说明：①供应商需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。如有偏差，请填在“实际情况说明”；②如有需要，请在本页附件区域添加证明文件。
供应商全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
七、响应方案

供应商应根据项目特点编制响应方案：（以下内容仅参考，由采购人根据项目实际情况设置）

1.供应商情况概述

2.项目情况概述

3.项目实施方案

3.1组织方案

3.2本项目实施的重点、难点控制

3.3本项目人员组织结构形式

4.其他

八.供应商认为有必要的其他材料



法定代表人（单位负责人）身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）











被授权人身份证复印件（扫描件）放置处（正、反面）








PAGE  
1

