[image: image1.jpg]CiCo

I3 iASR




浙江幸福轨道公司

2022年车站PIS乘客信息系统LCD显示屏货物采购项目

询   比  文  件
项 目 编 号：XFGD-FZB-WZ-22003

采 购 方 式：询比采购
采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
二〇二二年三月
询比采购文件
1.采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江幸福轨道公司2022年车站PIS乘客信息系统LCD显示屏货物采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。

采购项目概况：

采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

采购项目：浙江幸福轨道公司2022年车站PIS乘客信息系统LCD显示屏货物采购项目，采购预算18万元。
采购内容：本项目拟采购25台LCD屏，替换原有高架站（室外）老旧LCD显示屏，悬挂安装于高架车站站台（室外），并接入既有温州S1线PIS乘客信息系统，承载乘车须知、服务时间、列车到发时间、列车时刻表、管理者公告、政府公告、出行参考、媒体新闻、赛事直播、广告等实时动态多媒体信息展示功能，供应商需提供满足设备技术参数要求的LCD显示屏，负责设备安装及提供后续相关设备质保服务等工作；详见采购文件第四章《合同条款及需求》。

供应商资格要求：

在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的供应商；

具有良好的商业信誉；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

参与本项目的供应商可为本次采购货物的品牌商、销售（代理）商或集成商；

供应商须提供本次报价产品的中国国家强制性产品认证证书（即3C认证），以上证书需在有效期内；

销售（代理）商或集成商所报价的产品，必须是该产品品牌商在本项目采购活动中的唯一销售（代理）商或集成商，并出具品牌商提供的本项目唯一授权代理书；
提供本项目的三年质保售后服务承诺书；如是取得品牌商针对本项目唯一授权代理书的销售（代理）商或集成商参与报价的，则须提供品牌商出具的本项目三年质保售后服务承诺书；

取得品牌商针对本项目唯一授权代理书的销售（代理）商或集成商与该授权品牌商同时参与本项目报价的，按一家供应商计算，并以其中通过初步评审且报价最低的参加后续评审；

未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）；

本项目不接受联合体报价。

获取采购文件的方式、时间及售价:

1. 发售时间：2022年3月30日17时30分至2022年4月1日17时30分。
2.获取采购文件方式： 见附件
采购响应文件提交等要求

1.提交截止时间：2022年4月8日9时00分
2.提交地址（或邮箱）/询比地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室

3.开启时间（适用询比项目）：2022年4月8日9时30分
五、联系方式

1.采购人名称：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
联系人：厉先生

地址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号703B室（温州轨道交通控制中心）
电话：0577-89727086

    电子邮件：01001164@wzmtr.com 
2.采购监督管理部门： 党群工作部（纪检监察审计部）

地  址：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号707室

电  话：0577-89727122

电子邮箱：xfgdjjjc@163.com
第二章 供应商须知

1.供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	采购人：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
地址：温州市鹿城区温州大道2305号温州市轨道交通控制中心
联系人：厉宁
电话： 0577-89727086；18806778828

	2
	项目名称
	浙江幸福轨道公司2022年车站PIS乘客信息系统LCD显示屏货物采购项目

	3
	资金来源和落实情况
	自筹，资金已落实

	4
	总工期（供货期）及履约地点
	自合同签订生效之日起30天内完成供货及安装，现场安装调试完毕（含安装悬挂框架改造）并通过7×24h运行确认功能正常后，视为安装验收通过；履约地点：浙江·温州。

	5
	项目内容
	本项目拟采购25台LCD屏，替换原有高架站（室外）老旧LCD显示屏，悬挂安装于高架车站站台（室外），并接入既有温州S1线PIS乘客信息系统，承载乘车须知、服务时间、列车到发时间、列车时刻表、管理者公告、政府公告、出行参考、媒体新闻、赛事直播、广告等实时动态多媒体信息展示功能，供应商需提供满足设备技术参数要求的LCD显示屏，负责设备安装及提供后续相关设备质保服务等工作；详见采购文件第四章《合同条款及需求》。

	6
	预算控制价
	本项目预算控制价为18万元。

	7
	供应商资格要求
	1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的供应商；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4、参与本项目的供应商可为本次采购货物的品牌商、销售（代理）商或集成商；

5、供应商须提供本次报价产品的中国国家强制性产品认证证书（即3C认证），以上证书需在有效期内；

6、销售（代理）商或集成商所报价的产品，必须是该产品品牌商在本项目采购活动中的唯一销售（代理）商或集成商，并出具品牌商提供的本项目唯一授权代理书；

7、提供本项目的三年质保售后服务承诺书；如是取得品牌商针对本项目唯一授权代理书的销售（代理）商或集成商参与报价的，则须提供品牌商出具的本项目三年质保售后服务承诺书；

8、取得品牌商针对本项目唯一授权代理书的销售（代理）商或集成商与授权品牌商同时参与本项目报价的，按一家供应商计算，并以其中通过初步评审且报价最低的参加后续评审；

9、未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）；

10、本项目不接受联合体报价.

	8
	保密
	参与询比活动的当事人应对询比通知书和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

	9
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘。

□组织踏勘    时间：       集中踏勘地点：

	10
	通知书澄清、修改截止时间
	时间：2022年4月2日16时00分前（以发出日期为准）。

报价供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应本须知前附表规定的时间、方式，要求采购人对采购文件予以澄清。

	11
	供应商确认收到通知书澄清、修改、补充的时间
	自澄清公告发布时间起24小时内。

	12
	保证金
	保证金金额：人民币 0 元。

	13
	报价费用
	供应商应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论询比的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

	14
	报价的其他要求
	1、本次询比采购采取采购范围内的综合报价（含税）。

2、供应商依据市场行情和自身情况自由竞价。

3、供应商在报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。

4、如果供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

5、根据国家和浙江省的有关规定，凡要求供应商办理的一切手续（包括报价和中选后供应材料的各种手续）均由供应商自行调查办理，该费用包含在综合报价中。

6、响应文件报价和中选后的款项均以人民币结算和支付。

	15
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	16
	是否接受联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受。      

	17
	实质性要求和条件
	（1）响应文件按供应商须知规定,响应文件所需的全部文件齐全；

（2）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（3）按采购文件规定对响应文件报价函、法定代表人授权委托书、响应文件报价表；

（4）法定代表人出具了有效的授权委托书的（适用于授权代理人签署响应文件的情况）；

（5）未超出经营范围报价；

（6）响应主要技术要求、供货期、售后服务期满足采购文件要求；

（7）响应物资规格型号、服务与采购物资、服务相符且满足采购要求；

（8）未出现采购人不能接受的条款（如支付条款、违约金条款等）。
（9）在采购文件的响应文件格式中规定的签字和盖章处，供应商必须按要求签字或盖章。

	18
	实质性响应文件及商务评审打分资料
	一、实质性响应采购文件资料

营业执照；

法定代表人授权委托书（响应文件委托代理人签字的提供）；

供应商资格要求中的其他资料；

以上证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、材料应在响应文件中附复印件，如缺少，则相关证明无效。证书、材料原件备查，如评标小组要求核查原件时，供应商必须在评标小组规定的时间内送达。如未能在规定的时间内送到，评标小组将按相关证明材料无效或涉及的评审内容不利于供应商的原则处理。

二、商务评审资料

1.
报价一览表；

	19
	响应文件份数
	按商务、技术部分分节编制。正本 一 份 ，副本 二 份。报价文件（正本）须按编制要求有单位盖章与法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

	20
	响应有效期
	自响应文件递交截止之日起90日历天。

	21
	递交响应文件时间、截止时间、地点及地址
	报价文件递交截止时间：2022年4月8日09:00截止，逾期不予接受。

递交地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号（温州轨道交通控制中心），浙江幸福轨道交通运营管理有限公司，截止时间当天递交报价文件的交至703B室。

注：报价人如采用快递方式递送报价文件的，寄送文件后，需电联本项目报名联系人，确认报价文件已收到。报价文件递交时间以本项目报名联系人本人收到时间为准。如有遗失，报价人自行负责。报价人应预留足够时间确保纸质报价文件在递交截止时间前邮寄至浙江幸福轨道交通运营管理有限公司。因快递公司延误造成的报价失败等风险由报价人自行承担。

	22
	响应文件是否退还
	不退还。

	23
	响应文件开启时间、地点
	开启时间：2022年4月8日09时30分；

询比地点：温州市鹿城区南汇街道温州大道2305号713室（开标室）。

	24
	响应文件密封性检查
	由采购监督管理部门人员检查所有响应文件的密封情况。

	25
	评审小组
	评审小组构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家  2 人。

	26
	评审办法
	(综合评分法

(经评审的最低价法（即在全部满足询比文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定评议价。）

	27
	评审专家会推荐中选候选人的人数
	1人

	28
	履约保证金
	无

	29
	重新采购和成交通知
	若有效报价不足3家，采购人有权终止评审另行选择采购方式。

成交结果将在浙江省轨道交通运营管理集团有限公司官网公示（http://www.cncico.com/sub_company_index/9418），公示期限：1个工作日。如公示期内无异议，将于公示结束后以电话/电子邮件形式通知成交人。

	30
	签订合同
	采购人和中选人应当在中选通知书发出之日起 30 日内，根据询比采购文件和中选人的响应报价文件订立书面合同。

	31
	付款方式
	货物交付且安装完毕（含安装悬挂框架改造），经安装验收通过后（现场安装调试完毕并通过7×24h运行确认功能正常后，视为安装验收通过），支付95%。剩余5%为质保金，质保期满支付

	32
	监督
	本项目的采购活动以及相关当事人应当接受浙江幸福轨道交通运营管理有限公司纪检监督部门的监督。

	33
	否决响应文件的情形
	一、响应文件存在以下情形之一的，由评审小组审核并经过询标程序，其响应文件将被否决：

1、响应人的资格条件未满足本前附表第7项、第17项要求的（提供的证明文件以本前附表第18项中“一、实质性响应采购文件资料”内容为准）；

2、未按采购文件的要求加盖单位章，或响应人的法定代表人（或其委托代理人）未按采购文件要求签字或盖章的，或委托代理人未提供有效的委托授权书的；

3、同一报价人提交两个以上不同的报价响应文件或者报价的（询比文件要求提交备选投标的除外）；

4、未按询比文件要求进行报价，未按《第五章 响应文件格式》中的要求编制提供相关附件材料的；

5、报价评审时，响应报价供应商拒绝按错误修正条款进行修正的；

6、报价产品的技术参数（指标）、质保期等不满足本项目要求；

7、报价响应文件中附有采购人不能接受的条款或实质性条款存在负偏离的。


供应商须知

2.1响应文件组成

●  商务部分

（1）报价书（或表）（格式见第五章附件1）
（2）营业执照副本复印件

（4）本次报价产品的中国国家强制性产品认证证书（即3C认证），以上证书需在有效期内

（5）（如为）销售（代理）商或集成商提供所报价产品品牌商提供的本项目唯一授权代理书（格式自拟）

（6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）

（7）供应商法定代表人身份证明（格式见第五章附件2）

（8）供应商法定代表人授权委托（格式见第五章附件3，法定代表人签署报价文件则不需要）

（9）开具增值税专用发票承诺函（格式见第五章附件4）

（10）合同条款确认函（格式见第五章附件5）

（11）商务偏差表（格式见第五章附件6）

（12）提供本项目的三年质保售后服务承诺书（根据采购文件第四章《合同条款及需求》内容，格式自拟，质保期自产品安装完毕验收合格之日计算）
（13）供应商认为有必要其他的资质或资料（可选提供）

●  技术部分

 （1）技术偏差表（格式见第四章附件6）

 （2）供应商认为需要补充的其它技术文件或技术资料（如服务方案、增值服务等）

以上内容报价时（正本）均须加盖供应商公章。供应商报价响应文件由商务部分和技术部分两部分组成，商务和技术要求分别进行编制（可编入同一本文件中）。
2.2 响应文件的编制要求

2.2.1 一般要求

响应人应按照询比采购文件的要求编制报价文件，可以增加说明或描述性文字。响应文件与询比采购文件如有差异之处，请说明。

响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应文件应进行包装、密封。响应文件的每份正本、副本均应采用牢固包装封装。包装上注明项目名称、标的名称、供应商名称和地址、“不准提前启封”字样。包装上应加盖供应商公章。响应文件报价书（正本）或报价表（正本）须单位盖章或有法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字。

如果由响应人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

签字或盖章的其它要求见须知前附表。

   因纸质报价文件未按格式要求编制，而造成报价失败的，由响应人自行承担责任。
封套上写明： 

供应商地址：

供应商名称：

（项目名称）响应文件

在    年  月  日  时  分前不得开启。
2.2.2响应文件的语言

响应文件应用中文编写，必要时专用术语应附有中文注释。响应文件中所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3 报价要求

2.3.1 报价要求

 要求含税，根据采购询比文件中的相关条款、描述、技术标准和要求及答疑和采购询比文件的补充文件进行报价。供应商应自行组织人员对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

响应文件报价有效期应与响应文件有效期相一致。

响应文件报价所使用的货币为人民币。
第三章、评审办法
一、评审原则

评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评审组织

评审工作由采购人依规组建的评审小组负责，评审小组的组建见响应人须知前附表，评审小组成员为不少于3人的单数。
评审小组应当按照采购文件确定的评审标准和方法，客观、公正对响应文件进行评审和比较，采购文件没有规定的评审标准和方法不得作为评审的依据。

评审小组对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

评审小组在评审过程中有不同意见的，遵从少数服从多数的原则。
三、评审程序和内容

（一）熟悉采购文件和评审办法；

（二）响应文件的初步评审；

（三）必要时对响应文件中的问题进行询标，包括拟作出否决响应文件决定前对相关响应人进行的询问核实；

（四）完成评审报告，推荐中选候选人。

四、评审细则

（一）响应文件的初步评审

评审小组应依照采购文件的要求和规定，首先对响应人的响应文件进行初步评审。响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评审专家认为需要响应人作出必要澄清、说明的，应当组织询问。
如评审小组发现响应文件存在响应人须知前附表第33款“否决响应文件的情形”所列情形之一的，经询问核实并认定后，即可判定该响应文件初步评审不通过予以否决，不再进入后续的详细评审环节。 凡是评审专家拟做出否决响应文件认定的，须组织相关响应人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决响应报价文件的认定，响应人放弃询问核实机会（即响应人所留联系方式无法联系上、响应人在评审专家首次通知后20分钟内不参加询问核实活动或拒绝答复的）的除外。响应人自行承担放弃询问核实机会的后果。

 询问问题及响应人的澄清、说明不得超出响应报价文件的范围或者改变响应报价文件的实质性内容。
（二）响应文件的报价评审

1、由评审专家全体成员对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、错误的修正
响应文件报价中用数字表示的数额与用文字表示的数额以及响应文件总价与各清单项目报价合计不一致时，一律以响应文件函中用文字表示的响应文件总价为评审价，计算报价分时不作调整。
当响应文件报价有算术错误时，评审专家按有利于采购人的原则对响应文件报价进行修正，响应供应商必须书面确认修正价格，承诺如中选接受修正价格为合同签约价。响应供应商不接受修正价格的，其响应文件作否决处理。

3、评审基准价由评审专家依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计响应供应商报价的。

响应文件报价有算术错误及其他错误的，按以下原则要求供应商对响应文件报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，应当否决其响应文件：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）响应文件报价为各分项报价金额之和，响应文件报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应文件报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
报价评分(100分为价格权值)
5.1评分范围：通过初步评审的所有响应文件进入评分范围。

5.2符合采购人初步评审条件的，在满足采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行比较，采用总项总价最低价方法确定成交候选人（所有通过初步评审的响应供应商报价税率相同的，以含税价作为评审基准价；若出现税率不同的，则以除税后报价最低的为评审基准价）。

5.3如出现（不含增值税）报价相同的情况，则含增值税报价低的成交候选人列前，如仍相同则所报方案更优的报价人列为成交候选人。如所报方案难以分级的，则注册资金大的报价人列为成交候选人。
5.4本次采购产生成交候选人的，采购人将以结果公示的形式予以公布；

5.5 首次采购发生下列情形之一的，采购人有权终止本次采购或改变采购方式，不再通知：
（1）至报价截止时间，报价人（包括视同报价）不足3家；
（2）经评审，有效报价不足3家；
（3）收到投诉或质疑。
6、如发生重新采购，则重新采购时供应商少于3家或经评审有效供应商少于3家时但不止1家的，可以继续评审，评审小组认为有竞争性的，仍可按采购文件规定的评定标准和方法进行评审。

五、完成评审报告

（一）评审小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

（二）评审报告应包括以下内容：

1、评审记录；

2、评审内容、过程和结果；

3、评审澄清纪要；

4、否决响应文件情况说明及依据；

5、推荐中选候选人；

6、其他建议。

第四章 合同条款及需求
1.合同条款及格式

合同协议书
本协议由浙江幸福轨道交通运营管理有限公司(以下简称“买方”)与         (以下简称“卖方”)共同签署。买卖双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规以及本项目公告文件的规定，在平等、自愿的原则基础上共同商定，达成如下协议：
1．本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2．下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1)补充协议（如果有）；

(2)本合同协议书；

(3)合同条款；

(4)供货范围或供货清单；

(5)招标文件；

(6)投标文件、澄清文件及其它补充资料；

(7)合同其它附件（如果有）。

3．上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

4．本合同为固定总价合同，含税总价(税率 13% )为人民币(大写)    整（RMB：    元), 不含税总价为人民币(大写)           （RMB：      元)。

5．由于买方将按本协议第4条所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供货物和服务并修补缺陷。【卖方负责设备安装及调试；合同约定的质保期内若发生损坏，卖方负责无偿修复或更换新设备，费用包含在合同总价中。】

6．作为对卖方所提供货物和服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

7．本合同协议书正本一式二份，买方和卖方各执一份，副本一式八份，买方执七份，卖方执一份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

8．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章（或合同章）后正式生效。

本行以下无正文

合同签署页，无正文。

	买方:浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	卖方:  

	地址:浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼702室
	地址:  

	电话: 
	电话:  

	传真:
	传真:  

	负责人（或授权代表）：
	法定代表人（或授权代表）：

	日期： 
	日期： 


二、合同条款

1.定义

1.1买方：指购买货物和服务的浙江幸福轨道交通运营管理有限公司；

1.2卖方：指提供货物和服务的           ；

1.3合同价格：指根据合同约定卖方在正确履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款；

1.4货物：指卖方根据本合同约定需向买方提供的设备和材料，除非合同另有约定；

1.5服务：系指根据本合同约定卖方所提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装调试、驻场售后服务以及其它的伴随服务，例如技术援助；

1.6语言：合同的书写、解释和说明均用中文；

1.7交货地点：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司指定的地点。
1.8天：指日历天数；

1.9合同签订地点：温州市。

2.合同标的

合同标的包括但不限于下列内容：

2.1详见供货清单或供货范围，合同内货物以及其配件必须是全新的、完整的、包装完好的、满足各项技术参数和各项验收（包括安装验收、最终验收）标准的合格产品；

2.2上述产品的生产、包装、运输、装卸、安装调试、保险、技术服务（包括技术资料和图纸的提供）、技术指导、人员培训、售后服务、质保期服务等（注：质保期三年，详见合同相应条款与内容）；

2.3“供货清单”中所述全部约定和要求。

3.技术规格

卖方交付的货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“供货清单”的要求，且与买方要求的规格型号（买方提供）保持一致。

4.合同价格

4.1本合同为固定总价合同。合同价款（含税）是基于合同货物在合同约定的地点交货，并且卖方已正确、完全履行其合同义务的价格。合同价款（含税）已包含货物出厂价、包装、运输、装卸、保险、技术服务（包括技术资料和图纸的提供）、技术指导、人员培训、售后服务、质保期服务、所有税费等。若在设备质保期内若发生损坏，卖方负责无偿修复或更换新设备，相关费用已包含在合同价款中，买方不予另行付款。

4.2本合同为固定总价合同，含税总价(税率 13 %)为人民币(大写)     整（RMB：     元), 不含税总价为人民币(大写)      （RMB：      元)。

4.3在合同执行期间除合同约定的合同变更，或符合合同考核条款的情形外，合同单价或总价不得以任何理由上调或上涨。

4.4“供货清单”中约定的单价，除双方同意根据合同约定对合同进行变更或修改外，不论实际数量大于或小于合同预计数量，在合同有效期内固定不变。

4.5在合同执行期间，如果卖方所提供的产品不满足供货清单中的要求，买方有权组织相关人员对卖方进行考察以及对申报材料进行审查；对达不到要求的产品，买方有权要求更换，直至满足供货清单的要求为止，更换过程所引起的所有费用（不限于产品价格差额），均由卖方自行承担。如卖方所提供货物经更换后仍无法满足供货要求的，买方有权无责解除合同。

4.6货物价款详见合同附件“供货清单”。

5.付款

5.1本合同以人民币结算。

5.2付款方式

5.2.1货物交付且安装完毕（含安装悬挂框架改造），经买方安装验收通过后（现场安装调试完毕并通过7×24h运行确认功能正常后，视为安装验收通过），供货商提供合同金额100%的增值税专用发票后，采购人凭发票于十五个工作日内支付发票金额的95%；剩余5%作为货物质保金。

5.2.2根据合同5.2.3.1考核办法，质保期结束后，卖方提供对应剩余金额的财务收据，买方于十五个工作日内支付完毕（无息）。

5.2.3.1考核办法：

（1）质保期内未征得买方同意，无故延期（或超过72h）配送LCD屏替换件到货的，发生一次考核设备质保金100元；

（2）质保期内LCD显示屏自然使用状态下（排除人为因素及台风、地震、火灾等不可抗力因素），累计故障数超过4台的，直接扣除剩余设备质保金。

5.2.4剩余合同金额的5%作为设备质量保证金，设备质保三年期满后，若无相应扣款项，卖方提供对应金额的财务收据，买方凭收据予以一次性支付（无息）。

5.3开票信息

	公司名称
	浙江幸福轨道交通运营管理有限公司
	

	纳税人识别号
	91330300MA2AWK0C71
	

	公司地址
	浙江省温州市鹿城区温州大道2305号温州轨道交通控制中心7楼702室
	

	开户行
	中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行
	

	账号
	1203207009200187256
	

	电话
	0577-89727097
	

	邮编
	325000
	


6.税费

6.1政府根据现行的中国税法对买方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由买方承担。

6.2政府根据现行的中国税法对卖方征收的与执行本合同有关的一切税费，均由卖方承担。

6.3在买方国家境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方承担。

6.4合同有效期内如遇国家政策调整导致税率变化的，已确定的不含税价格及计价结算办法不变，含税价按国家税率政策调整。

7.订单

签订合同后，买方可按照实际需求分批向卖方发出订单，卖方按照订单交货。

7.1交货时间

7.1.1自合同签订生效之日起30天内完成供货及安装；

7.1.2接到买方通知后，除供货清单中另有约定外，均30天内完成该批供货及安装；

7.1.3如买方进度计划变更，应及时知会卖方。

7.2交货地点

交货地点为买方指定的地点。买方指定具体堆放点，卖方交货前应做好防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

7.3装运：卖方负责将货物运送到合同约定的交货地点。运杂费、装卸费等相关费用已包含在合同价款内。

7.4保险

卖方应办理货物在运抵合同约定地点途中的保险及卖方派往买方服务人员的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十（110%）办理“运输一切险”，保险费已包含在合同价款中，货物按合同约定的时间运至交货地点并经买方初步验收合格之前的风险由卖方负责。

7.5包装要求

7.5.1除合同另有约定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于长途运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

7.5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

7.5.3卖方应在每件包装箱的相邻四侧以醒目的中文做出下列标记：

 （a）收货人；（b）合同号；（c）目的地；（d）货物名称；

 （e）箱号；（f）毛重/净重；（g）尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝。

参考标签：

合同号（订单号）、合同名
供货清单行号
物资名称（型号）
数量

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

7.5.4卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

7.6安装工期

自合同签订生效之日起30天内完成供货及安装。

8.质量保证
8.1卖方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同约定的品牌、质量、规格和性能要求，并有产品合格证或产品质量证明书，如属于进口产品，需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，买方有权解除本合同，并按违约或欺诈行为追究卖方责任，因此而产生的一切费用和责任由卖方承担。

8.2在正常操作条件下，卖方保证合同项下卖方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。

8.3对于货物存在的隐蔽瑕疵或功能缺陷，验收货物时在数量和外观上难以发现的，买方有权于发现时要求买方及时弥补缺陷，或者退换不符合合同约定的货物。

8.4如果卖方接到买方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，买方可以在书面通知卖方后自行采取补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。同时买方根据合同约定对卖方行使的其它权利不受影响。

9.质保期
9.1本合同设备（含自带软件）质保期3年，质保期自产品安装完毕验收合格之日起算，如质保期内设备（含自带软件）发生故障由卖方负责修复。质保期内若发生损坏，卖方有义务无偿修复或更换新设备，且卖方需确保本项目供货的LCD显示屏设备发生故障并接买方电话或邮件告知后，72h内完成同规格替用件到货，保障现场LCD屏投用；若连续一年质保期中，出现供货范围内LCD屏故障超过2台的（含），卖方有义务免费提供2台备件于温州S1线现场，供设备故障后替用。否则买方有权依据5.2.3.1考核办法予以考核，涉及扣除考核款项的按约定执行。

9.2重要说明（特殊要求）：合同约定的质保期内若发生损坏，卖方负责无偿修复或更换新设备，费用包含在合同总价中。

10.验收

10.1初步验收

10.1.1正式供货前，卖方应提供一台试验机（含安装支架）至温州S1线现场开展设备安装初调，以验证设备系统兼容性及安装强度、美观度。经买方初调验收通过后，买方向卖方下达按初调验收通过货物参数相一致的标准开展正式供货的通知。初调验收不通过的，买方有权在不改变中选产品参数与品牌的情况下，要求卖方无条件更换，直至通过初调验收，更换过程所引起的所有费用（不限于产品价格差额），均由卖方自行承担。如卖方所提供货物经两次更换后仍无法通过初调验收的，买方有权无责解除合同。

10.1.2初调验收通过，买方下达正式供货要求后，在交货前，卖方应负责货物的包装完整无损。供货前至少2天联系买方仓储人员，确定具体供货时间。

10.1.3货物（含当批供货清单）运抵现场后，买方清点数量、外观检查合格后，卖方卸货至指定位置，买方签收货物。3个工作日内，买方组织开箱检验。卖方应自费派遣人员前往买方现场参加开箱检验，买卖双方应对货物的包装、书面资料、外观、规格、数量进行检查和检验。如果卖方代表未能及时到达现场，买方有权单独进行开箱检验，并且此检验结果应被视为是在卖方在场的情况下进行，卖方必须接受买方的检验结果。

10.1.4卖方按国家相关规定提供相关资料（如产品说明书、质量合格证等）及对产品进行标识(如国家对所供产品有3C认证要求的需进行标识等)，买方按合同及国家相关规定进行验收。产品的外观检验：外观、材质、及包装完整无破损。验收时，如发现交货产品的品牌、规格、型号、内在内容与合同约定描述不相符的，卖方应负责更换，由此引起的供货延误按供货延误索赔处理。卖方所供货物应是全新的合格产品。

10.1.5买方根据产品质量验收标准对货物的性能、功能、随机资料（产品说明书、出厂检验报告、质量合格证等）和质量进行验收，如发现产品质量不合格，卖方应无条件退换同品牌同型号的产品，由此引起的供货延误按供货延误索赔处理。待验收合格后，由买方签署验收入库单。

10.1.6若货物需要进行计量检测的，按国家计量法规及浙江幸福轨道交通运营管理有限公司计量检测相关规定，由买方将需送检的产品送至买方指定的第三方机构进行检测，合格后方可交货。检测前须由买方进行初检。初次计量检测费用由买方承担。需送检的产品，如初次送检出现不合格产品，卖方应无条件退换同品牌同型号的产品，并负责支付该部分产品后续计量检测费用，直至由买方指定的第三方机构进行检测合格后方可交货。

10.2安装验收：卖方提供全部25台LCD显示屏并完成设备安装（含安装悬挂框架改造），现场安装调试运行7×24h后确认功能实现正常后，视为安装验收通过。
10.3最终验收：最后一批到货货物验收合格之日起三年后30天内，买方将进行最终验收，以确认卖方所提供货物满足本合同约定，验收合格后，买方开具最终验收合格证书。在质保期内LCD显示屏自然使用状态下（排除人为因素及台风、地震、火灾等不可抗力因素），累计故障数超过4台的，直接扣除剩余设备质保金。

10.4风险转移

当批货物经验收合格之后方可视为该批货物交付。货物毁损、灭失等一切风险在该批货物交付之时由卖方转移给买方。货物交付的时候与货物相关的一切风险转移给买方，交付之前的风险由卖方自行承担。交付的时间点是在该批货物按照合同约定的时间、方式运至买方指定地点，并按合同约定验收合格入库之后。

11.知识产权
卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利权、商标权及著作权等知识产权或其他权利的索赔或起诉。若买方受到此类索赔或起诉，其责任及给买方造成的一切损失由卖方承担。买方有权解除合同，同时卖方应向买方支付本合同暂估含税总价的10%的违约金，并赔偿买方因此产生的全部损失。

12.不可抗力

12.1本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、地震、水灾、火灾、暴风雪等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

12.2如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，根据不可抗力事件的影响，免除部分或全部误期赔偿或终止合同的责任。

12.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并在事故发生后10天内将有关政府机关出具的证明文件递交给买方审阅确认。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否进一步履行本合同的合同。

13.合同变更与终止

13.1合同的变更

13.1.1因买方的原因变更合同约定的货物和服务范围的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，可对合同价、交货时间进行公平调整，但卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后15天内提出。

13.1.2无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况做出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

13.1.3除了买卖双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

13.2合同的终止

13.2.1合同自然终止

买卖双方各自完成合同约定的责任和义务，合同自然终止。

13.2.2违约违规终止合同

出现下列情况之一时，在买方对卖方违约违规而买方对此采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同约定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）如果卖方未能履行合同约定的其它任何义务；

（3）未经买方的书面同意，卖方擅自转让合同，或将部分项目分包出去或将整个合同项目转包出去；

（4）如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14.违约责任
14.1如果卖方不履行或者不完全履行本合同项下的义务，致使本合同的目的无法全部或部分实现，买方有权终止未履行完毕的合同部分，并且不承担终止合同给卖方造成的损失。同时买方有权根据本合同的相关约定追究卖方的违约责任。

14.2如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时，或由于卖方延误导致其应支付的违约金额超过迟交货物总价的3%时，买方有权解除合同。

14.3根据13.2.2条约定合同终止后，买方可自己或由任何其他供应商完成本合同项目，买方有权要求卖方支付为完成本合同项目所招致的所有增加的费用。

14.4如果买方根据13.2.2条的约定，终止了部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而增加的支出。但是，卖方须继续执行本合同中未终止的部分。

15.权利义务转让
未经买方的书面事先同意，卖方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

16.索赔

16.1质量索赔

16.1.1卖方应提供与合同要求相符的货物，如在到货验收或质量保证期内经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料不合格，买方可根据本合同有关质量保证或检验的约定提出索赔。

买方可以选择下述一种或多种结合的方法进行索赔事宜：

（1）用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或需修补缺陷的部份，以使货物达到合同约定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。货物更换或修补部分的质保期应自更换或修补完成后重新计算，卖方承担延迟交货的责任。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

（3）买方退货，卖方将买方已付的该货物的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回所发生的其它所需的费用，并向买方支付本合同签订含税总价款10%的违约金。

16.2延误索赔

16.2.1卖方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

16.2.2除非双方书面同意延迟到货，若卖方未能按合同约定的货期交货，且延迟超过两（2）周，买方有权对超过两（2）周以后的延期追索违约金。每周违约金的金额为迟交货物价款的1%，一周为七（7）天，不足一（1）周的按一（1）周计算。误期索赔金额最高不得超过迟交货物总价的3%。如果延迟是不可抗力事件造成的，到货时间可相应延长。

16.3变更索赔

16.3.1在合同履行期间，除非货物原生产厂商出具了该型号、规格已停产或被替代的正式证明文件，且该货物停产、被替代时间是在合同签订之后，在获买方同意之后，买卖双方可签订补充协议约定变更条款内容，且卖方无需支付违约金。如卖方无法按合同约定的货物的型号、规格、性能等要求供货，卖方要求变更合同条款的，则买方可无责解除本合同，并要求卖方赔偿买方本合同项下该批货物含税总价款25%的违约金。

16.3.2卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方案进行索赔事宜的，买方有权从未付货款中扣除所有违约金和赔偿金，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的其他任何责任和义务。

16.4质保期结束后，对设备中因制造粗糙、设计缺陷和原材料缺陷但在上述质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，卖方应负责免费维修或更换。

16.5卖方在履行合同过程中，给买方财产造成损失的，卖方应向买方赔偿。

17.争议的解决

17.1买卖双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方同意由买方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等。

17.2在争议解决期间，除正在进行协商或诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

合同附件

附件1：供货清单（略）；

附件2：技术协议（按中选报价文件与采购文件内容定）
2.采购需求
1.采购内容简述

1.1采购编号：
CG22-076HW
1.2项目名称： 浙江幸福轨道交通运营管理有限公司2022年车站PIS乘客信息系统LCD显示屏采购项目
1.3服务期：
自合同签订，货物交付且安装调试完毕并经采购人验收通过之日起  三  年。

1.4预算金额
：壹拾捌万元（¥：180000.00元）

2.项目概况
2.1 项目背景（采购原因）概述：本次项目拟采购25台LCD屏，替换原有高架站（室外）老旧LCD显示屏，悬挂安装于高架车站站台（室外），并接入既有温州S1线PIS乘客信息系统，承载乘车须知、服务时间、列车到发时间、列车时刻表、管理者公告、政府公告、出行参考、媒体新闻、赛事直播、广告等实时动态多媒体信息展示功能，现场设备工作环境温度-10℃~+70℃；工作环境湿度10%~100%。

2.2服务范围： 提供满足设备技术参数要求的LCD显示屏，负责设备安装及后续提供相关设备质保服务。设备技术参数要求如下：

根据既有站台（室外）安装框架空间大小情况，响应LCD显示屏尺寸须为49~50英寸（若大于50英寸需供应商自行提供或改造整体安装框架），应采用国际知名品牌工业级产品，支持室外环境7*24h工作，且不低于以下指标要求：

宽高比 16：9

分辨率 3840*2160

对比度 1000：1

亮度 ≥400cd/㎡

响应时间 ≤8ms

可视角度 ≥176°（水平、垂直）

寿命：≥60000小时；

无故障工作时间：≥50000小时；

功耗：＜370W；

内置扬声器；

输入接口数量：HDMI≥1，RS232C≥1，EXT IR≥1;

电源供应：100-240V~, 50/60Hz

具备国家强制性3C认证证书

注：由于 LCD显示屏布置在高架车站站台区（室外）原有框架上，为确保车站装修整体协调及乘客安全，需确保响应产品牢固安装，必要情况下响应人须负责对既有配套的安装吊挂壁挂装置进行改造（用于改造悬挂装置的框架材质及强度需优于既有框架），具体要求详见下述，规格见附图。其中，响应人应根据设备运行情况，综合现场安装位置考虑是否增加遮光罩及防雨措施。

颜色风格：黑色，与既有框架颜色保持一致；

钢板厚度：不低于2mm的冷轧钢板；

通风：需满足内置设备通风散热需求；
表面处理：喷塑前进行酸洗、磷化处理和热镀锌处理。按中国国家标准执行，外表面达到2级，内表面达到4级；
喷涂工艺：纳米陶瓷涂层、电泳底漆工艺、表面粉末涂层工艺；
表面粉末喷涂要求：厚度达到70-130µm，表面硬度大于2H，附着力达到0级国际标准；
IP等级：IP65
2.3项目要求（如技术规范、验收要求、售后服务、培训等详细要求）： 

技术要求：新增LCD屏需接入温州S1线既有乘客信息系统，为确保确保供应商响应产品与温州S1线既有系统设备兼容性，正式供货前，中选供应商需携带响应产品至温州S1线现场开展设备测试，验证兼容性及适用性，包括LCD屏画面覆盖率不全（出现画面缺失或黑白边），5m外画面清晰度不足（光照充足情况下亮度不足、画面模糊等），画面比例不正常拉伸情况（画面不协调、与既有显示屏展示画面相比比例不正常等），出现上述情况即视为不满足技术响应要求，采购人有权在不改变中选产品参数与品牌的情况下，要求供应商无条件更换，直至通过初步调试验收。如两次更换后仍无法通过初调验收的，采购人有权无责解除合同。
验收要求：1）初调验收：正式供货前，供应商应提供一台试验机（含安装支架）至温州S1线现场开展设备安装初调，以验证设备系统兼容性及安装强度、美观度。经采购人初调验收通过后，采购人向供应商下达按初调验收通过货物参数相一致的标准开展正式供货的通知。初调验收不通过的，采购人有权在不改变中选产品参数与品牌的情况下，要求供应商无条件更换，直至通过初步调试验收，更换过程所引起的所有费用（不限于产品价格差额），均由供应商自行承担。如供应商所提供货物经两次更换后仍无法通过初调验收的，采购人有权无责解除合同；2）设备安装验收。供应商提供全部25台LCD显示屏并完成设备安装（含安装悬挂框架改造），现场安装调试运行7*24h后确认功能实现正常后，视为安装验收通过。

售后服务：本项目设备（含软件）质保期3年，质保期内若发生损坏，供应商有义务无偿修复或更换新设备，且供应商需确保本项目供货的LCD显示屏设备发生故障并接采购人电话或邮件告知后，72h内完成同规格替用件到货，保障现场LCD屏投用；若连续一年质保期中，出现供货范围内LCD屏故障超过2台的（含），供应商有义务免费提供2台备件于温州S1线现场，供设备故障后替用。

培训要求：对采购方设备维护人员予以培训，确保采购方设备维护人员具备设备使用及配置能力。
3 考核办法（如需）：

（1）质保期内未征得采购人同意，无故延期（或超过72h）配送LCD屏替换件到货的，发生一次考核设备质保金100元；

（2）质保期内LCD显示屏自然使用状态下（排除人为因素及台风、地震、火灾等不可抗力因素），累计故障数超过4台的，直接扣除剩余设备质保金。

4 付款方式（如需）：货物交付且调试完毕，经采购人验收通过后，供货商提供合同金额100%的增值税专用发票后，采购人凭发票于十五个工作日内支付发票金额的95%；剩余5%作为货物质保金，根据前述考核办法，质保期结束后，凭供货商提供的对应剩余金额的财务收据，于十五个工作日内支付完毕。
附件：车站站台LCD显示屏既有安装框架图

[image: image2.png]WoHQ

Nhem

IR o

LU

=
=





[image: image3.emf]02-终端设备安装示例图20220210.dwg


第五章 响应文件格式

格式1   报价表

报价说明：

此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

响应供应商在响应文件报价表中填报的价格应是完成项目的一切费用。如果响应供应商认为为圆满完成本项目还有其他需要计费的配合工作，均被认为已经包含在报价中。

本项目开具发票须为增值税专用发票，报价时必须填写“增值税专用发票税率”。
报价一览表

本次报价增值税税率：13%                                         （价格单位：人民币 元）

	序号
	名称
	规格/参数
	报价品牌
	数量
	含税单价
	含税价款合计
	备注

	1
	车站PIS乘客信息系统LCD显示屏
	宽高比 16：9；

分辨率 3840*2160；

对比度 1000：1；

亮度 ≥400cd/㎡；

响应时间 ≤8ms；

可视角度 ≥176°（水平、垂直）；

寿命：≥60000小时；

无故障工作时间：≥50000小时；

功耗：＜370W；

内置扬声器；

输入接口数量：HDMI≥1，RS232C≥1，EXT IR≥1;

电源供应：100-240V~, 50/60Hz

具备国家强制性3C认证证书；

尺寸须为49~50英寸（若大于50英寸需供应商自行提供或改造整体安装框架）；
	
	25台
	元
	元
	本次报价含安装及安装框架

	2
	总计报价
	含税：小写：¥       元，大写：人民币           。 

不含税：小写：¥       元，大写：人民币           。
	


注：本表中“规格/参数”为采购人的最低要求，供应商可根据实际报价产品参数进行填写，但本表中参数不允许负偏离；表中“规格/参数”存在负偏离的，报价文件将按否决情形处理；如供应商报价时未修改过表中“规格/参数”的，则视为供应商报价文件中最终提交的“规格/参数”同本表一致；报价品牌由供应商自行填写，未填写品牌的视为未实质性响应。

响应报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式2                 

法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                                             

姓名：                 性别：                 年龄：                 职务：                 系                 （供应商名称）                 的法定代表人（单位负责人）。特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。


供应商：                 （单位公章）                 
    年    月    日

格式3                  授权委托书  
本人    （姓名）    系    （供应商名称）    的法定代表人（单位负责人），现委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

    委托期限至少应同本项目规定的响应文件报价有效期一致。

供应商：


（单位公章）


法定代表人（单位负责人）：


（签字）


身份证号码：





委托代理人：


（签字）


身份证号码：




    年    月    日

格式4：

开具增值税专用发票承诺函

致：浙江幸福轨道交通运营管理有限公司

本单位如在本次项目中获选，承诺将在履行合同的过程中根据询比文件规定开具相应金额的增值税专用发票，税率为 13 %。 否则，采购人有权取消我单位的中选候选人资格。

响应报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：可抵扣的增值税不进入评议价。

格式5
合同条款确认函

致：

鉴于我们已经收到并认真研究了：（项目名称）询比文件第四章中的《合同条款及格式》，除我们在差异表中明示的差异外，我们承诺对《合同条款及格式》的内容全部接受，愿意按《合同条款及格式》的规定服务内容提供相关服务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

响应报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式6：

商务/技术偏差表

供应商需将响应文件和采购询比文件的差异之处汇集成表。如无偏差，请填写“无”。

	序号
	采  购  文  件
	响  应  文  件
	备注

	
	条 目
	简  要  内  容
	条 目
	简  要  内  容
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


本偏差表所列的偏差全部属实，除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

响应报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

PAGE  

_1234567890/02-�ն��豸��װʾ��ͼ20220210.dwg
zsy


